Bydgoszcz dnia: 2022-03-04

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:1870/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 9/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 # Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą tnącą przyostrzoną wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zdania 1 poz. 16,17 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 18,19 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 13 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 2,3,4,5,10,16 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 45 mm oraz nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm oraz nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60 mm oraz nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 7,16-19 Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą nie wzmocnioną oraz długość nici 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm oraz nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm, krzywiźnie koła 3/8 oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 21 mm oraz nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 10 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści igłę ostrą przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 1 dopuści igłę 26mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 10 Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 5 i 6 dopuści igłę 36mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 14 Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści laserowe mocowanie nici stalowej w igle? Ten unikatowy sposób mocowanie eliminuje powstanie „kołnierza mocującego” a samo mocowanie jest pewniejsze niż mocowanie mechaniczne przez zacisk. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 17 Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 1 i 2 dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, poliamidowe, skręcaną pakowane 5x50cm? Zaoferowana ilość saszetek zostanie przeliczona tak aby oferowania ilość szwów była jednakowa niezależnie od sposoby ich pakowanie. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 27 Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 poz. 2 dopuści szew o długości 15mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 8 - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści nić, która ma efektywny okres podtrzymywania tkankowego: 28 – 35 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 2 dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 8 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 8 dopuści nić składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokrytą epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, efektywny okres podtrzymywania tkankowego: 28 – 35 dni, całkowite wchłonięcie pomiędzy 60 a 90 dniem, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 1 poz. 9 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 9 dopuści igłę o długości 40 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 15 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 15 dopuści igłę o długości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 18 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 18 dopuści igłę o długości 13 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 1 dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 2 dopuści igłę okrągłą i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, Pozycji nr 1 dopuści igłę 3/8 koła i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 6,4 mm i długość nici 15 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 6,4 mm i średnicy 200µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 10 poz. 5 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długość 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 10 poz. 5 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 5 dopuści igłę grubość nici „0”, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 10 poz. 8 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 8 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 21 poz. 4 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 21, Pozycji nr 4 dopuści igłę okrągłą i grubość nici 2/0, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 27 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 dopuści nić o całkowitym czasie wchłaniania 60 – 90 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 27 poz. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 1 dopuści igłę podwójna szpatuła o średnicy 240 µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 27 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 2 dopuści igłę podwójna szpatuła o długości 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 29 poz. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29, Pozycji nr 1 dopuści igłę o średnicy 150 µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 29 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29, Pozycji nr 2 dopuści igłę szpatułkową prostą 16 mm i igłę 4 mm 3/8 koła szpatuła oraz nić o długości 10 cm i grubości 10/0, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 30 poz. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 30, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długość 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej partii towaru Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 10 - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłej bez określenia „rozwarstwiająca” przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 18,19 Czy Zamawiający dopuści nici w kolorze fioletowym? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej z nitką o długości 70cm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 40mm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 19 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z kwasu poliglikolowego o profilu podtrzymywania ok.50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach i czasie wchłaniania do 42 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 19 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyżej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 21 Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 21 poz. 2,3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągłej pogrubionej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 21 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o grubości 1/0? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 21 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nicią o długości 70cm i igłą o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - Dot. zadania 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran o czasie wchłaniania 90-120 dni i okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok 50%, po 14 dniach ok 20%? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 11 - Dot. zadania 29 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nic syntetyczną niewchłanialną o parametrach – 140um, długość nitki 20cm pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. - Dot. zadania 29 poz. 2 Czy Zamawiający dopouści nic syntetyczną niewchłanialnąigła 4,5 mm, 7/16 kołam, długość nitki 30 cm pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. - Dot. zadania 30 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nic syntetyczną o parametrach średnica 140um – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. - Dot. zadania 30 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nic syntetyczną niewchłanialną o parametrach średnica 200um – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nic syntetyczną niewchłanialną – pleciony poliester niepowlekany – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 32 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nić naturalną niewchłanialną o parametrach 16 mm pojedyncza, okrągła, długość nitki 30cm – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 32 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nić naturalną niewchłanialną odwrotnie tnąca – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. - Dot. zadania 32. poz 3. Czy Zamawiający dopuści nić naturalną niewchłanialną o parametrach 6,5 mm, 200um – pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 12 - Dot. projektu umowy Zamawiający zgadza się na zmianę § 2 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ („Umowa”) poprzez modyfikację niniejszego zapisu: „pod warunkiem przesłania faktury w ciągu 24 h pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru” na zapis” „pod warunkiem przesłania faktury w ciągu 24 h za pośrednictwem Platformy Faktur Elektronicznych lub pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru”. Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie zgodności z rozwiązaniem wskazanym w § 2 ust. 5 Umowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy Zamawiający zgadza się na zmianę § 9 ust. 6 Umowy poprzez wskazanie, że potrącenie może dotyczyć kar umownych, które są wymagalne oraz nie zostały zakwestionowane przez Wykonawcę. Wykonawca nadmienia, iż wprowadzenie odmiennego rozwiązania niż proponowane powyżej będzie niezgodne z art. 498 § 1 kodeksu cywilnego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-03-04