Kraków dnia: 2022-03-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I” – znak sprawy ZP/10/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. pakietu 37 1. Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system dawał możliwości badania krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 3. Czy Zamawiający dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne o dwóch zakresach (niski i wysoki)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Szymańska