Kraków dnia: 2022-03-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/5/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alteratywnego wysokiej jakości zestawu samoprzylepnych serwet operacyjnych, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?, wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m?. Odporność na przenikanie cieczy - min. 200 cm H?O . Chłonność w strefie krytycznej - min. 900%. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm, wzmocniona (wzmocnienie PP min. 60x145 cm o gramaturze 40 g/m?) i składana teleskopowo, - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm), - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175x200cm (wzmocnienie min. 50x75 cm), - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75x90cm (wzmocnienie min. 45x60 cm), - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm, - 4 ręczniki 30x40 cm, - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wzmocniona. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. zestawu. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości zestawu serwet jednorazowego użycia do operacji ginekologicznych i cystoskopii, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?, wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m? . Odporność na przenikanie cieczy - min. 200 cm H?O. Chłonność w strefie krytycznej - min. 900%. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm, wzmocniona (wzmocnienie PP min. 60x145 cm o gramaturze 40 g/m?) i składana teleskopowo, - 1 serweta główna wzmocniona o wym. 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami (wymiary nogawic: ok. 120x 150 cm) i przylepnym oknem kroczowym 9x12cm - 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystej folii PE o wym. 50x50cm - 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki 30x40cm - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wzmocniona. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. zestawu. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości zestawu serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H?O. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm, wzmocniona (wzmocnienie PP min. 60x145 cm o gramaturze 40 g/m?) i składana teleskopowo, - 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200 x 320cm, posiadająca elastyczny otwór ?7cm, torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem ?5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym ("rzep") - 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm - 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm, - 2 ręczniki 30x40cm - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wzmocniona. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. zestawu. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. + ODDZIELNIE PAKOWANA OSŁONA NA PRZEWODY wykonana z folii PE, rozmiar 13x250cm. Osłona pakowana po 1szt. w kopercie, 100 szt. w kartonie zbiorczym. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. osłony na przewody. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora, jak również kartę techniczną - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości zestawu serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H?O. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm wzmocniona (wzmocnienie PP min. 60x145 cm o gramaturze 40 g/m?) i składana teleskopowo, - 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem o wymiarach (dokonując pomiaru od dołu) ok. 16x10x20x30cm, wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m?o min. wym. 90x100cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki 30x40cm - Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wcmocniona. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. zestawu. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnej jałowej serwety jednorazowego użytku z włókniny dwuwarstwowej PE + PP o gramaturze 55 g/m2, pakowanej pojedynczo, posiadającej rozmiar 150 x 240 cm. Serweta w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanej serwety z normami MDD 93/42, EN 13795-1:2019, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. serwety. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795-1:2019 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 6. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości jałowego zestawu do zabiegów PCNL, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw do PCNL (endoskopowy/przezskórny zabieg usunięcia kamieni z wnętrza nerki) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m?. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 285 cm H?O, odporność na rozrywanie - min. 315 kPa. Skład : - 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym min. 20x23 cm i workiem do zbierania płynów 60x120cm - serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wcmocniona. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1. Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. zestawu. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowej serwety jednorazowego użytku na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, wykonanej z folii polietylenowej o grubości 0,065 mm. Serweta posiada wzmocnienie min. 60x145 cm włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m?, składana teleskopowo. Zapakowana w kopertę typu "folia-papier", posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnej serwety z normami MDD 93/42, EN 13795-1:2019, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1 Ponadto informuję, iż brak klasy palności dla ww. serwety. Na potwierdzenie ww. opisu zestawu Wykonawca załączy folder od importera/dystrybutora. Ponadto na spełnienie normy EN 13795-1:2019 Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora, jak również kartę techniczną - wersję w j. angielskim od producenta oraz polskie tłumaczenie od importera/dystrybutora. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia od dystrybutora/importera upoważnienia do reprezentowania wytwórcy i zastąpienie go oświadczeniem od dystrybutora/importera, iż oferuje i sprzedaje wyroby za zgodą producenta. Pragniemy zwrócić uwagę, iż Wykonawca przystępując do każdego postępowania przetargowego składa oświadczenia zgodne z prawdą (biorąc pod uwagę odpowiedzialność za składanie oświadczeń stojących w sprzeczności z prawdą), a przedłożenie oświadczenia od dystrybutora/importera znacznie ułatwi proces przygotowania oferty przetargowej, bez angażowania producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do wzoru umowy: 1. Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50-51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści "z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych." Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie ujęta na etapie tworzenia umowy. 3. Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: "W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a); b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b) i c). UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel