Poznań dnia: 2022-03-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 7 części” – znak sprawy SZW/DZP/11/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza optykę laryngologiczną, o śr. 4mm, długości 175mm i kącie patrzenia 0°? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 2: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez kompatybilności z płaszczem firmy Storz? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 3: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie układu optycznego bez systemu soczewek wałeczkowatych typu Hopkins? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 4: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 5: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez oznakowania średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 5: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez oznakowania kodem QR lub DATA MATRIX? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 6: dot. Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik do formularza ofertowego, Załącznik do umowy, Zadanie nr 4 - Optyka laryngologiczna, pkt. 16: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis z: "Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii" Na: "Usunięcie awarii w okresie gwarancji nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 20 dni roboczych, przy czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze nie później niż po 3 dniach od rozpoczęcia naprawy." Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis na: ""Usunięcie awarii w okresie gwarancji nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 20 dni roboczych, przy czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze nie później niż po 3 dniach od daty otrzymania zlecenia naprawy." Dotyczy: Zadanie nr 2 - Optyka laparoskopowa Ze względu, na opis wykorzystujący nazwy własne wskazujący na jedynego możliwego oferenta firmy Storz (soczewki wałeczkowe typu hopkins) prosimy o dopuszczenie sprzętu, o dużo wyższych parametrach technicznych, niż wymagane, w postaci: Optyki laparoskopowej dedykowanej do systemu wizyjnego 4K , która w porównaniu, do optyki dla systemu wizyjnego FHD zapewnia jeszcze lepszą transmisję światła dzięki zwiększonej liczbie włókien światłowodowych. Optyka o średnicy 10 mm oraz długości roboczej 305 mm i kącie patrzenia 30 stopni wyposażona jest w układ soczewek PanoView Ultra. Na samej optyce poza znakowanie kodem QR lub DATA MATRIX znajduje się również oznaczenie Ultra - świadczące o najwyższej jakości i możliwości wykorzystania optyki w systemie 4K. Optyka wyposażona jest w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy: Zadanie nr 6 - Ureterorenoskop Czy zamawiający zaakceptuje Ureterorenoskop o parametrach przewyższających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w postaci: Ureterorenoskop, 9,8 Fr. x 430 mm długości roboczej Koniec dystalny 8 Fr - cieńszy i mniej traumatyczny od wymaganego 8,6 Fr Kanał roboczy 5,2 x 6,2 Fr (1 narzędzie 5 Fr lub 2 narzędzia 3Fr) W zestawie: plastikowe wymienne kraniki, nie wymagające dodatkowych narzędzi do ich montażu/demontażu, zapasowe uszczelki oraz pojemnik do sterylizacji kompatybilny z oferowanym ureterorenoskopem Wkład do szczypiec biopsyjnych o dł. roboczej 550 mm, 5 Fr dedykowanych do oferowanego URSa, kleszczyki chwytające typu aligator (wkład ) o dł. roboczej 550 mm wraz z rączka odporną na przeciążenia. Prosimy o wskazanie modelu i marki posiadanego toru wizyjnego celem dopasowania adaptera do złączani światłowodu od strony optyki. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 7 - Cystoskop zabiegowy z kleszczykami urologicznymi Czy zamawiający zaakceptuje sprzęt równoważny, bądź w niektórych pozycjach przewyższający od wymaganego opisu, w postaci: Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. Optyka PANOVIEW, śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 300mm, z uniwersalnym okularem. Kosz do mycia i sterylizacji oferowanej optyki wraz z silikonowymi uchwytami, średnice wewnętrzne kosza 454x52x40mm. Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z jednym wejściem na instrumenty. Płaszcz cystoskopowy 21 Fr wraz z obturatorem. Kleszczyki HySafe do cystoskopii komplet, śr. 7 Charr. złożone z: uchwytu i wkładu typu aligator. Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji (WXHXD) 400X60X200MM. Wszystkie urządzenia mają być kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.. Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.. Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać.. Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów.. Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu.. Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.. Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.. Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii. Prosimy o wskazanie modelu i marki toru wizyjnego celem dopasowania złącza endoskopu do światłowodu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadania nr 1, Załącznik nr 3 1. Prosimy o potwierdzenie, iż określony w pkt nr 55 Załącznika nr 3 wynoszący minimum 24 miesiące okres gwarancji dotyczy urządzeń z wyłączeniem elementów zużywalnych / eksploatacyjnych oraz akcesoriów jednorazowego użytku? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 2. Czy Zamawiający akceptuje udzielenie gwarancji na wielorazowe elementy eksploatacyjne wyposażenia dodatkowego na okres min. 12 miesięcy oraz elementy jednorazowe wyposażenia dodatkowego z minimalnym okresem ważności 12 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla zadania nr 1 do 90 dni? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Dotyczy pakietu nr 2 i pakietu nr 4 1. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy. Zapewnienie tak długiego, min. 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 3. Czy ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności serwisu i części zamiennych do 5 lat od daty dostawy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Czy zamieszczony zapis w załączniku nr 3 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zadanie 2 pkt. 14 oraz zadanie 4 pkt. 14 "Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy" stanowi integralną część zamówienia w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Czy w sytuacji gdy wymóg "Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy" opisany w załączniku nr 3 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zadanie 2 pkt. 14 oraz zadanie 4 pkt. 14 jest zdaniem Zamawiającego częścią zamówienia w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p., należy przyjąć, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta na co najmniej 10 lat? Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 6. Czy Zamawiający wymaga wobec warunku przez niego opisanego w załączniku nr 3 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zadanie 2 pkt. 14 oraz zadanie 4 pkt. 14 , uwzględnienia w cenie oferty każdego wykonawcy, bez względu na to czy jest on producentem czy tylko dystrybutorem, kosztów zapewnienia wszystkich bez wyjątku możliwych części zamiennych w tym okresie? Odpowiedź: Dotyczy wszystkich dostawców 7. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 7 jest twierdząca to w związku z dyspozycją z art. 99 ust. 1 p.z.p. prosimy Zamawiającego o podanie w ramach treści SWZ zamkniętej listy części zamiennych wraz z ich ilością, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób równy (art. 16 ust. pkt 1 p.z.p.) mogli prawidłowo (bez narażenia się na zarzut ceny rażąco niskiej) wycenić koszty utrzymania niezbędnych części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat. Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi producenta. Zadanie 6 lp 1 i zadanie 7 lp 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń, fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 (rok produkcji 2021 lub 2022)? Jest początek roku 2022, a sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest wytwarzany seriami w specjalistycznych fabrykach i dostarczany jest z różnych krajów. Pragniemy zapewnić, że nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji. Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2021 Zadanie 6 lp 9 Prosimy o doprecyzowanie - Czy Zamawiający oczekuje szczypiec biopsyjnych półsztywnych czyli półgiętkich? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Dot. Projektu umowy par. 9 ust 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wartość kar umownych nie przekraczała 20% wartości brutto umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy: Zadanie nr 3 Pytanie nr 1, poz.1 Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia z wszystkimi elementami składowymi - rok produkcji 2021? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2021 - czwarty rok. Dotyczy: Zadanie nr 3 Pytanie nr 2, poz. 19 Czy Zamawiający może sprecyzować czy cyfrowa wymiana informacji HL7, to funkcja opcjonalna, czy wymagana? Odpowiedź: Funkcja opcjonalna. Zamawiający informuje, że SWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi i modyfikacji dokumentów ogłoszonych przez Zamawiającego. Odpowiedzi oraz zmodyfikowany ww. dokument zostały zamieszczone na platformie e-propublico oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium zostaje przesunięty z 21.03.2022 r. na 22.03.2022r. godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki