Bydgoszcz dnia: 2022-03-23

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 31/2022

Pismo: 2375/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Toksykologicznej na okres 4 miesięcy” – znak sprawy 31/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do Levetiracetamu pochodzącego od innego producenta? Odczynnik ma aplikację na zaoferowany aparat i może być na nim stosowany. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym pierwszy wynik uzyskuje się w czasie do 15 minut? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający wymaga aparatu, w którym dostawianie próbek, odczynników odbywa się bez zatrzymywania pracy analizatora? Odpowiedź: Zamawiający wymaga..

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 23.03.2022 r.