Bydgoszcz dnia: 2022-03-28

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2498/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Laryngologii” – znak sprawy 34/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dot. zadania 1 W punkcie nr 1.3 dotyczącym implantów wymaga się możliwości odkręcenia/wkręcenia wspornika/zaczepu magnetycznego od implantu podczas implantacji. Czy Zamawiający dopuści implanty posiadające możliwość wkręcania/ odkręcania wspornika podczas implantacji (bez zaczepu magnetycznego)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dot. zadania 1 W punkcie nr 1.5 dotyczącym implantu wymaga się możliwości dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem. Czy Zamawiający dopuści implanty nieposiadające powłoki hydroksyapatytu o powierzchni wspornika przystosowanej do minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych (np. MIPS)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. dot. zadania 1 W punkcie nr 2.1 dotyczącym osprzętu wymaga się możliwości dostarczenia wiertła naprowadzającego umożliwiającego wiercenie na dwie głębokości. Czy wraz z wiertłem naprowadzającym dostarczona ma zastać kaniula umożliwiająca wykonanie zabiegu w technice minimalnie inwazyjnej, tj. bez szwów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. dot. zadania 1 W punkcie nr 3.5 dotyczącym sposobu zatrzaskiwania się procesora wymaga się zatrzaskiwania do wewnątrz zaczepu. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego rozwiązania, w którym procesor zatrzaskuje się na zewnątrz zaczepu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. dot. zadania 1 W punkcie nr 1.1 dotyczącym implantu Zamawiający oczekuje implantu o średnicy co najmniej 4,4mm Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania uniwersalnego, tzn. implantu zintegrowanego ze wspornikiem umożliwiającym użytkowanie procesorów różnych firm, nie ograniczającym wyboru pacjentom w przyszłości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. dot. zadania 1 W punkcie nr 3.2 dotyczącym mocy procesora Zamawiający wymaga dostarczenia procesora o wzmocnieniu 45 lub 55dB HL. Czy Zamawiający wymaga także zaoferowania umieszczanych na wsporniku procesorów dedykowanych do protezowania niedosłuchów do 65dB HL BC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-03-28