Woźniki dnia: 2022-03-29

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa  boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Psary przy ul. Głównej 91” – znak sprawy ZP 271.4.2022.

Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w celu poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów a co za tym idzie zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści do zastosowania jako równoważną nawierzchnię producenta trawy o statusie preferowanego przez FIFA z licznymi realizacjami w Polsce o parametrach jak poniżej: 1. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty. 2. Grubość podkładu elastycznego: 10 mm 3. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. 4. Dtex pęczka – min. 12.000, 5. Grubość włókna – min. 330 µm, 6. Ilość pęczków – min. 10.000/m2, 7. Masa runa – min. 1 600 g/m2, 8. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N 9. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h 10. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. 11. Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy 12. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, 13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach, 14. Linie wklejane w nawierzchnie, Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, - kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) na poziomie FIFA QUALITY PRO z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat), - badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, - Raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu), - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta, - próbka maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem z badań laboratoryjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, gdyż w momencie opracowywania dokumentacji założeniem projektowym było zaprojektowanie oraz wykonanie nawierzchni ekologicznej.