Woźniki dnia: 2022-04-05

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa  boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Psary przy ul. Głównej 91” – znak sprawy ZP 271.4.2022.

Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 1. Proszę o wyjaśnienie jaką ilość piłkochwytów oraz ogrodzenia należy przyjąć do wyceny? Przedmiar podaje długość: - piłkochwytów równą 2 x 20,32 mb, natomiast opis oraz rysunek zagospodarowania 362,48 mb. - ogrodzenia 165 mb nowego ogrodzenia + 62 mb wymiana paneli - opis nie określa długości ogrodzenia. Proszę również o potwierdzenie, iż kolor słupów piłkochwytów ma być RAL5510? Standardowo przyjmuje się słupy w kolorze RAL6005 (zielony), RAL9005 (czarny), RAL7016 (grafit). Jaka ma być zastosowana siatka piłkochwytów. 2. Proszę o udostępnienie rysunków Z_02-Z_05. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Ogrodzenie i piłkochwyty należy wykonać zgodnie z rysunkiem Z_02 a co za tym idzie przyjąć stosowne długości, słupy piłkochwytów cynkowane w naturalnym kolorze cynku, siatka piłkochwytu polipropylenowa o oczku 45x45mm i gr. sznura 4mm, pozostałe ogrodzenie panelowe w kolorze RAL7016 Ad.2 Rysunki Z_02 - Z_05 zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego: https://e-propublico.pl