Woźniki dnia: 2022-04-06

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa  boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Psary przy ul. Głównej 91” – znak sprawy ZP 271.4.2022.

Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.04.2022 r. – Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 -dotyczące pytania nr 1 informujemy, że tak szczegółowo opisane wymagania dotyczące zastosowanego podkładu elastycznego jak i wypełnienia korkowego tylko utwierdzają w przekonaniu, że wymagany system sztucznej trawy produkowany jest przez jednego producenta. Zamawiający jak najbardziej ma prawo żądać określonego systemu sztucznej trawy. Tak jak w tym przypadku, Zamawiający wymaga sztucznej trawy na podkładzie elastycznym wypełnioną piaskiem i granulatem korkowym. Jednakże, o ile wymaganie określonych parametrów sztucznej trawy jak gęstość, grubość włókna czy waga całkowita nawierzchni może mieć znaczenie dla Zamawiającego choćby ze względu wytrzymałość sztucznej trawy, to tak precyzyjnych opisów nie powinien już stosować zarówno do maty elastycznej jak i wypełnienia korkowego. Istnieje bardzo wielu producentów podkładów elastycznych pod sztuczne trawy, które posiadają różne parametry techniczne. Należy przy tym wspomnieć, że najważniejszą cechą podkładu elastycznego jest to, żeby razem ze sztuczną trawą i wypełnieniem spełniał wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu FIFA Quality PRO. To czy posiada gęstość 50kg/m3 czy absorbcję wstrząsów min 40% powinno być dla Zamawiającego cechą drugorzędną, a najważniejsze jest jak już zostało wspomniane by cały system czyli podkład elastyczny, sztuczna trawa i wypełnienie korkowe spełniało wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do przedmiotowego postępowania przetargowego systemu sztucznej trawy na 10 mm prefabrykowanym podkładzie elastycznym zgodnym z raportem badań oferowanego systemu na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz poniższymi parametrami sztucznej trawy wypełnionej granulatem korkowym spełniającym wymagania Zamawiającego. Wymagania zamawiającego; Parametry oferowanej nawierzchni. Długość włókna monofilowego; Min. 47 mm, max 50mm; 48 mm. Dtex :; Min. 16 000; 14 245. Ciężar włókna; Min. 1500 g/m2; 1495 g/m2. Grubość włókna monofilowego; Min. 275 μm; 380 μm. Grubość włókna fibrylowanego; Min. 120 Grubość włókna monofilowego; Brak. Waga całkowita nawierzchni; Min. 2 700 g/m2; 2787 g/m2. Ilość pęczków; Min. 8 150 pęczków/m2; 9 700 pęczków/m2. Ilość włókien; Min. 114 000/m2; 135 900/m2. Profil/kształt włókna; włókno musi posiadać specjalny profil poprzeczny w kształcie litery S oraz posiadać konstrukcję wiertła; Włókno o najmocniejszym i najbardziej wytrzymałym przekroju DIAMENTU. Wytrzymałość włókna na wyrywanie; Min. 49 N (po starzeniu wodą); Min. 48 N (po starzeniu wodą). Wytrzymałość łączenia klejonego; Min. 150 N/100 mm; Min. 150 N/100 mm. Oferowana sztuczna trawa jest 100% monofilowa o diamentowym profilu włókna. Takie zestawienie czyni oferowany system jednym z najmocniejszych i najbardziej wytrzymałym systemem występujących na rynku. Oferowana sztuczna trawa niewątpliwie będzie służyła dłużej niż mieszanina włókien monofilowych z włóknami fibrylowanymi, które to zostały całkowicie wycofane z użytkowania na początku lat 2000. Jeżeli spojrzeć na oferowaną nawierzchnie jako na całość, a nie tylko przez pryzmat poszczególnych parametrów widać, że zaoferowana sztuczna trawa jest lepszym system niż wymagany przez Zamawiającego. Dlatego jeszcze raz wnosimy o dopuszczenie zaoferowanych parametrów sztucznej trawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projektując system nawierzchni z trawy syntetycznej weryfikacji poddano wiele rozwiązań systemowych. Uznano, że konstrukcja sztucznej trawy z włókien monofilowych oraz fibrylowanych jest optymalnym rozwiązaniem dla nawierzchni i potwierdzają to opinie użytkowników takich rozwiązań w Polsce. Dokonano także weryfikacji pełnej oferty Pytającego i w niej także znajdują się rozwiązania produktowe łączenia włókien monofilowych z fibrylowanymi. Co przy okazji nie jest zgodne z tezą pytającego, że takie rozwiązania nie są stosowane od 2000 roku. W swojej ofercie takie nawierzchnie posiadają także czołowi producenci z Europy, więc można domniemać, że pytający celowo wprowadza w błąd Inwestora. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.