10WSKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2022-04-07

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 2897/22

Sprawa nr: 28/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa mikroskopu - 1 kpl.” – znak sprawy 28/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Czy Zamawiający dopuści również równoważny mikroskop z oświetlaczem halogenowym o mocy 100 W wraz z filtrem wybielającym LBD? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści również równoważny mikroskop z obiektywami o długości optycznej 45 mm: - plan achromatyczny, powiększenie 10x, apertura 0,25, odległość robocza (WD) 12,1 mm, - plan achromatyczny, powiększenie 20x, apertura 0,40, odległość robocza (WD) 1,5 mm, oraz: - plan achromatyczny "suchy", pow. 60x, stała apertura 0.85, odległość robocza (WD) 0,30 mm, lub: - plan achromatyczny "suchy", pow. 50x, stała apertura 0.55, odległość robocza (WD) 7,4 mm, lub: - semi apochromatyczny "suchy", pow. 50x, stała apertura 0.8, odległość robocza (WD) 1,25 mm oraz: - plan fluorytowy imersyjny, powiększenie 100x, apertura 1,35 odległość robocza (WD) 0,13 mm, lub: - plan fluorytowy imersyjny, powiększenie 100x, apertura 1,28 odległość robocza (WD) 0,19 mm, Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany mikroskop posiadał certyfikat CE dla wyrobu medycznego oraz certyfikat RoHS? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Czy oferent ma zapewnić autoryzowany serwis producenta mikroskopów na terenie Polski? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 5. Czy Zamawiający dopuści także stolik mikroskopowy z możliwością obrotu w płaszczyźnie x/y o kąt 180 stopni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-04-07