10WSzKzP SPZOZ 						 Bydgoszcz dnia: 2022-04-08

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 2944/22

Sprawa nr: 41/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 41/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytanie do Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści produkt jednostronnie welurowany o średnicy 8, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-04-08