Kraków dnia: 2022-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/20/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetami operacyjnymi z tasiemką? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z kompresami przewiązanymi papierową banderolą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3 - W związku z postawionym przez Zamawiającego wymogiem w pakiecie nr 1 poz.1,2,3 „Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.” prosimy o wskazanie przez Zamawiającego przepisów prawnych, badań naukowych bądź norm potwierdzających, że sterylizacja tlenkiem etylenu wpływa niekorzystnie na wyroby medyczne, bądź jest nie wskazana do wyrobów wyspecyfikowanych w pakiecie nr 1. Postawienie takiego warunku ogranicza złożenie ofert większej liczbie oferentów, przy czym faworyzuje konkretnego producenta, a w żaden sposób nie wpływa korzystnie na wyrób medyczny. Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja radiacyjna czy parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego wymogu z pakietu nr 1 poz 1, 2, 3 i dopuszczenie alternatywnych metod sterylizacji. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza alternatywne metody sterylizacji pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi wraz z ofertą udokumentowane badania w języku polskim z walidacji procesu sterylizacji w zakresie pozostałości tlenku etylenu w oferowanych wyrobach zgodnie z normami PN-EN ISO 11135/EN ISO 11135 (pkt.7.2.4- Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia; Tlenek etylenu; Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych i ISO 10993-7- Biologiczna ocena wyrobu medycznego; Pozostałości po sterylizacji w tlenku etylenu. Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2, pozycja 1 – 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cmx200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cmx12 cm 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cmx190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ. Pakiet 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2 i wymiarach 65 x 190cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, pozycja 4– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2 i wymiarach 65 x 190cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo – foliową. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, pozycja 5– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 3, pozycja 6– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do porodu o odporności na przenikanie cieczy 197 cm H2O i chłonności wzmocnienia min. 680%. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do porodu w opakowaniu zbiorczym zawierającym 45 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca w rozmiarze 2,5cm x 9,14m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w całości włókninowy w rozmiarze 5,1 x 7,6cm bez metki do oznaczania daty przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8cm nie posiadający motywów dziecięcych przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5,8 x 8cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel