Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/014/2022                                           KRAKÓW dnia: 2022-04-11

L.Dz.KA-2/ 232 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa, projekt instalacji i montaż kompletnych zestawów urządzeń do pomiarów parametrów jakości wody w sieci wodociągowej (on-line) i w Zakładach Uzdatniania Wody (on-line)” – znak sprawy KA-2/014/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

pytanie 1:

Temat: zbiornik buforowy.

Treść: W związku z opisanym przez Państwa układem zbiornika buforowego i przetłaczaniem wody po pomiarach do sieci, prosimy o wskazanie na jakie elementy układu będzie wymagany atest higieniczny PZH.

Wyjaśnienie:

Atest PZH jest wymagany na elementy mające styczność z wodą przeznaczoną do spożycia, czyli jest zrozumiałe , że również na zbiornik buforowy wraz z instalacją obiegową.

pytanie 2:

Temat: odwodnienie

Treść: W związku z tym, że wymagacie Państwo urządzeń w klasie szczelności IP 66, czy wszystkie obiekty w tym komory także wyposażone są w przyłącz kanalizacyjny i zabezpieczone przed zalaniem?

Wyjaśnienie:

Komory, w których będą montowane urządzenia są konstrukcyjnie zabezpieczone przed zalaniem.