
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/74/2022
 Rzeszów dnia: 2022-04-12
DOPRECYZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W postępowaniu na: Dostawa multimetru precyzyjnego, Zamawiający dokonuje doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia i otrzymuje on brzmienie: 
	Opis

	Temat: Dostawa multimetru precyzyjnego
Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

Opis: 

Multimetr stołowy cyfrowy

Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0,0001 mV

Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 1010 V

Minimany zakres pomiarowy V/AC 0,1 μV

Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 750 V

Minimalny zakres pomiarowy A/DC 10pA

Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 10,1 A

Minimalny zakres pomiarowy A/AC 100 pA

Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 10,1 A

Zakres pomiaru rezystancji 1 μOhm – 120 MOhm

Zakres pomiarowy pojemności 0,1 p/F – 20 μF

Zakres pomiarowy częstotliwości 3 Hz – 300 kHz

Zakres pomiarowy temperatury od -200oC – 1820oC
Miernik musi być kompatybilny z serią 7700 kart pomiarowych marki Kethley, które Zamawiający posiada.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

