Poznań dnia: 2022-04-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - wyposażenie Apteki Szpitalnej cz I - 16 zadań częściowych.” – znak sprawy SZW/DZP/16/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość 600mm x 700(+50)mm x 1865mm i pojemności 416 litrów brutto i 361 litrów netto? Proponowane przez nas parametry są korzystniejsze od wyspecyfikowanych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość 520mm x 690 mm x 1997mm i pojemności 352 litrów brutto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość 520mm x 690 mm x 1997mm i pojemności 352 litrów brutto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość 700mm x 800 mm x 1840 mm i pojemności 450 litrów brutto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością zmiany kierunku otwarcia drzwi ale na etapie fabrycznym? W momencie zamówienia dopasowujemy urządzenie pod kątem wymagań Użytkownika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z odszranianiem automatycznym realizowanym przez sterownik bez funkcji odszraniania na żądanie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez aplikacji do połączenia chłodziarek w sieć, ale z zewnętrznym systemem rejestrującym temperaturę wzorcowanymi czujnikami, informującymi o zbyt wysokiej, zbyt niskiej temperaturze, stracie łączności z bazą odczytową (zaniku energii elektrycznej) poprzez SMS i e-mail? System nie potrzebuje cyklicznego kupowania licencji oraz karty SIM. Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem korzystniejszym od wyspecyfikowanego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez interfejsów do podłączenia do systemów dokumentujących i monitorujących oraz do przekazywania alarmów do zewnętrznych systemów zdalnego powiadamiania, ale z systemem rejestrującym temperaturę wzorcowanymi czujnikami, informującymi o zbyt wysokiej, zbyt niskiej temperaturze, stracie łączności z baza odczytową (zaniku energii elektrycznej) poprzez SMS i e-mail? System nie potrzebuje cyklicznego kupowania licencji oraz karty SIM. Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem korzystniejszym od wyspecyfikowanego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami z aluminium i frontem wykonanym z pleksji dla ułatwienia szybszego zlokalizowanego leku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 10 Czy Zamawiający może sprecyzować jaki zakres temperatury powinny mieć zaoferowane urządzenia? Odpowiedni do przechowywania leków, szczepionek jest zakres od +2st.C do +8st.C lub szerszy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zakres temp. 2-8°C Pytanie nr 11 - dot. Pakiet nr 8 Czy zamawiający dopuści wagi mające temperaturę pracy w zakresie +10…+30 st. C? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również Pytanie nr 12 - dot. Pakiet nr 10 Jaka i czy jest wymagana przez zamawiającego minimalna ilość szuflad? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: minimum 7 szuflad

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu                                                                                 Piotr Nowicki