Bydgoszcz dnia: 2022-04-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 42/2022

Pismo: 3265/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku do procedur endoskopowych dla oddziału Gastrologii na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 42/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści: Poz. 1 Samorozprężalny stent nitinolowy do pseudocysty, całkowicie pokryty, długość 15-20-25mm, syst.dł.1800mm,śr.10,5F, prow.0,035; zak. proks: kształt. grzyb, śr.26mm, 4*znaczniki; część środkowa: śr.16mm; zakończenie dystalne w kształcie parasola. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 6. Prowadnik nitinolowy jednorazowego użytku, proste hydrofilne zakończenie 60mm długości, znaczniki, żółto-nieb. powłoka, o średnicy 0,035", dł. 4500 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 11 Papilotom igłowy jednorazowego użytku 3-kanałowy, średnica cewnika 7Fr zwężany do 5Fr, dł. końc. 0mm, długość igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 21.04.2022 r.