[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

[image: image1.png]

	 (pieczęć Wykonawcy)
	Załącznik nr  7  do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  

	
	Strona nr
	
	stron.

	
	z ogólnej liczby
	
	


Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 5 – Dostawa monitorów graficznych spełniających normy DICOM dla wprowadzania danych do systemu eCareMed – min 7 sztuk

	Lp.
	Opis wymagań
	Opis oferowanych parametrów

	
	Monitor medyczny
………………………………………..
	Nazwa/oznaczenie:

………………………

	1. 
	Monitor musi posiada ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą LCD min 24” 
	

	2. 
	Monitor musi posiadać maksymalny  rozmiar plamki 0.27 mm
	

	3. 
	Monitor musi posiadać jasność minimum 250 cd/m2
	

	4. 
	Ilość wyświetlanych kolorów / odcieni szarości: 10-bit (Display Port): 1,07 miliardów kolorów 8-bit: 16,77 milionów kolorów
	

	5. 
	Wielkość matrycy (mega piksele): 2,3 MP
	

	6. 
	Rozdzielczość (pikseli): 1920×1200
	

	7. 
	Kąty widzenia: min. 178° pion / 178° poziom
	

	8. 
	Kontrast: min 1000:1
	

	9. 
	Wejścia - min: 1 *USB2.0, DVI-D: 24 piny lub DVI-I: 29 pin, DisplayPort: 20 pinów
	

	10. 
	Wyjścia – min.: 2*USB2.0
	

	11. 
	Monitor musi posiadać sprzętową (hardware) kalibrację do DICOM
	

	12. 
	Urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	

	13. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nigdy nie używane.
	

	14. 
	Monitor musi posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję.
	


Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

Data:...............................................................

(podpis i pieczęć)
[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




