Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/035/2022                                      KRAKÓW dnia: 2022-04-22

L.Dz.KA-2/   268    /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku CZ-C (17-16) Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie  - w formule zaprojektuj i wykonaj” – znak sprawy KA-2/035/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z udostępnioną korektą kart pomieszczeń zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Pom. C102 – czy w zakres zamówienia wchodzi usunięcie gniazda trójfazowego wraz z zasilaniem? 2. Pom. C102 – czy należy wycenić wymianę frontów meblowych? 3. Pom. C-01 – czy należy wycenić instalacje elektryczne, słaboprądowe, C.O, CWU z cyrkulacją i przyzywową ? 4. Proszę o wyjaśnienie gdzie znajduje się pom. 210 i 210c? Zgodnie z udostępnionym rzutem takie pomieszczenia nie występują, natomiast zostały do nich wydane karty pomieszczeń. 5. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie (wraz z projektem) wentylacji i klimatyzacji tylko w pom. C212 i C216, natomiast prace projektowe należy wykonać dla wszystkich pomieszczeń objętych zamówieniem? 6. Zgodnie z udostępnioną tabelą (wycena wskaźnikowa) proszę o doprecyzowanie zakresu związanego z instalację wod-kan i instalacją deszczową w zakresie wymiany pionów (określenie lokalizacji, materiałów z jakich należy je wykonać) 7. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy udostępnioną tabelą (wycena wskaźnikowa), a kartami pomieszczeń oraz PFU. Co Wykonawca ma ująć w ofercie w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji – tzn. czy należy ujmować wykonanie pionów pod montaż klimatyzacji i wentylacji, czy zgodnie z kartami pomieszczeń należy wykonać instalacje tylko w pom. 212 i 216, a dla reszty pomieszczeń projekt? Wyjaśnienie Zamawiającego: Ad1) Tak, dla pom. C102 należy przewidzieć usunięcie gniazda trójfazowego wraz z obecnym zasi aniem. Ad2) Nie, w pom. C102 nie należy przewidywać wymiany frontów meblowych. Ad3) Nie, w pom. C-01 nie należy przewidywać nowych instalacji elektrycznych.słaboprądowych. C.O.,CWU z cyrkulacją i przyzywowej. Ad4) Jako pom.C210 należy traktować przedpole do pom.C210a, zaś pom.C210c jest przedsionkiem od korytarza. Ad5) Tak, w zakres zamówienia wchodzi wykonanie (wraz z projektem) wentylacji i klimatyzacji tylko w pom. C212 i C216, natomiast prace projektowe należy wykonać dla wszystkich pozostałych pomieszczeń objętych zamówieniem Ad6) Lokalizacja pionów deszczowych - 2 kpl, dostęp od korytarza, materiał - rury niskoszumowe np. Magnaplast HT plus lub równoważna Ad7) W zakresie instalacji wentylacji i kliamtyzacji należy rozpatrywać karty pomieszczeń po aktualizacji, patrz odpowiedź ad5)