Załącznik nr 9
Zestawienie parametrów czytnika testów paskowych do moczu.
	
	ANALIZATOR 

Podać nazwę, typ, rok produkcji
	
	

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE
	Tak/Nie
	Opis parametru proponowanego

	1.
	Dopuszcza się analizator używany, w pełni sprawny. 
	
	

	2.
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę przez min. 20 minut.
	
	

	3.
	Wydajność minimum 500 oznaczeń /godzinę.
	
	

	4.
	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji.
	
	

	5.
	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
	
	

	6.
	Pamięć minimum 1000 wyników.
	
	

	7.
	Kontrola jakości – pamięć minimum 300 wyników.
	
	

	8.
	Flagowanie wyników.
	
	

	9.
	Podłączenie do laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt wykonawcy. 
	
	

	10.
	Automatyczne wykrywanie zabarwienia moczu.
	
	

	11.
	Możliwość wyboru barwy moczu.
	
	

	12.
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu.
	
	

	13.
	Możliwość wyboru klarowności moczu.
	
	

	14.
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
	
	

	15.
	Podłączony czytnik barkodów.
	
	

	16.
	Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych. Podgląd i wydruk raportu kalibracyjnego. 
	
	

	17.
	Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości wykonywanych oznaczeń.
	
	

	18.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.
	
	

	19.
	Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia do max. 24 godzin ( w dni robocze).
	
	

	20.
	Aparat zastępczy w przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni robocze 
	
	

	21.
	Wirówka stołowa z pełnym wyposażeniem,  na ok. 24- 30 miejsc i ok.300- 5000  obr./min w celu właściwego przygotowania próbek.
	
	

	22.
	Dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym zainstalowany będzie aparat, wykonywanie przeglądów okresowych i napraw przez cały okres umowy na koszt wykonawcy
	
	


Uwaga! 

Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę musi spełnić.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty
1
1

