Załącznik nr 11
Zestawienie parametrów automatycznego analizatora koagulologicznego.
	
	ANALIZATOR 

Podać nazwę, typ, rok produkcji
	
	

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE
	Tak/Nie
	Opis parametru proponowanego

	1.
	Aparat automatyczny.
	
	

	2.
	Dopuszcza się analizator używany, w pełni sprawy. 
	
	

	3.
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę przez min. 20 minut.
	
	

	4.
	Wydajność minimum 100 oznaczeń /godzinę dla jednoczesnych oznaczeń  PT, APTT i FIB.
	
	

	5.
	Optyczno-mechaniczna  lub optyczna metoda pomiarowa.
	
	

	6.
	Metodyka badań:

-chronometryczna

-chromogenna

-immunologiczna
	
	

	7.
	Układ chłodzenia odczynników.
	
	

	8.
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.
	
	

	9.
	Kontrola jakości graficzna i statystyczna.
	
	

	10.
	Ilość miejsc na próbki  -  min. 70 .
	
	

	11.
	Ilość miejsc odczynnikowych  -  min. 30.
	
	

	12.
	Ilość kuwet dostępnych na pokładzie  -  min. 200.
	
	

	13.
	Możliwość ciągłego doładowywania kuwet, odczynników i próbek.
	
	

	14.
	System przebijania korków gumowych.
	
	

	15.
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
	
	

	16.
	Automatyczny odczyt kodów kreskowych.
	
	

	17.
	Podłączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa na koszt Wykonawcy. 
	
	

	18.
	Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości wykonywanych oznaczeń.
	
	

	19.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.
	
	

	20.
	Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia do max. 24 godzin (w dni robocze).
	
	

	21.
	W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godz. zapewnienie wykonania badań z pokryciem kosztów w innej placówce 
	
	

	22.
	Dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym zainstalowany będzie aparat, wykonywanie przeglądów okresowych i napraw przez cały okres umowy na koszt Wykonawcy
	
	

	23.
	W przypadku  analizatora nastołowego wymagane jest dostarczenie stołu.
	
	


Uwaga! 

Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę musi spełnić.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty
1
1

