Załącznik nr 12
Zestawienie parametrów Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. 
	
	Podać nazwę 
	
	

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE
	Tak/Nie
	Opis parametru propono-wanego

	1.
	Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu z koniecznymi licencjami, umożliwiający obsługę laboratorium, które wykonuje ok. 350 tys. badań/ rok.
	
	

	2.
	Konfiguracja połączenia z systemem informatycznym Szpitala na koszt Wykonawcy w pełnym zakresie np. po protokole HL 7– integracja z systemem informatycznym AMMS umożliwiający przesyłanie i odbieranie dokumentacji medycznych (np. skierowanie, wyniki itp.) – dotyczy wszystkich rodzajów badań. Możliwość stosowania podpisu elektronicznego. 
	
	

	3.
	Zapewnienie sprzętu, oprogramowania, wdrożenia pracowników.
	
	

	4.
	Połączenie online analizatorów z dwukierunkową komunikacją (lub jednokierunkową jeśli wynika to ze specyfikacji technicznej analizatora) na koszt Wykonawcy:

· biochemia, immunochemia – 3 szt.

· gazometr  - 1 szt.

· koagulologia  - 1 szt.

· hematologia – 2 szt.
· czytnik pasków do moczu – 1 szt.
· czytnik do OB.
· aparat do posiewów - 1 szt.

· aparat do identyfikacji drobnoustrojów i antybiogramów -1 szt.

· serologia – 1szt. 
	
	

	5.
	Ilość stanowisk pracy – 15, ilość użytkowników 25 osób.
	
	

	6.
	Komunikacja z analizatorami na podstawie list roboczych i kodów kreskowych.
	
	

	7.
	Automatyczna (czytnik zleceń) i manualna rejestracja zleceń.
	
	

	8.
	Obsługa próbek pacjentów oznakowanych kodami kreskowymi.
	
	

	9.
	Kody i karty zleceń wg definicji Zamawiającego.
	
	

	10.
	Możliwość modyfikacji zlecenia, automatyczne dodawanie zdefiniowanych wartości.
	
	

	11.
	Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
	
	

	12.
	Funkcja „ delta check”.
	
	

	13.
	Obsługa pracowni mikrobiologicznej i serologicznej.
	
	

	14.
	Kontrola jakości wyników badań, ocena wg reguł Westgarda, statystyczna i graficzna prezentacja wyników. 
	
	

	15.
	Raportowanie liczby  i kosztów wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu z podziałem na zleceniodawcę.
	
	

	16.
	Archiwizacja danych pacjenta.
	
	

	17.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.
	
	

	18.
	Przystąpienie serwisu  do naprawy od chwili zgłoszenia do max. 24 godzin.
	
	

	19.
	Sprzęt zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż 3 dni robocze.
	
	

	20.
	Bezpłatne podłączenie  do sieci nowych aparatów w trakcie trwania umowy.
	
	

	21.
	3 drukarki do wydruku wyników ( tonery i bęben po stronie wykonawcy)
	
	

	22
	Możliwość przesyłania wyników kontrahentom zewnętrznym 
	
	


  Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
1
1

