Bydgoszcz dnia: 2022-04-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 42/2022

Pismo nr: 3583/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku do procedur endoskopowych dla oddziału Gastrologii na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 42/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania: - Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 1 dopuści protezę samorozprężalną w zestawie o długości 185 cm z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 11 dopuści kosz 4-drutowy, trapezoidalny o długościach 50 i 60 mm, średnica po otwarciu odpowiednio 20 i 25 mm, na prowadnik 0,035”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 13 dopuści kosz 4-drutowy, spiralny, z nitinolu, na prowadnik 0,035”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 14 dopuści cystotom na prowadnik 0,025”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Pytanie do Zadania 1 do punktu 5 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję 5? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Pytanie do Zadania 1 do punktu 4 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję 4 i dopuści kleszcze JUMBO łyżeczki owalne bez kolca o średnicy 3,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Pytanie do Zadania 1 punkt 6 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję 6 i dopuści pętle jednorazową, obrotową, owalną o średnicy 10; 15;25;30 mm, średnica 2,3 mm, długość 230 cm ? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Pytanie do Zadania 1 do punktu 2 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję 2? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Pytanie do Zadania 1 do punktu 9 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję 9 i dopuści igły średnicy 2,3 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska – tel. 261 417 364

data: 29.04.2022 r.