10WSzKzP SPZOZ 						 Bydgoszcz dnia: 2022-04-29

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3585/22

Sprawa nr: 33/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 33/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Zadanie nr 1: 1. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do Zadania nr 1 - Papier krepowy, nie doszło do omyłki Zamawiającego i Zamawiającemu chodziło o zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR)? Papier do sterylizacji, jako wyrób medyczny klasy I, musi być zgodny z MDR od 26 maja 2021 r. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki i Zamawiający wymaga zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) Zadanie nr 2: Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do Zadania nr 2 - Rolki papier - folia, nie doszło do omyłki Zamawiającego i Zamawiającemu chodziło o zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR)? Rękawy do sterylizacji, jako wyrób medyczny klasy I, muszą być zgodne z MDR od 26 maja 2021 r. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki i Zamawiający wymaga zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) Pytania dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 2: 1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści taśmy posiadające wskaźnik przebarwiający się z koloru zielonego na brąz, o parametrach technicznych: grubość 0,165mm, siła sklejania (adhezja): 8N/25mm oraz odporność na odrywanie/rozciąganie 90N/25mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści rękawy bez napisów w języku polskim? Wszystkie istotne informacje zawarte zostały w postaci powszechnie znanych piktogramów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dotyczy Zadania nr 8, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Zadania nr 1: 2. Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wyrób gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, przy czym Zamawiający zastrzega że wymaga potwierdzenia tego faktu przez przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 10 SWZ. Dotyczy Zadania nr 1: 3. Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 1: 4. Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego produktu? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 1: 5. Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 zostało wydane przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 2: 6. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy Zadania nr 2: 7. Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy Zadania nr 2: 8. Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo - foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 - warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 2: 9. Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 2: 10. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 2: 11. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1: 12. Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1: 13. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1: 14. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 3: 15. Czy Zamawiający dopuści do oceny test w którym substancja wskaźnikowa imituje krew? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 16. Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 17. Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 18. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 19. Czy Zamawiający wymaga, aby testy Bowie Dick był w postaci paska testowego z przesuwalną substancją wskaźnikową? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 20. Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: 21. Czy Zamawiający wymaga, aby test był kompatybilny z przyrządem testowym w postaci tuby PCD? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 22. Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa Tyvek z szerokim zgrzewem jednokanałowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Zadania nr 6: 23. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się z koloru różowego na niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego procesu sterylizacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-04-29