Bydgoszcz dnia: 2022-05-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3680/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej
i Patologii Molekularnej” – znak sprawy 43/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. pakietu nr. 5: Czy zamawiający dopuszcza opakowania pakowane po 16 testów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy terminu dostaw Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy w Zadaniu nr 7 do 10 tygodni od podpisania umowy? W związku z dużym zapotrzebowaniem na produkty do diagnostyki covid-19 i ogólnoświatowymi niedoborami półproduktów obecne czasy oczekiwania na produkcję mogą zostać wydłużone. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy projektu umowy - § 9 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie do 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie do 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. - Dotyczy Części nr 7, poz. 5 i 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę probówek o pojemności 0,2ml do PCR w stripach, wolnych od RNaz, posiadających zintegrowane pokrywki zamykane niezależnie dla każdej probówki (probówki z pokrywkami połączone w szereg 8 szt.)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy Części nr 7, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę probówek o pojemności 0,1ml do PCR w stripach, wolnych od RNaz? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy Części nr 7, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę probówek z wieczkiem wypukłym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy Punktu nr 10 SWZ Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu dla Zadania nr 7 poz. 2 i 3, gdyż najmniejsze opakowanie handlowe wynosi 960 szt. i w przypadku pozycji nr 3 jest to połowa ilości, jaką przewiduje Zamawiający. Jednocześnie w związku z brakami w dostępności półproduktów, nie mamy możliwości, aby w chwili obecnej dostarczyć taką ilość próbek. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardów do oznaczania M-BCR/ABL w ilości 5x110ul o stężeniach STANDARD 1: 100 kopii genomu wirusa / 5μL STANDARD 2: 1000 kopii genomu wirusa / 5μL STANDARD 3: 10.000 kopii genomu wirusa / 5μL STANDARD 4: 100. 000 kopii genomu wirusa /5μL STANDARD 5: 1 000. 000 kopii genomu wirusa /5μL Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-05-04