Bydgoszcz dnia: 2022-05-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7333/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 60/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

- Dot. zadania 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 60-50% po 7 dniach, 30-20% po 14 dniach, 11-0% po 21 dniach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

- Dot. zadania 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w poz. 2 dopuści igłę o dł. 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

- Dot. zadania 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści nić o dł. 4x75cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-05-05