## ZADANIE1-14
L.p | Nazwa materiału | Wielkość | Producent | Pełen kod towaru dla kazdego rozmiaru | J.M | Ilość ofer. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Zestaw do nefrostomii z cewnikiem silikonowym balonowym do drenażu kielichowego z rozrywalną koszulką. Zestaw składający się z: • prowadnicy Lunderquist z końcówką typu J, o rozmiarze 0,035"/0,89 mm, dł. 90 cm; • 2-elementowa igła ze skośnym, osiowym ścięciem ułatwiającym punkcję, średnica 1,3 mm (17,5 G), długość 18,5 cm; • zestawu trzech poszerzaczy powięzi w rozmiarach: Ch.7/2,3 mm, Ch. 9/3 mm, Ch. 11/3,7 mm oraz czwartego poszerza w rozmiarze Ch. 13/4,3 mm z rozrywalną koszulką; • silikonowego cewnika balonowego z dwoma dodatkowymi otworami nad balonem, z centralnie otwartym i krótkim, atraumatycznym zakończeniem cewnika z zaokrągloną krawędzią, ze zintegrowanym miękkim balonem, wyskalowany, widoczny w promieniach RTG. Cewnik w rozmiarze Ch. 12, wielkość balonu 5 ml; • strzykawka z 10% roztworem gliceryny do napełniania silikonowych cewników balonowych | CH 12 |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik balonowy do nefrostomii lub drenażu przezcewkowego z końcówką fletową dł 43cm rozmiar 12Ch- 20Ch wykonany z czystego silikonu 12CH – balon3-6ml ; 14Ch balon 3-8ml 16-20Ch balon 5-10ml | CH 12-20 |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa igła punkcyjna do wykonania nefrostomii/drenażu nerki, 2-elementowa ze skośnym, osiowym ścięciem ułatwiającym punkcję | 17,5 G/ 18,5 cm |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik balonowy do przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Końcówka typu Tiemann zakończona oliwką. Bardzo miękki, szerokie światło dające wysoką efektywność drenażu. Wykonany z czystego silikonu, dwudrożny, długość 43 cm. Balon 3ml - 10ml. | CH 12-16 |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik balonowy do przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Końcówka typu Tiemann zakończona oliwką. Półsztywny, szerokie światło dające wysoką efektywność drenażu. Wykonany z czystego silikonu, transparentny z linią kontrastującą na całej długości, kontrastująca końcówka, dwudrożny, długość 41 cm (w rozmiarze Ch. 10 długość cewnika wynosi 31 cm). Balon 3ml - 10ml. | CH 10-16 |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Trójdrożny cewnik balonowy do drenażu pęcherza moczowego z końcówką Dufour z linią kontrastującą w RTG na całej długości cewnika, końcówka widoczna w promieniach RTG, transparentny, wykonany z czystego silikonu, długość 43 cm | CH 18-24 |  |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnica LUNDERQUIST do nefrostomii z końcówką typu „J” z adapterem umożliwiającym obsługę jedną ręką dł 90cm Końcówka elastyczna 4 cm + półelastyczna 3 cm | 90 cm / 0,035" |  |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw punkcyjny do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Skład zestawu: Silikonowy cewnik do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego ze zintegrowanym balonem. Atraumatyczna, centralnie otwarta końcówka z zaokrąglonymi krawędziami. Cewnik transparentny z kontrastującą linią RTG na całej długości cewnika łącznie z końcówką. Dwudrożny, dwa otwory drenujące, długość 43 cm. Łatwo rozrywalna kaniula ze specjalnym szlifem o długości 12 cm. Worek na mocz 2000 ml. | CH 14 |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Trójnik do łączenie dwóch cewników urologicznych z jednym workiem zbiorczym |  |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Łącznik do połączenia z workiem na mocz, drugi koniec Luer-Lock, długość 15 cm |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik Couvelaire'a bez balonu z PCV | CH 8-24 |  |  | szt | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton, skalowany co 1 cm, widoczny w RTG, z łącznikiem do strzykawki, mandryn metalowy, wykonany z poliuretanu, długość 70 cm | CH 3-8 |  |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
2 ZADANIE
1 | Zestaw do 2-stopniowej nefrostomii przezskórnej, igła punkcyjna 17,5 G / 1,30 mm dł. 200mm, prowadnica 0,038”, przedłużacz cewnika (śred. wew.) 1,00 mm / 0,039". Sklad: • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 17,5Ch, dł. 200mm • Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm • Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock • Kranik LL • Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji • Sterylne, do jednorazowego użytku • Nie zawierający lateksu | CH 10 |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Foleya trojdrożny silikolateksowy, z dwoma bocznymi, szeregowymi, dużymi, owalnymi otworami drenującymi, pojemność balonu 30-50ml. | CH18-22 |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik silikonowy dwudrożny z otworem centralnym, bezlateksowy | CH 10- 14 |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 3
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 F 26 cm i 28 cm; 6F i 7F 24 do 28 cm; Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik od 0.035" do 0.038", popychacz dł. conajmniej 50 cm. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 4.7 Fr do 7 Fr/24 do 28 cm |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 4.7 Fr do 6 Fr i dł 24 do 28 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" do 0.038", popychacz dł. conajmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | 4.7 Fr do 6 Fr/24 do 28 cm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do wewnetrznego szynowania moczowodu , uzywany w przypadkach zewnątrz pochodnej obstrukcji moczowodu , zestaw zawiera : - stent JJ 6 Fr 26 cm i 28 cm będący mieszanką metali szlachetnych w tym tytanu , stopu niklowo-kobaltowego oraz, chromowo-molibdenowego - prostownik końcówki piqtail , - cieniodajny cewnik wprowadzający oraz koszulkę wprowadzającą stent spiralnie skręcony , możliwy do terminowego drenażu przez 12 miesięcy. | 6 Fr - 26 cm |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów otwarty-otwarty 6 Fr 26 cm , cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik od 0.035" do 0.038", popychacz dł. conajmniej 50 cm. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. Koniec bliższy DJ zaopatrzony w nitkę . | 6 Fr/ 26 cm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Prowadniki wiodące hydrofilne, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar 0,035” i 0,038” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | dł. 145 cm |  |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 4
1 | Koszulka dostępu moczowodowego do zabiegów giętkiej ureterorenoskopii, hydrofilna, odporna na zniekształcenia, pokryta warstwą hydrofilnego polimeru wewnątrz oraz na zewnątrz, widoczne w promieniach RTG | 9,5Fr/11,5Fr i 10,7Fr/12,7Fr i 12Fr/14Fr dł. 35 cm i 45cm |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w kszatłcie chwytaka z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy | 1,7Fr i 2,2Fr, dł. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy zestaw do ręcznej irygacji w kształcie walca do zabiegów giętkie ureterorenoskopii |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Prowadniki wiodące czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3 cm drugą prostą 3 c z nieruchomym nitynolowym rdzeniem sztywnym, widoczne w RTG, pokryty hydrofilnym polimerem | 0,35", długość 150 cm |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Nitinolowy ekstraktor złogów, atraumatyczny, powracający do piewotnego kształtu po odkształceniu, widoczny w RTG | 1,5Fr i 2,2Fr, długość 115 cm |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik dostępu moczowodowego posiadający dwa kanały robocze rozszerzający się od 6F do 10F o długości 50 cm z elastyczną końcówk. Pokryty warstwą hydrofilnego polimeru | 6/10F, długość 50 cm |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 5
1 | Nitinolowy extraktor kamieni przy PCNL z możliwością uwolnienia złogu | 10Fr/38cm |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw rozszerzacza moczowodu służący do rozszerzania moczowodu przed ureteroskopią i/lub usuwaniem złogów. Powłoka AQ z hydrofilowego polimeru | Zestaw o rozmiarch od 6 Fr do 18 Fr/ długości rozszerzadeł 60 cm |  |  | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik balonowy do poszerzania moczowodu, pokryty hydrofilna powłoką, stożkowa końcówka 5 Fr i 7 Fr, dł. cewnika 65 cm , dł balonu 4 cm , widoczny radiologicznie balon o wytrzymałości od 40 Psi do 60 Psi , urządzenie do wypełniania balonu. Specjalny uchwyt z wtykiem zaciskowym stabilizujący prowadnik podczas wprowadzania rozszerzacza | 5 Fr do 7 Fr/ dł. cewnika 65 cm/ dł. balonu 4 cm |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Prowadnik stalowy do PCNL typu Amplatz , ultra sztywny z giętką końcówką pokryty PTFE | .035” , 038” / 145 cm |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 6 KOMIS
1 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitynolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru(silikon i poliuretan), • Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy, | średnica 8,9,10 mm, długość 80, 100, 120, 200 mm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem) • Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. | długość 30-80 mm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 7 KOMIS
1 | W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym Maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2 Fr. Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr Kąt widzenia 90 stopni Długość robocza 650 mm ±5% Kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270°. dół, Źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS Kamera wbudowana w końcówkę URS Ostrość obrazu ustawiana automatycznie Dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu Trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. Przenośna konsola wyposażona w dotykowy ekran o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości min 1024x768. Waga konsoli max 4,3 kg Wyjście HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego Konsola umożliwiająca zapis obrazów oraz video z przeprowadzanych procedur do pamięci (wbudowana pamięć 8 GB) oraz eksport na pamięć typu „pendrive” Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylny bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami Współpraca zaoferowanej konsoli z jednorazowym giętkim endoskopem dla pacjentów o wąskim moczowodzie, o maksymalnej średnicy części roboczej 7.5 Fr, kanał roboczo-irygacyjny min. 3.6 Fr | średnica maks. 9.2 Fr dł. 650 mm |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 8
1 | Zestaw dwudrożny do irygacji składa się z: dwóch kolców ze światłem o średnicy 8,6mm, komory kapania, zacisku rolkowego , zacisków oraz adapteru cewnika z rurką silikonową. Zestaw z kołnierzem zabezpieczającym. Długość 203cm. Średnica rurki 7,05 mm. Zestaw może być używany pod ciśnieniem, aby pomóc w przepływie. |  |  |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw dwudrożny do irygacji składa się z: dwóch kolców ze światłem 2,5 mm, komory kapania, zacisku rolkowego , zacisków oraz adapteru cewnika z rurką silikonową. Długość 200cm. Średnica rurki 4.95 mm. Zestaw może być używany pod ciśnieniem, aby pomóc w przepływie. |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Cewnik do nefrotomii do przez skórnego drenażu nerki z dodatkowym oczkiem do drenażu kielichowego. Krótka atraumatyczna końcówka z zaokrąglonymi krawędziami. 2otwory dł 43cm rozmiary 10, 12, 14Ch. Płaski kształt balonu widoczny w RTG Wyskalowany, podziałka co 5cm wykonany z czystego silikonu 10Ch balon 2ml 12 i 14Ch balon balon 3-6ml | CH10-14 |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnica elastyczna Multiflex z elastyczną końcówką prosta z rdzeniem nitinolowym i pokryciem teflonowym PTFE z hydrofilną prostą końcówką elastyczną 5cm i półelastyczną 3cm Dł. 150cm 0,035-0,89mm Zapakowana spiralnie z adapterem umożliwiającym użycie prowadnicy jedną reką. |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do wymiany cystostomii z cewnikiem balonowym typu pigtail Ch 12-16 Prowadnica 0,038 dł 100cm z elastyczną końcówką. |  |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Silikonowy cewnik balonowy do przez cewkowego drenażu pęcherza moczowego ze zintegrowanym płaskim balonem do aplikacji techniką Seldingera . Półsztywny. Krótka stożkowa centralnie otwarta końcówka do zastosowania prowadnika . 2 Otwory Długość 43cm Rozmiary 12-20Ch. |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik z końcówką Tiemann sztywny Dwudrożny do drenażu pęcherza moczowego Czysty silikon dł 43cm 10-22Ch Balon 3-10ml |  |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewniki Temann bez balonu PCV | Ch 8-22 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Zestaw do nefrotomii wymiennej składający się z cewnika wykonanego materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan oraz prowadnicy Lunderquista z prostym miękkim końcem. W zestawie łącznik do worka na mocz Ch 8-10 |  |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Jednorazowy pistolet do biopsji stercza z bezpiecznikiem spustu 18G/20 i 25cm dł. |  |  |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Igły do biopsji stercza do pistoletu PROMAG ULTRA 18G/20 i 25cm dł. |  |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Igły do punkcji nerki. Końcówka typu Chiba widoczna w USG 20G/20cmdł |  |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Jednorazowa prowadnica biopsyjna dla głowic rektalnych 8818 oraz 8808emarki BK Medical |  |  |  | szt | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa dwukanałowa prowadnica biopsyjna dla głowic rektalnych 8818 oraz 8808e marki BK Medical np. UA 1322-S |  |  |  | szt | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0