Kraków dnia: 10.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Opieka serwisowa aparatury medycznej - Utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej sprzętu endoskopowego marki OLYMPUS” – znak sprawy ZP/21/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy projektu umowy: 1. Czy Zamawiający w ramach umowy serwisowej będzie wymagać szkoleń z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu marki Olympus, prowadzonych zarówno dla personelu medycznego jak i technicznego w placówce Zamawiającego jak również w siedzibie wykonawcy? Odpowiedź: Tak, stosowny zapis dotyczący szkoleń znajduje się w pkt. IV 1 i 2 załącznika nr 1 do SWZ. Zamawiający modyfikuje zapis §2 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 4) na następujący: "3. Kwota brutto wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W szczególności w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty przeglądów okresowych wraz z dostawą materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, koszty związane z nieograniczoną liczbą nieplanowanych napraw i wymianą części zamiennych, koszty modyfikacji o których mowa w załączniku nr 1, koszty szkoleń personelu Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 1, zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania, koszty wypożyczenia sprzętu zastępczego na czas przeglądu lub naprawy sprzętu, dojazdu do siedziby Zamawiającego inżyniera serwisu, koszty przesyłki sprzętu, koszty robocizny oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze." 2. Par.5 ust 2 c): Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 3. Par 14 ust 1 c): Czy Zamawiający zgodzi się aby kara była naliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% wartości wyceny obsługi danego sprzętu, a nie jak to jest obecnie za każdą godzinę zwłoki w odniesieniu do wartości całej umowy? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §14 pkt. 1 lit. c projektu umowy w następujący sposób: „ c) zwłoki w realizacji zobowiązania w postaci zakończenia naprawy lub naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w § 4 ust. 5, § 4 ust. 7 oraz § 5 ust. 2 lit d) i lit e) niniejszej umowy - kwoty w wysokości 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto (za 24 miesiące) za daną pozycję z tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania.” 4. Par 14: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od naliczania kar za nie dotrzymanie terminów przeglądów i napraw w przypadku dostarczenia przez wykonawcę równoważnego sprzętu zastępczego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku terminowego dostarczenia sprzętu zastępczego. 5. Par 14: Czy Zamawiający zgodzi się aby kary za nieterminowe przeglądy i naprawy odnosiły się do wartości wyceny do umowy dla danego sprzętu, a nie do wartości całej umowy z par 2 ust 2? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §14 pkt. 1 lit a, b w następujący sposób: „a) zwłoki w realizacji zobowiązania, o którym mowa w harmonogramie wskazanym w § 1 ust 3 niniejszej umowy – kwoty w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto (za 24 miesiące) za daną pozycję z tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania, b) zwłoki w realizacji zobowiązania w postaci dostarczeniu sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 oraz §4 ust. 6 - kwoty w wysokości 0,5%ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto (za 24 miesiące) za daną pozycję z tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski