Kraków dnia: 2022-05-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa mieszanki podtlenku azotu i tlenu wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów” – znak sprawy ZP/23/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do formularza asortymentowo - cenowego: Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek oraz personelu podczas podaży mieszaniny tlen/podtlenek azotu Zamawiający wymaga przewodu o długości 3 metrów? Im dłuższy przewód, tym większe ryzyko zmniejszenia światła przewodu (np. podczas zawinięcia przewodu), a co za tym idzie zatrzymania przepływu mieszaniny. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 2 do formularza asortymentowo - cenowego: Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 3 do umowy (§ 5 ust. 2): Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówień w trybie pilnym w terminie nie dłuższym niż 48h od złożenia zamówienia w formie mailowej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona na etapie przygotowania umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz