Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: zestawy odczynnikowe do specjalistycznych oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda – po 2500 oznaczeń (metodą nefelometryczną, z użyciem przeciwciał poliklonalnych, z możliwością oznaczania w surowicy i moczu).

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

- Niezbędne rekomendacje Polskiej i Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (dołączyć do oferty).

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

| Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy Zadanie nr 2 – odczynniki i akcesoria do oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów Wykonawca dostarczy odczynniki, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria oraz wydzierżawi dwa automatyczne analizatory (w tym jeden fabrycznie nowy) umożliwiające oznaczenie: INR; 55 000. APTT; 35 000. Fibrynogen; 16 000. Czas trombinowy; 1 000. Antytrombina; 1 000. Białko C; 300. Wolne białko S; 300. Antykoagulant toczniowy – test przesiewowy + test potwierdzenia; 400. D-Dimer; 14 000. Dabigatran; 100. Aktywność antyXa (Rivaroksaban); 200. |
| --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT(%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem (suma pozycji odczynnikowych oraz wartości czynszu dzierżawy za cały okres trwania umowy) |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 100% powyższych analiz, z wyjątkiem: INR, APTT, fibrynogen, antytrombina, D-dimer – dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 30% badań, przy założeniu, że badania kontrolne wykonywane są 1x dziennie na 2 poziomach.

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca wydzierżawi dwa automatyczne analizatory | TAK, podać nazwę i rok produkcji obu analizatorów |  |
|  | Oba analizatory muszą mieć możliwość wykonywania wszystkich powyższych badań; badania koagulologiczne muszą być prowadzone w oparciu o odczyt optyczny. Oba analizatory pracować będą w oparciu o te same odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne. | TAK |  |
|  | Systemy zapewnią automatyczny transfer kuwet do bloku reakcyjnego i ich usuwanie z bloku pomiarowego bez konieczności przerywania pracy analizatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów paskowych dla próbek i odczynników (bez konieczności ręcznego skanowania) | TAK |  |
|  | Odczynniki i analizatory pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych | TAK |  |
|  | W analizatorach umożliwione będzie automatyczne przebijanie korków systemu zamkniętego pobierania krwi, niezależnie od trybu pracy analizatora (standard, cito) | TAK |  |
|  | W co najmniej jednym z analizatorów system umożliwiający wykrywanie interferencji związanych z hiperbilirubinemią, hemolizą, lipemią i obecnością mikroskrzepów w próbce | TAK |  |
|  | Wydajność co najmniej jednego z analizatorów wynosi nie mniej niż 200 oznaczeń PT w ciągu godziny, drugiego – nie mniej niż 100 oznaczeń w ciągu godziny | TAK |  |
|  | Termin przydatności odczynników – co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Odczynniki do PT oparte na rekombinowanej ludzkiej tromboplastynie z ISI 1+/- 0,05 | TAK |  |
|  | Załączenie kserokopii certyfikatu FDA i/lub europejskiej jednostki notyfikowanej o uznaniu przydatności odczynnika do D-dimeru do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy). Czas reakcji serwisu: do 24h od zgłoszenia. Serwis gwarantowany przez Wykonawcę (bez podwykonawców). | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami, do 14 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem przyłączenie analizatorów do informatycznej sieci szpitala, umożliwiające tzw. dwustronną komunikację oraz możliwość przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego (do 14 dni od daty zawarcia umowy). | TAK |  |
|  | Analizatory będą zaopatrzone w systemy podtrzymywania napięcia UPS przez co najmniej 20 minut od zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór urządzeń w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatorów dla osób wskazanych przez kierownika Laboratorium | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo: 1. Dwa zestawy komputerowe o minimalnych wymaganiach: - procesor Intel i-5 3,3 GHz - płyta główna oparta na chipsecie Intel - architektura 64-bitowa - pamięć RAM 4 GB - dysk twardy SATA II 200 GB - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - minimum 2 złącza RS-232 9 pin (np. w postaci dodatkowej karty rozszerzeń PCI) - dla komputerów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. - system operacyjny Windows 7 Professional PL z wykonaną aktywacją systemu. - monitor LCD 19 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - MS Office 2010 BOX PL 2. Stół pod analizator i biurko dla stacji roboczej 3. Pipetę ośmiokanałową, nastawna, o pojemności 0,03 – 0,3 ml, zrzucającą końcówki, typu Eppendorf | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 3: podłoża i krążki do wykonywania specjalistycznych badań mikologicznych i bakteriologicznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Testy do oceny lekowrażliwości na kolistynę metodą rozcieńczeń w bulionie | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji dermatofitów – 5 op. po 10 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 4 – Testy do wykonywania oznaczeń w kierunku Giardia Lamblia i Clostridium difficile w kale

Test   immunochemiczny typu ELISA na obecność antygenu Giardia Lamblia w kale – 550 oznaczeń

Test immunoenzymatyczny do przesiewowego, nieilościowego, równoczesnego (na 1 teście, z użyciem jednej studzienki testowej) oznaczania antygenu i toksyn Clostridium difficile w kale; czułość analityczna dla toksyny A i B co najmniej 1 ng/ml – 900 oznaczeń

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Producent - numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  | x |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….										…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 5 - wymazówki, szkiełka i inny drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Nazwa asortymentu |  |  | j.m. | Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kulki szklane do homogenizacji plwociny o średnicy 5 mm |  |  | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymazówki w probówce transportowej z wacikiem z tworzywa sztucznego |  |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw transportowy do pobierania wymazów z podłożem Amies+węgiel |  |  | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pałeczka drewniana sterylna pakowana pojedynczo długość 15cm |  |  | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe nieszlifowane |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych 20x26x0,4mm |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm |  |  | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Komora Fuchsa-Rosenthala |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

MODYFIKACJA     Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 6 - wkładki cytologiczne do wirówki

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zestaw wkładek cytologicznych (wkładka CYTO + probówka z polipropylenu 2,2 ml + szkiełka mikroskopowe + bibuła filtracyjna 9,5 mm + bibuła filtracyjna 12,5 mm) | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 7: zestawy diagnostyczne do pobierania, utrwalania i zagęszczania próbek kału

| L.p. | Nazwa asortymentu | szt. testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Zestaw diagnostyczny do pobierania, utrwalania, filtrowania i zagęszczania próbek kału w celu wykrywania pasożytów układu pokarmowego (Paraclin S) – pakowane po 50 szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 8: zestawy do oznaczania składu kamienia moczowego

| L.p. | Nazwa asortymentu | szt. testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Zestaw do oznaczania składu chemicznego kamienia moczowego – pakowane po 40 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 9: testy do wykonywania oznaczeń w kierunku krwi utajonej, Helicobacter pylori i kalprotektyny w kale

Test immunochemiczny na obecność krwi utajonej w kale z użyciem przeciwciał przeciw ludzkiej hemoglobinie – 600 sztuk

Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenu Helicobacter pylori w kale – 300 sztuk

Test immunochromatograficzny do oznaczania kalprotektyny w kale – 200 sztuk

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 10: NaCl cz.d.a

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | NaCl cz.d.a. | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis