10WSzKzP SPZOZ  						Bydgoszcz dnia: 2022-05-13

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4033/22

Sprawa nr: 45/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii i Poradni Urologicznej na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 45/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Czy Zamawiający w zad 2 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik silikonowy dwudrożny z otworem centralnym, bezlateksowy 12/14 Ch z balonem 3 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w zad 10 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrotomii wymiennej składający się z cewnika wykonanego z poliuretanu oraz prowadnicy 800 mm typu J z miękkim końcem. W zestawie łącznik do worka na mocz. Ch 8-10? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: 1. Dotyczy Zadanie 1 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej o składzie: - prowadnica typu Seldinger z miękkim bezpiecznym końcem, powłoka PTFE 0.038" 80 cm, - 2 igły dwuczęściowe typu Chiba, skalowane co 1 cm, ze skośnym ścięciem ułatwiającym punkcję, 18G oraz 22G dł. 20cm, - rozszerzadła powięzi dopasowane rozmiarem do rozmiaru cewnika, na ostatnim rozszerzadle rozrywalna koszulka, - cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego (wewnętrzna warstwa sztywna redukująca załamanie i zatkanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości bólowe pacjenta) innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, skalowany co 1 cm widoczny w RTG, CH12 dł. 29cm, - łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, eliminującym ryzyko "ukręcenia/rozerwania" cewnika przy codziennych aktywnościach. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dotyczy Zadanie 1 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego wymiennego do nefrostomii, wykonanego z 100% silikonu, z końcówką prostą, z balonami jedynie powyżej balonu lub powyżej i poniżej balonu (w celu lepszego drenażu) - do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik skalowany co 1 cm. Balon o pojemności min. 5ml, dostępne rozmiary CH10-20 (co 2Ch). Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dotyczy Zadanie 1 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły CH18, dł. 20cm. Skalowana co 1 cm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dotyczy Zadanie 1 poz. 4 i 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Tiemann półsztywny o dł. 40cm, balon 15ml (10 ml dla CH12 i CH14), rozmiary CH12-24. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 5. Dotyczy Zadanie 1 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 42cm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 6. Dotyczy Zadanie 1 poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej, koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dotyczy Zadanie 1 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji nadłonowej z cewnikiem balonowym 5ml, dł. Cewnika 40cm, rozmiar CH13. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 8. Dotyczy Zadanie 1 poz.10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, redukującym ryzyko wyrwania cewnika, bez lateksu w składzie, dł. Min. 15cm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 9. Dotyczy Zadanie 2 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości zestawu do nefrostomii dwustopniowej z igłą dwuczęściową typu Chiba 18G/20cm, skalowaną co 1 cm, prowadnicą sztywną o dł. 85 cm z miękkim końcem 4,5cm oraz półsztywnym 5,5cm (redukcja złamania prowadnicy), z cewnikiem wykonanym z miękkiego materiału z powłoką hydrożelową ułatwiającą implantację techniką dwustopniową. Rozmiary cewnika CH8 i CH9 do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 10. Dotyczy Zadanie 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley trójdrożnego wykonanego z lateksu silikonowanego z balonem 5-10ml oraz 30-50ml do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Dotyczy Zadanie 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarach 12-16CH. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 12. Dotyczy Zadanie 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki silikon dwudrożne z otworem centralnym mają posiadać na zakończeniu portu do napełniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenia: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 13. Dotyczy zadanie 3 poz. 1 i 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz sterowalny o dł. min. 40cm umożliwiający pozycjonowane stentu nawet po usunięciu prowadnika z dróg moczowych, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 14. Dotyczy zadanie 3 poz. 1 i 2 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do szynowania ma posiadać cewnik skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 15. Dotyczy zadanie 3 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do szynowania moczowodów dedykowanego do zewnątrzpochodnych obstrukcji moczowodu, z cewnikiem wykonanym z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu z dodatkową usztywniającą siateczką poliamidową zapewniającą wytrzymałość na kompresję. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem sterowalnym dł. 40cm umożliwiającym pozycjonowanie stentu po usunięciu prowadnika z dróg moczowych, prowadnicą nitinolową z powłoką hydrożelową 0.035" dł. 150 cm ułatwiającą dostęp przez zwężony moczowód. System otwarty/otwarty. Rozmiary: Ch7 i CH8 dł. 26/28/30 cm do wyboru przez Zamawiającego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 16. Dotyczy zadanie 3 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów, w skład zestawu wchodzi cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty popychacz prosty o dł. min. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O Rozmiar: CH6, długość części prostej: 26 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 17. Dotyczy zadanie 3 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, zakończenie typu J lub proste do wyboru, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 18. Dotyczy zadanie 4 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego pokrytej hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG - ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 19. Dotyczy zadanie 4 poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nitinolowego ekstraktora złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwości koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.5 i CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 20. Dotyczy zadanie 4 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu zamkniętego do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 21. Dotyczy zadnie 4 poz. 4 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie prowadnicy czarnej z rdzeniem nitynolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie typu J oraz proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 22. Dotyczy zadanie 4 poz. 5 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora złogów wykonanego ze stopu niklu i tytanu, bezkońcówkowego - do użycia w całym układzie moczowym. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 120cm. Rozmiar CH1.5 z koszykiem 9 mm, rozmiar CH2.2 z koszykiem 11 mm. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 23. Dotyczy zadanie 4 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego proste, otwarte, wykonane z materiału Neoplex, skalowane co 1 cm. Cewnik posiada powłokę hydrofilową na długości 15 cm ułatwiającą wprowadzanie i jego dalszą penetrację. Część dystalna o zwiększonej wizualizacji cewnika. W zestawie również metalowy mandryn i łącznikiem typu Luer-Lock. Długość 70cm. Cewniki pakowane pojedynczo. Opakowanie 5 sztuk. Sterylne. Rozmiary CH5/6/7 do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 24. Dotyczy pakietu 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku. Parametry: pole widzenia 100?, średnica dystalna 7.4 Fr, średnica trzonu endoskopu 8,6 Fr, kanał roboczy 3.6 Fr, kąt odchylenia końcówki 275? w górę i w dół, w rękojeści znajduje się rozgałęźnik na kanał roboczy oraz kanał irygacyjny, całkowita długość 905 mm, długość robocza 670 mm, średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). Endoskop pracujący z przetwornikiem obrazu posiadającym możliwość regulacji światła, balansu bieli oraz możliwość powiększania obrazu. Posiada możliwość podłączenia do komputera za pomocą wyjścia USB lub do monitora zewnętrznego za pomocą wyjścia HDMI lub CVBS. Napięcia 100 - 240 V, częstotliwość 50/60 Hz, waga 2.7 kg. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 25. Dotyczy zadanie 8 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu zamkniętego do irygacji podczas zabiegów endourologicznych. Zestaw składa się z: dwóch kolców do worka irygacyjnego, komory kroplowej z systemem redukującym tworzenie się pęcherzyków powietrza (uniemożliwiających wydajny przebieg zabiegu) oraz eliminującym zaparowanie komory, dwóch zacisków kodowanych kolorystycznie z możliwością przesuwania i umieszczania ich dowolnie w polu sterylnym/niesterylnym, adaptera do cewnika trójdrożnego z rurką silikonową. Zestaw może być wykorzystywany pod ciśnieniem, aby wspomóc przepływ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 26. Dotyczy zadanie 11 poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pistoletu do biopsji posiadającego igłę klasyczną ze wzmocnieniem echogeniczności na końcu, 2 spusty - 1 z tyłu pistoletu a 2gi u nasady igły w rękojeści. Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20mm, dł. wycinka 18mm. Rozmiary: 18G, 20G. Długości: 20cm, 25cm, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 27. Dotyczy zadnie 13 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłucia miedniczki nerkowej rozmiar 22G, znakowana kolorem. Długość igły 20cm, skalowana co 1 cm. Sterylna pakowana po 5 sztuk. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 3: uprzejmie prosimy o dopuszczenie: 1. Zadanie nr 4, poz . 1 : Koszulka dostępu moczowodowego w rozmiarach: 10FR/12FR, 12FR/14FR, 14FR/16FR, d.. 35 cm i 45 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ), Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 2. Zadanie nr 4, poz. 2 :Nitinolowy koszyk do przechwytywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy. Rozmiary: 1.5 FR, 1.9 FR, 2.2 FR, długość 120 cm, rozmiar koszyka 11-16 mm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 3. Zadanie nr 4, poz. 5: Nitinolowy koszyk do przechwytywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy. Rozmiary: 1.5 FR, 2.2 FR, długość 120 cm, rozmiar koszyka 11-16 mm Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 4. Zadanie nr 5, poz. 2 : Zestaw rozszerzaczy moczowodu przed ureteroskopi. lub usuwaniem złogów w rozm. 8-22 Fr z prowadnicą 0,038h i dł. 70 cm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 5. Zadanie nr 5, poz. 3 : Cewnik balonowy do poszerzania moczowodu ,pokryty powłoką hydrofilną, stożkowa końcówka 5Fr i 7Fr i dł. cewnika 75 cm ( pozostałe parametry zgodne z SWZ) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 5. Zadanie nr 5 poz. 4 : Prowadnik stalowy typu Amplatz. Prowadnica sztywna pokryta PTFE o średnicy 0,035h ,dł. 150 cm Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 6. Zadanie nr 11 : Automatyczna igła do biopsji gruczołu krokowego 18Gx200 mm i 18Gx250 mm. łatwy w obsłudze mechanizm naciągu igły i mechanizmu spustowego. Igła widoczna w obrazie USG. Igła wyposażona jest w dwa niezależne przyciski spustowe z przodu i z tyłu aparatu. Aparat posiadający możliwość uwolnienia pełnego automatu albo półautomatu. Długość bioptatu 20 mm, długość strzału 22 mm, skalowanie co centymetr, dobra widoczność w USG. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: prosimy o dopuszczenie: Zadanie nr 10: Zestaw do nakłucia i wymiany nefrostomii o śr. 8Ch i 10,5 Ch wykonany z poliuretanu z kranikiem jednokierunkowym , łącznika Luer-Lock do worka na mocz o dł. 23 cm. W zestawie z prowadnic. Lunderquista pokryta teflonem z prostą miękką końcówką o średnicy 0,035h i dł. 80 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE 6:

Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 5 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 3 pkt.2c) Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 b5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-05-13