Bydgoszcz dnia: 2022-05-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4068/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej
i Patologii Molekularnej” – znak sprawy 43/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 5 Testy na hemachromatozę mogą wykrywać 12 istotnych mutacji w genie HFE i jednocześnie 2 mutacje w genie FPN1 i 4 mutacje w genie TFR2? Wśród najistotniejszych mutacji w obrębie genu HFE możemy zaliczyć: V53M, V59M, H63D, H63H, S65C, Q127H, P160delC, E168Q, E168X, W169X, C282Y, Q283P), dla genu TFR2 są to: E60X, M172K, Y250X, AVAQ594-597del oraz dla genu FPN1 to N144H, V162del. Czy Zamawiający wymaga, aby test na hemachromatozę określał wyżej wymienione mutacje na 1 pasku? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 2. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający wymaga, aby test na laktozę wykrywał 2 podstawowe mutacje w genie LCT: -13910 T>C i -22018 A>G? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 3. Dot. zadania 18 W obrębie genu BRAF występuje wiele mutacji. Z diagnostycznego punktu widzenia do istotnych mutacji zalicza się 9 w genie BRAF takich jak: 1799T>C, 1799T>A, 1799T>G, 1798G>A, 1801A>G oraz 1799_1800TG>AT, 1799_1800TG>AA, 1798_1799GT>AG. Czy Zamawiający wymaga określania wszystkich tych mutacji za pomocą testów paskowych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6 - Dot. rozdziału 10 SWZ, punkt 10.1, lp 2 - zadanie 4 i 9 Zamawiający zapisał: „Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych: - oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment“ Wnosimy o usunięcie w/w wymogu w odniesieniu do zadań 4 i 9. Produkty wymienione w zadaniach 4 i 9 służą, bowiem wyłącznie do badań naukowych. Prawo nie nakłada na sprzedawcę posiadania dopuszczeń do obrotu w odniesieniu do produktów służących do badań naukowych. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia powyższego oświadczenia w zakresie zadania 4 i 9. - Dot. rozdziału 22 SIWZ, punkt 22.2, - termin dostawy– zadanie 4. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy produktów wymienionych w zadaniu 4 z maksimum 10 dni roboczych do maksiumum 18 dni roboczych w odniesieniu do dostaw w ramach zadania 4. Prośbę swoją motywujemy tym, że odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Wykonawca nie jest w stanie spełnić w/w kryterium Zamawiającego. Producent odczynników i akcesoriów, które chcielibyśmy zaoferować a wymienionych w zadaniu 4 przewiduje termin dostawy do 21 dni kalendarzowych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie zadania 4. Termin dostawy dla zadania 4 – minimum 2 dni robocze, maksymalnie 18 dni roboczych. W załączeniu poprawiony formularz oferty. - Dot. rozdziału 22 SIWZ, punkt 22.2, - termin rozpatrzenia reklamacji – zadanie 4 i 9. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji z max do 72h na do 120h. Analiza słuszności złożonej reklamacji może polegać na analizie pracy reklamowanego odczynnika. Termin przedstawienia opinii do 72h uniemożliwia skuteczne rozpoznanie przyczyny. W praktyce oznaczałoby to, że Wykonawca zmuszony byłby uznawać każdą złożoną reklamację jako słuszną, niezależnie od istoty problemu i jej przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji w zakresie zadania 4 oraz. 9. Termin rozpatrzenia reklamacji dla zadania 4 oraz 9 – min. 24 h maksymalnie 120h. W załączeniu poprawiony formularz oferty. - Dot. wzoru umowy, §2, ustęp 3 – zadanie 4 pozycja 1 i 2. Uprzejmie prosimy o skrócenie minimalnego terminu ważności z minimum 4 miesięcy do minimum 3 miesięcy w odniesieniu do produktów wymienionych w pozycji 1 i 2 zadania 4. Odczynniki wymienione w pozycji 1 i 2 charakteryzuje krótszy niż zakłada Zamawiający minimalny termin ważności. Produkcja i magazynowanie odbywa się poza granicami kraju. biorąc pod uwagę aspekt logistyczny a także i miejsce produkcji Wykonawca nie ma możliwości spełnienia tego kryterium Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności w odniesieniu do produktów wymienionych w poz. 1 i 2 zadania 4. - Dot. wzoru umowy, §2, ustęp 4 – zadanie 4 i 9. Zamawiający zapisał: „Na fakturze musi się znajdować numer umowy przetargowej i numer zamówienia. Przy odbiorze Zamawiający jest zobowiązany dokonać oceny, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z załączonymi dokumentami, czynność ta obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, w razie uszkodzenia op. zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.“ Uprzejmie prosimy o korektę tego zapisu tak by brzmiał: „Na fakturze musi się znajdować numer umowy przetargowej i numer zamówienia o ile Zamawiający powoła się na numer umowy w swoim zamówieniu. Przy odbiorze Zamawiający jest zobowiązany dokonać oceny, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z załączonymi dokumentami, czynność ta obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, w razie uszkodzenia op. zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.“ Gwarancją realizacji zamówienia na warunkach z umowy jest powołanie się na umowę w zamówieniu. W przypadku braku powołania się na umowę w zamówieniu, zamówienie jest realizowane wg obowiązujących cen. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana naniesiona do projektu umowy będzie dotyczyła wszystkich zadań. - Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 9 – zadanie 4 i 9. Zamawiający zapisał: „9. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do …….. godz. roboczych od otrzymania informacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.“ Uprzejmie prosimy o korektę tego zapisu tak by brzmiał: „9. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do …….. godz. roboczych od otrzymania informacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie 18 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.“ Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasze odczynniki produkowane i magazynowane są poza granicami kraju. Podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisów umownych wyłącznie w zakresie zaoferowanego asortymentu w zakresie zadania 4 i 9. - Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 11 – zadanie 4 i 9. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w ustępu o treść. „Informacja o promocjach umieszczona na stronie internetowej producenta wypełnia obowiązek Wykonawcy wobec Zamawiającego o informowaniu o promocjach“ Prośbę naszą motywujemy tym, iż Wykonawca nie ma technicznych oraz osobowych możliwości informowania Zamawiającego o każdej promocji. Wszelkie informacje o promocjach umieszczane są na stronie internetowej producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. wzoru umowy, §3 – zadanie 4 i 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: „ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów, jakości lub świadectw kontroli, jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej. Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana naniesiona do projektu umowy będzie dotyczyła wszystkich zadań. - Dot. wzoru umowy, §8, ustęp 4 – zadanie 4 i 9. Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu dla zadania 4 i 9 . Decyzje o obniżkach, promocjach podejmowane są w siedzibie głównej firmy, poza granicami kraju. Odziały krajowe dowiadują się o tym fakcie poprzez informacje ze strony internetowej producenta w tym samym czasie co klienci. Nie mamy możliwości informowania o promocjach/obniżkach klienta z wyprzedzeniem. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu. (dotyczy tylko zadania 4 i 9) Pytanie nr 7 - Dot. formularza cenowego, zadanie nr 4 W związku z zakończeniem sprzedaży z dniem 31.12.2022 produktów z zadania nr 4 , zwracamy się z prośbą o skrócenie czasu trwania umowy dla ww. zadania do 31.12 2022. Tylko w tym okresie jesteśmy w stanie zapewnić dostawy. Producent nie przewiduje produktu zastępczego a wycofanie ze sprzedaży jest związane z zaprzestaniem produkcji asortymentu do sekwenatora 3130 który od 10 lat nie jest w sprzedaży. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-05-16