Poznań dnia: 2022-05-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Pismo: SZW/DZP/86/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny oferty w zakresie pakietu nr 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych do prowadzenia procesów dekontaminacji powierzchni, sprzętów i urządzeń medycznych” – znak sprawy SZW/DZP/86/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 7 dokonanej w dniu 28.04.2022r. oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie: W dniu 29.04.2022r. Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" SA-Wrocław poinformował Zamawiającego o niezgodnościach w ofercie firmy OSS Sp. z o.o. z wymogami określonymi w SWZ oraz o konieczności odrzucenia oferty firmy OSS Sp. z o.o. ponieważ treść jej oferty nie odpowiada treści SWZ. W zadaniu nr 7, poz. 3 - Zamawiający wymagał: Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0) (…), Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Firma OSS Sp. z o.o w Zadaniu nr 7, poz. 3 zaoferowała tabletki chlorowe Chloramix DT, które nie posiadają badań potwierdzających czasu aktywności roztworu roboczego wynoszącego 24 godzin. Tym samym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności oceny ofert, opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO z 23.09.2010 r. KIO 1939/10: ,,W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie’’), w związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert i dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 7. Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy niezwłocznie zawiadomi o wynikach postępowania.

#### Zamawiający