Bydgoszcz dnia: 2022-05-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4086/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 55/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy– 0,2 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy; 2) 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 2 - W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. Zadanie 1 Łyżeczki do gradówki Lp.2 Łyżeczka o śr. 2mm. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 2 Zestaw narzędzi Lp.6,7,8,9 Perforatory o dł. 160 mm, pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zadanie 3 Zestaw narzędzi Lp.4 Imadło o dł. 150 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.5 Zacisk o dl. 85 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.6 Zacisk o dl. 105 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.10 Zacisk o dł. 47 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.11 Zacisk o dł. 51 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.13 Haczyk o dł. całkowitej 150 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.15 Kleszczyki o wym. szczęki 0,5x7 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Lp.16 Kleszczyki o wym. szczęki 0,5x5 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.20 Imadło o dł. 150 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.21 Zacisk o dł. 85 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.22 Zacisk o dł. 105 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.25 Wziernik Fariror o wym. 7,5x8,5 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.26 Wziernik Fariror o wym. 6,5x7,5 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.27 Wziernik Fariror o wym. 5,5x6,5 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.28 Skrobaczka o wym. końcówki roboczej 10x15 mm, dł. całkowita 150 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.29 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Lp.30 Mikronożyk o dł. 150 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Lp.31 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy minimum 42 dni kalendarzowe, maximum 84 dni kalendarzowe. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - Czy wykaz dostaw nie jest wymagany do zadania nr 1? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ, dla zadania 1 nie stawia się warunku „zdolność techniczna i zawodowa”. - Czy do oferty można dołączyć wniosek o niezaleganie złożony do ZUS i/lub US? Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia może być dłuższy niż 7 dni. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ pkt. 9.2.

Pytanie nr 4 - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 12, podając OG180R jako kod referencyjny ostrej łyżki typ Shea 1,5 x 2,5 mm, prostej, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców ostrej łyżeczki kostnej typu Shea, owalnej, o wymiarach łyżeczki 1,5x2,5 mm, długości 160 mm, prostej? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 13, podając OG015R jako kod referencyjny haczyka do płytki podstawnej, 0,2 mm, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców haczyka do płytki podstawnej typu Plester, tępego, odgiętego pod kątem 90 st., długości 160 mm, o szerokości części dystalnej 0,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 15, podając OG325R jako kod referencyjny mikrokleszczyków, o szczękach prostych, 1,5 x 6 mm, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców mikrokleszczyków usznych typu aligator, o szczękach prostych, o wymiarach 1,5x6 mm, długości roboczej 80 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 24, podając DO250R jako kod referencyjny nożyczek do dziąseł typ Durotip, zakrzywionych 130 mm, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców nożyczek do dziąseł z twardą wkładką typu Durotip Goldman-Fox, zakrzywionych, z jedną branszą spłaszczoną, długości 130 mm, ze złotymi uchami w celu kodyfikacji wkładki? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 28, podając OG161R jako kod referencyjny skrobaczki nr 1, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców mikroraspatora uszny typu Beales, małego (figura 1), prostego, długości 165 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dot. Zadania 3 – „Zestaw narzędzi”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 3, w Pozycji 29, podając OG145R jako kod referencyjny płyty preparacyjnej metalowej z skalą mm, oczekuje de facto zaoferowania przez Wykonawców płyty preparacyjnej ze stali nierdzewnej (o bokach łagodnie opadających na zewnątrz) ze skalą milimetrową, o wymiarach 92x54 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 5 1. dot. Pakietu nr 5. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kasetę szkieł próbnych o parametrach: - Zakres szkieł sferycznych: 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25 - 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50 - 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00 - 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00 - Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25 - 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50 - Zakres szkieł pryzmatycznych: - 14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 - Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany, szkło o wartości 0D - Łącznie 260 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-05-16