Załącznik nr 10

FORMULARZ CENOWY

1.Przegląd

| L.p | Typ | Ilość (Szt.) | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | POWERLINE 100-33 + SB | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | POWERLINE 60-33 + SB | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | POWERLINE GREEN 40-33 + MB | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | POWERLINE GREEN 15-33 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | POWERLINE GREEN 40-33 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | POWERLINE 10-31 + SB | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | POWERLINE GREEN 60-33 LITE + SB | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | POWERLINE 40-33 LITE + SB | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | UPS DELTA HPH80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ACTIVE JET AJE-1500S 3380 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | ECO 1200 CDS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Baterie bezobsługowe Un=24V typu L2V520 Marathon (2017r.) | 12 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Baterie bezobsługowe Un=110V ABT TM12-320W 12V/70Ah MEDCOM | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Baterie akumulatorów Un=220V z ciekłym elektrolitem typ. OGI Block 110 6V/108Ah | 35 | 2 |  |  |  |  |  |

* wartość netto to iloczyn kolumny  Ilość  (3) x cena jednostkowa netto (5) x Ilość przeglądów w ciągu roku (4)

* wartość brutto to iloczyn kolumny  Ilość  (3) x cena jednostkowa brutto (7) x Ilość przeglądów w ciągu roku (4)