Urządzenia Objęte przeglądem okresowym:

Budynek techniczny – stacja SN/NN

- Pomieszczenia rozdzielni SN

- Pomieszczenia rozdzielni NN

- Pomieszczenia komór transformatorów

Rozdzielnica RSN 15kV ( UN- 24kV) część abonencka ROTOBLOK 9 - polowa

Rozdzielnica RGNN 0,4kV ( SVTL ) 11 - połowa

Baterie kondensatorów BKT-88 N sumaryczna moc 500kVA ( 2 szt.)

Transformatory 15/0,4 kV  S=1250 kVA (2 szt.)

Uziemienia

Ochrona przeciwporażeniowa

Badanie termowizyjne urządzeń, NN, SN, Transformatorów 1 i 2