Znak sprawy: KA-2/016/2022

#### Załącznik nr 2 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZADANIE 1 |  |
| --- | --- |
| Przedmiot | Opis |
| Defektoskop do badań NDT | • Ciężar max 1,7kg z baterią • Wyświetlacz LCD Full VGA 640x480. Przekątna 5,76 cala • Pokrętło do zmiany parametrów • Tryb pracy Normal i Full Screen • Tryb 1 częstotliwości oraz pomiar przewodności • Zakres częstotliwości 10HZ-12Mhz • Wzmocnienie od 0 – 100dB w krokach 0,1 i 1 dB • Wzmocnienie wstępne 2V/5V/8V • Kalibracja urządzenia na zamrożonym sygnale • Oprogramowanie min. w języku polskim i angielskim • Temperatura pracy -10 ÷ + 50oC • Wyjście USB, VGA, analogowe, 3 alarmy • Czas pracy do 10h na jednym ładowaniu • IP66 • Automatyczne rozpoznanie sond PowerLink • Pomiar przewodności z częstotliwością 60 i 480KHz • Pomiar w trybie MS/m oraz %IACS spełniający wymagania BAC 5651 • Certyfikat CE • Uruchomienie i szkolenie na dostarczonym stanowisku. Ilość osób do szkolenia: min 3, Język szkolenia: polski. Czas szkolenia: min 2 dni robocze. Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej; al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków • Instrukcja w języki polskim lub angielskim • urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 • Wzorzec z nacięciami z stali nierdzewnej • Wzorzec z nacięciami z stali ferromagnetycznej • Wzorzec z nacięciami z aluminium • Wzorzec do badania przewodności |
| Zestaw głowic | • Głowica (sonda) ołówkowa 90 st 1-2MHz długość 4 cale • Głowica (sonda) ołówkowa 90 st 1-2MHz długość 6 cali • Głowica (sonda) do badania przewodności – 60KHz • Głowica (sonda) do badania powierzchni płaskich 1-50KHz średnica 0.31 cala |
| Urządzenie rejestrujące | • Model procesora: np. zgodny z architekturą ARMv8 zawierający 8 rdzeni (4 rdzenie wysokowydajne, 4 energooszczędne), 8 rdzeni CPU oraz 8 rdzeni GPU, obsługa do 25 tysięcy wątków iGPU 16 rdzeni wspomagających uczenie maszynowe, 5 nm litografii oraz TDP nie większe niż 15W • Złącza karty graficznej: min 1 x hdmi; min 2 x ThunderBolt 3.0; min 2 x USB 3.0; min 1 x RJ45; audio • Ilość pamięci RAM: min 16 GB (pamięć zunifikowana) • Dysk twardy: min 512 GB, typ SSD • Złącza na panelu: min 1: RJ45; ThunderBolt 3.0; USB 3.2 ; audio • Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps • Łączność: Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 802.11ax • Inne: wymiary zewnętrzne obudowy nie większe niż 200 x 200 x 40 mm |
| Materiały eksploatacyjne - pakiet | Stanowisko powinno być wyposażone w pakiet materiałów eksploatacyjnych stanowiący jeden komplet, w którego skład wchodzi: - głowica (sonda) ołówkowa 90 st 1-2MHz długość 4 cale PowerLink – 2 sztuki; - głowica (sonda) ołówkowa 90 st 1-2MHz długość 6 cali PowerLink – 2 sztuki; - głowica (sonda) do badania przewodności – 60KHz – 3 sztuki; - głowica (sonda) do badania powierzchni płaskich 1-50KHz średnica 0.31 cala PowerLink – 2 sztuki; - głowica (sonda) do badania rur o średnicy 0,787 cala, 10-100kHz, długość 20m – 2 sztuki |
| ZADANIE 2 |  |
| Przedmiot | Opis |
| Stanowisko badawcze do zgrzewania punktowego | 1.1. Robot zgrzewalniczy – 1 sztuka: - Maksymalny zasięg nie mniejszy niż: 2600 mm - Znamionowa ładowność nie mniejsza niż: 150 kg - Maksymalna ładowność: 210 kg - Maksymalne dodatkowe obciążenie, obrotowa kolumna, nie mniejsze niż: 300 kg - Rok produkcji niż II połowa 2021 - Powtarzalność ułożenia (ISO 9283): ± 0,05 mm - Liczba osi minimum 6 - Pozycja montażowa Podłoga - Maksymalny wymiar podstawy 800 mm x 800 mm - Waga do. 1200 kg - Prowadzenie wszystkich przewodów technologicznych przez nadgarstek robota - Minimalna wartość absolutna zakresu ruchu na poszczególnych osiach: A1 - 185° do 185°; A2 - 60 ° do 76°; A3 - 132° do 180°; A4 - 360° do 360°; A5 - 125° do 125°; A6 - 360° do 360° - Minimalne prędkość przy znamionowej ładowności: A1 - 120 °/s; A2 – 105 °/s; A3 - 110 °/s; A4 - 140 °/s; A5 150 °/s; A6 - 220 °/s - Warunki pracy: Temperatura otoczenia podczas pracy 0 °C do 45 °C (273 K do 318 K) - Stopień ochrony: Stopień ochrony (IEC 60529) IP65: Stopień ochrony, kiści robota (IEC 60529) IP65 / IP67 - Obsługa sygnałów bezpieczeństwa po FSoE – Salety over EtherCAT lub równoważnym protokole - Dotykowy programator robota - Dodatkowy system bezpieczeństwa umożliwiający zastosowanie funkcji bezpieczeństwa takich, jak: monitorowanie przestrzeni roboczej, monitorowanie prędkości, narzędzi itp.; - System pracy kooperacyjnej - Certyfikat CE - Protokół walidacji - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy (kryterium wyboru) - Instrukcja obsługi w języki polskim lub angielskim - 2 vouchery szkoleniowe w centrum szkoleniowych dostawcy/producenta robota zgrzewalniczego. Szkolenie: minimum 5 dni roboczych (8 godzin dziennie z przerwą śniadaniową). - 1 zestaw przewodów sterujących/komunikacyjnych współpracujących z zgrzewadłem inwertorowym 1kHz (pkt. 1.2) - oprogramowanie symulacyjne (jednostanowiskowe) umożliwiające symulację ruchów (trajektorii), poleceń, zasięgu, weryfikacji czasu cyklu pracy. Programowanie robota w trybie offline. 1.2. Zgrzewadło inwertorowe 1 kHz – 1 sztuka, zintegrowane z robotem zgrzewalniczym z punktu 1.1., wyposażone w zestaw specjalistycznych czujników sensorowych umożliwiających prowadzenie ciągłej analizy parametrów procesowych: a) Rozwarcie (min/max): 120 do 200 mm b) Długość wysięgu : min 450 mm c) Maksymalna siła: 5 kN d) uchwytu zgrzewalniczego w wersji X e) Napęd: serwonapęd lub pneumatyczny z kontrolą rozwarcia elektrod; f) Moc znamionowa P50%: 40 kVA g) Wtórny prąd zwarcia przy min wysięgu: 28 kA h) Moc przyłączeniowa: 112 kVA i) Napięcie zasilania: 3x400V j) Dotykowy programator parametrów procesowych k) Zintegrowane chłodzenie cieczą chłodniczą w układzie zamkniętym, przepływ płynu chłodzącego max 300 l/h, Ciśnienie płynu chłodzącego 3 do 5 bar l) Zgrzewadło wyposażone w obsady o długości minimum 100 mm m) Zestaw z przewodami wymaganymi do przyłączenia mocy, chłodzenia oraz sygnałów sterujących. Zestaw kompatybilnych elektrod do zgrzewania punktowego oraz czujniki obecności elektrod n) Nadzorowanie parametrów procesowych: automatyczny zapis pojedynczych zgrzein, identyfikacja i identyfikowalność parametrów procesowych, stan zużycia części eksploatacyjnych: alarmy, monitowanie pracy zgrzewadła, pomiar energii, prądu, napięcia i docisku zgrzewania, napięcie i siły docisku, przepływ płynu chłodniczego, pozycjonowanie, pomiar temperatury przy elektrodach, przetwarzanie i transmisja danych zgrzewania) o) Certyfikat CE p) Protokół walidacji q) Instrukcja obsługi w języki polskim lub angielskim r) Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy (kryterium wyboru) 1.3. Szafa sterownicze do w pełni zautomatyzowanego zgrzewania punktowego: a) Wyposażenie w wirtualną maszynę umożliwiającą cyfrowe sterowanie procesami zgrzewania punktowego, dobór parametrów procesowych z wewnętrznej tablicy danych b) Obsługa min jednego zrobotyzowanego uchwytu zgrzewalniczego w wersji X c) Precyzyjna regulacja procesu wraz z kontrolą energii wprowadzanej w złącze realizowana poprzez pomiarową technologię wirtualną, realizowaną na powierzchni nasadek zgrzewarki kleszczowej w wyniku realizacji pomiaru rezystancji d) Funkcja wykrywania całkowitej grubości łączonych elementów za pomocą zgrzewarki kleszczowej e) Interfejs dla Interbus, Profibus lub Profinet f) Zapewnienie statycznej i dynamicznej kontroli połączeń zgrzewanych poprzez wbudowany system kontroli jakości g) System umożliwiający obsługę zrobotyzowanych kleszczy zgrzewalniczych wszystkich światowych producentów kleszczy zgrzewalniczych, zapewniający pełną integrację systemową h) Stopień ochrony IP53 i) Szafa wyposażona w system kontroli przepływu, precyzyjny elektryczny regulator ciśnienia j) Moc maksymalna: 130 kVA k) Minimalny prąd zgrzewania: 13 kA l) Maksymalny wymiar szafy wys. x szer. x gł. (mm): 1000 x 800 x 700 m) Certyfikat CE n) Protokół walidacji o) Serwis gwarancyjny autoryzowany na terenie UE p) Gwarancja producenta minimum 24 miesięcy q) Instrukcja obsługi w języki polskim lub angielskim, 1.4. Moduł do regeneracji oraz pomiaru elektrod zgrzewalniczych: a) Obroty (obr/min): min 700 b) Moment głowicy tnącej (Nm): min 45 c) Zużycie powietrza (m3/min): max 0,66 d) Maksymalne ciśnienie wlotowe (MPa): 0,63 e) Przyłącze powietrza: G 1/4' f) Poziom hałasu (dB): max. 84 g) Poziom wibracji (m/s2): <2,5 h) Waga (kg): max. 1,9 i) Gwarancja producenta minimum 24 miesięcy j) Instrukcja obsługi w języki polskim lub angielskim, 1.5. Stół roboczy a) Stół spawalniczy o wymiarach minimalnych (długość x szerokość x wysokość) 1000 x 500 x 860÷960 mm. b) Płaskość blatu ± 0,5mm na 1m. c) Grubość blatu stalowego minimum 12 mm, wzmocniony żebrami. System otworów Ø16 w siatce 100 x 100mm, wygrawerowana kratownica 100 x 100 mm. d) Nogi oraz konstrukcja nośna stołu wykonane z profilu zamkniętego 50 x 50 mm. e) Ściany boczne z każdej strony stołu o wysokości minimum 100 mm, grubości 12 mm, posiadające w co najmniej jeden rząd otworów wykonanych w systemie Ø16 w siatce 100 x 100mm, wygrawerowana kratownica 100 x 100 mm. f) Akcesoria monterskie pod system otworów Ø16: docisk szybkomocujący pionowy z blokiem okrągłym 200 x 100 x 50 mm – 2 sztuki; kątownik 175 x 50 x 75 mm otwór/slot – 4 sztuki; zacisk mocujący 300 x 150 mm – 4 sztuki. 1.6. Urządzenie stacjonarne do badań niszczących: a) Urządzenie umożliwiające prowadzenie prób technologicznych wyrywania zgrzein wg normy EN ISO 10447 „Badanie na odrywanie i na odrywanie przecinakiem zgrzein punktowych i garbowych”. 1.7. Mobilna wielofunkcyjna automatyczna urządzenie zgrzewalnicze inwertorowe 10kHz: b) Modułowa budowa urządzenia umożliwiająca realizację indywidualnych i specjalnych połączeń zgrzewanych c) Moc maksymalna: 130kVA d) Zasilanie sprężonym powietrzem: min 6bar e) Wymiary HxSxD nie większe niż: 1250x700x800 mm f) Waga urządzenia: 95kg g) Zintegrowane chłodzenie cieczą chłodniczą w układzie zamkniętym, przepływ płynu chłodzącego max 300 l/h, Ciśnienie płynu chłodzącego 3 do 5 bar h) Zestaw z przewodami wymaganymi do przyłączenia mocy, chłodzenia oraz sygnałów sterujących. Zestaw kompatybilnych elektrod do zgrzewania punktowego oraz czujniki obecności elektrod i) Urządzenie w pełni kompatybilne kleszczami zgrzewalniczymi 10kHz w wersji C lub X; j) Urządzenie wyposażone w kleszcze zgrzewalnicze w wersji C, długości obsad minimum 80 mm i maksymalnej wadze 15kg k) Wyposażona w balanser o udźwigu kleszczy zgrzewalniczych wchodzących w skład maszyny zgrzewalniczej l) Możliwość uzyskania wysokich prądów zgrzewania nawet przy niskim zabezpieczeniu prądowym m) Prąd wyjściowy zgrzewania nie mniejszy niż 12kA n) Cyfrowe sterowanie wyposażone w system kontroli jakości połączeń zgrzewanych o) Precyzyjna regulacja procesu wraz z kontrolą energii wprowadzanej w złącze realizowana poprzez pomiarową technologię wirtualną, realizowaną w wyniku realizacji pomiaru rezystancji p) Funkcja wykrywania „efektu bocznikowania” umożliwiająca zapewnienie powtarzalnej jakości zgrzewania q) Urządzenie musi posiadać możliwość archiwizacji parametrów zgrzewania za pomocą dedykowanego oprogramowania r) Funkcja wykrywania całkowitej grubości łączonych elementów za pomocą zgrzewarki kleszczowej s) Funkcja rozpoznawania łączonych materiałów w trakcie zgrzewania t) Wyposażona w uchwyt zgrzewalniczy w wersji C, gdzie: rozwarcie (min/max): 120 do 200 mm, długość wysięgu: min 450 mm; max siła: 5 kN u) Urządzenie winno być wyposażone w pakiet materiałów eksploatacyjnych stanowiący jeden komplet, w którego skład wchodzi: 50 kompletów elektrod (r=13÷16mm), 10 rurek chłodzących; 50 kompletów elektrod płaskich (r=13÷16mm), 10 rurek chłodzących v) Certyfikat CE w) Protokół walidacji x) Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy (kryterium wyboru) y) Instrukcja obsługi w języki polskim lub angielskim Uruchomienie i szkolenie na dostarczonym stanowisku tj. wszystkich elementów od 1.1 do 1.7. Ilość osób do szkolenia: min 3, Język szkolenia: polski. Czas szkolenia: min. 2 dni robocze po 8h dziennie z przerwą śniadaniową. Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej; al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków |
| Materiały eksploatacyjne - pakiet | Urządzenie winno być wyposażone w pakiet materiałów eksploatacyjnych stanowiący jeden komplet, w którego skład wchodzi: 50 kompletów elektrod (r=13÷16mm), 10 rurek chłodzących; 50 kompletów elektrod płaskich (r=13÷16mm), 10 rurek chłodzących. |
| ZADANIE 3 |  |
| Przedmiot | Opis |
| Przecinarka metalograficzna precyzyjna | - Przecinarka precyzyjna powinna mieć możliwość pracy z tarczami o średnicy co najmniej 250mm i co najwyżej 305mm - Średnica wału powinna wynosić 25,4 mm, - Przecinarka powinna być wyposażona we flansze o średnicy co najmniej 75mm. - Przecinarka powinna mieć możliwość doposażenia o dodatkową oś X o dokładności nie gorszej niż 0,01mm, montowaną na stoliku - Posuw tarczy powinien być realizowany manualnie za pomocą dźwigni i systemu obciążników, - Przecinarka powinna mieć możliwość umieszczenia pod ściernicą próbki o wysokości/średnicy minimum 110mm, - Przecinarka powinna posiadać otwory z obu stron obudowy do cięcia długich elementów, - Przecinarka powinna posiadać zestaw do mocowania elementów ciętych w postaci podwójne imadło szybko-zaciskowe, z możliwością montażu szczęk o różnym kształcie, - Przestrzeń robocza stołu powinna być nie mniejsza jak 390 x 290 mm (dł. X szer.) i stół powinien być nieruchomy, - Moc silnika powinna być nie większa jak 3,8kW - Obudowa napędu tarczy powinna być odseparowana od komory cięcia, - Chłodzenie w obiegu zamkniętym powinno odbywać się poprzez zewnętrzny system recyrkulacyjny o objętości co najmniej 55 litrów. Zbiornik powinien być dwukomorowy z możliwością szybkiego usuwania szlamu. Filtrowanie cieczy chłodzącej powinna odbywać się za pomocą sita o wielkości oczka maksymalnie 100 μm, - Chłodziwo powinno być podawane dwupunktowo - na próbkę i ściernicę, - Wydajność układu chłodzącego powinna wynosić co najmniej 800 litrów/h, - Przecinarka powinna mieć osobną dyszę do ręcznego mycia kabiny, - Prędkość obrotowa tarczy powinna być regulowana w zakresie, co najwyżej od 1050 obr/min do co najmniej 4000 obr/min, - Prędkość obrotowa ściernicy powinna być ustawiana manualnie poprzez pokrętło umiejscowione na froncie urządzenia, w pobliżu przycisku bezpieczeństwa - Pokrywa powinna być transparentna, odporna na całej jej powierzchni i nieotwieralna po włączeniu programu cięcia, - Przecinarka powinna mieć wbudowane oświetlenie LED pola roboczego, - Wymiary zewnętrzne nie większe jak 650 x 820 x 900 mm (dł. x wys. x szer.) przy otwartej klapie, - Waga nie większa jak 125kg, - Serwis gwarancyjny autoryzowany na terenie UE - Obudowa powinna posiadać stalową obudowę malowaną proszkowo, - Przecinarka powinna posiadać przycisk bezpieczeństwa na froncie urządzenia, - Dostawa obejmuje dedykowaną szafkę na kółkach pod przecinarkę do przechowywania narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych, - Certyfikat CE, - Wymagane jest przez oferenta posiadanie polisy OC na co najmniej szacunkową wartość zamówienia przez minimalny okres trwania postępowania wraz z okresem gwarancyjnym - Uruchomienie i szkolenie na dostarczonym stanowisku. Ilość osób do szkolenia: min 3, Język szkolenia: polski. Czas szkolenia: min 1 dni robocze. Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej; al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków - Instrukcja w języki polskim lub angielskim, - • Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w nie wcześniej niż w 2022 r. |
| Stanowisko laboratoryjne do metalografii | Stanowisko laboratoryjne składające z specjalistycznej, dedykowanej szlifierko-polerki do badania procesu zgrzewania umożliwiającej/posiadającej/charakteryzującej: • Możliwość montażu tarcz o średnicy w zakresie 200mm do 300mm, • Posiadać możliwość wyjmowania misy, • Sterowanie powinno odbywać się poprzez dotykowy panel LCD kontrolny o przekroju maksymalnie 3,7 cala • Sterowanie z poziomu ekranu dotykowego powinno odbywać się tylko bazując na języku graficznym w postaci ikon • Kontroler dotykowy powinien umożliwiać sterowanie takimi parametrami jak: - Praca oraz zatrzymanie się talerza, - Czas polerowania/szlifowania, - Kierunek rotacji, - Otwieranie/zamykanie zaworu wody, • Obroty tarczy powinny być regulowane płynnie z zakresie od co najwyżej 25 obr./min do co najmniej 640 obr./min, • Powinna posiadać możliwość ustawienia rotacji zbieżnej i przeciwbieżnej, • Powinna posiadać możliwość programowania min. 9 programów i zapisywania kolejnych na przenośniku USB • Export danych powinien być realizowany poprzez wbudowany port USB, • Wymiary zewnętrzne nie większe jak (dł. x wys. x szer.) 470x320x670 mm, • Waga nie więcej jak 30 kg, • Powinna posiadać silnik asynchroniczny o mocy co najmniej 0,7 kW • Powinna mieć możliwość doposażenia w półautomatyczną głowicę, która sprężynowo realizuje nacisk centralny maksymalnie do 250N, • Powinna mieć możliwość montażu na uchwycie próbek minimum 6 próbek oraz powinien być wykonany z aluminium. Uchwyt powinno dać się stosować z dyskiem wyrównującym próbki przed montażem w głowicy. • Powinna mieć możliwość doposażenia o zewnętrzną autonomiczną jednostkę dozującą działającą na zasadzie plug and play wyposażoną w maksymalnie 3 pompy perystaltyczne w tym jedną na lubrykant, • Powinna mieć możliwość doposażenia o uchwyt-foremkę do inkludowania na zimno • Powinna być wyposażona w aluminiowy dysk roboczy D250 mm • Powinna być wyposażona w metalowy pierścień zaciskowy pasujący do dysku roboczego D250 mm • Powinna być wyposażona w system magnetyczny pasujący do dysku roboczego D250 mm • Uruchomienie i szkolenie na dostarczonym stanowisku. Ilość osób do szkolenia: min 3, Język szkolenia: polski. Czas szkolenia: min 1 dni robocze. Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej; al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków • Instrukcja w języki polskim lub angielskim, • urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w nie wcześniej niż w 2022. |
| Materiały eksploatacyjne - pakiety | - Stanowisko laboratoryjne do metalografii powinno być wyposażona w pakiet materiałów eksploatacyjnych – tarcze szlifierskie odpowiednik papieru ściernego P240 – minimum 5 sztuk, P600 – minimum 5 sztuk, P1200 – minimum 5 sztuk. - Przecinarka powinna być wyposażona w pakiet materiałów eksploatacyjnych stanowiący jeden komplet, w którego skład wchodzi: tarcze do cięcia precyzyjnego 230mm do materiałów o twardości HV<600 - 10 sztuk, do stopów o wysokiej twardości HV>1000 – 10 sztuk, koncentrat chłodziwa – 5 litrów, filtr do filtrowania chłodziwa 100um –2 sztuki, tarcza diamentowa – 2 sztuki. |