## Zadanie 1
Zadanie 1. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia automatyczna do endoskopów Belimed WD 425E Sn: 99550.1121037 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naprawa myjni automatycznej do endoskopów Belimed WD 425E | 99550.1121037 | 2013 |  |  | 0
Części do wymiany:
2. | - sprężyna naciskowa 6,3 / 0,63 x 36,5mm |  |  |  |  | 0
3. | - zatyczka układu dokowania |  |  |  |  | 0
4. | - pierścień uszczelniający EPDM 11,0X1,0 |  |  |  |  | 0
5. | koszty dostawy/dojazdu |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 2
Zadanie 2. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia – dezynfektor do narzędzi WD250 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naprawa myjni – dezynfektor do narzędzi WD250 (3 szt.) | 998311007020, 998311007021, 998311007022 | 2009 | 0 |  | 0
2 | dojazd
3 | roboczogodzina - należy wycenić 10 roboczogodzin
Części do wymiany:
4 | wentylator bezszczotkowy 1-poziomowy (74409) (1SZT), |  |  |  |  | 0
5 | stycznik k16 grzałki suszarka (1SZT) |  |  |  |  | 0
6 | stycznik 24VAC (1SZT), |  |  |  |  | 0
7 | obudowa bezpiecznika (2SZT), |  |  |  |  | 0
8 | adapter do czujnika temperatury NTC2 (1SZT), |  |  |  |  | 0
9 | pierścień X NBR 70 Shore A fi9,25 x 1,78mm (1SZT), |  |  |  |  | 0
10 | rura wentylacyjna Flexflyte U8, ID 44mm (2,5SZT), |  |  |  |  | 0
11 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY fpm FI 60,00X2,62 (3SZT) |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0
W nawiasach podano ilość sztuk do wymiany. W kolumnie "wartość netto" należy podać łączną wartość dla sztuk w danej pozycji.
Wykonawca nie wypełnia pół zaznaczonych na szaro. Pola te winny równać się wartości pól "Razem wartość oferty"

## Zadanie 3
Zadanie 3. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia przelotowa natryskowa do wózków – WD750 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Myjnia Belimed WD750 - części (zamek ciśnieniowy - 2 szt.) | 16591 | 2010 |  |  | 0
| dojazd |  |  |  |  | 0
| roboczogodzina - należy wycenić 10 roboczogodzin |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0
Części do wymiany: - zamek ciśnieniowy (2 SZT)
W nawiasie podano ilość sztuk do wymiany. W kolumnie "wartość netto" należy podać łączną wartość dla sztuk w danej pozycji.

## Zadanie 4
Zadanie 4. Serwis i konserwacja zbiornika tlenu o pojemności 6000l Sn: 2648.1
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Serwis i konserwacja zbiornika tlenu o pojemności 6000l Sn: 2648.1 wraz z dojazdem | 2648.1 | 1986 |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0