## zadanie 1-52
L.p. | Nazwa materiału 2022 - 2023 | rozmiar/wielkość | Pełen kod towaru | Producent | J.M | Ilość oferow. | cena netto | % VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Folia bakteriobójcza zawierająca w warstwie klejącej aktywny jodoform (związek jodu z tlenem), który zapobiega migracji bakterii poliestrowa, gr 0,025mm,oddychająca, niepalna,,antystatyczna, elastyczna (885%), rozciagliwa: >28%, hypoalergiczna z klejem akrylowym, paraprzepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie,zew.op. folia, papier.Skuteczność bakteriobójcza potwierdzona badaniami. | powierzchnia przylepna 34 x35 cm rozm. całkowity 44 x 35 cm |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 28x41 cm rozm całkowity 38x41cm |  |  | szt. | 1200 | 4 |  | 4.32 | 0 | 0
3 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 50x45 cm rozm. całkowity 60x45 cm |  |  | szt. | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Butelka Redon plastyk sterylna | 400ml |  |  | szt | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Harmonijkowa mini butelka (płaska) do drenażu niskociśnieniowego (podciśnienie od 200mbar)uniwersalna końcówka z gwintem do połaczenia z drenem Redona Ch8. Dren dł. 500mm z naprzemienną perforacją o dł. 150mm jałowy np.. Zarys 21636 50ml |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 70-80cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. Worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-12 |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75-100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. Worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-14 |  |  | szt | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-16 |  |  | szt | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-18 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kanka do irygacji | CH-24-30x300 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dren brzuszny silikonowany 40cm | Fr-20-36 |  |  | szt | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dren Kehra lateksowy | CH 8-18 80x5 |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Thorax | Ch-28-36 |  |  | szt | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Łącznik do drenów Thorax Y | 12x12x12 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Łącznik do drenów Thorax Y | 13x13x13 |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Katheter do odsysania z pola operacyjnego z cienką końcówką zakrzywioną, neurochirurgiczną (pok. Worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Katheter do odsysania z pola operacyjnego z końcówką zakrzywioną Yankauer (pak.worek foliowy, perforowany i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 4100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Cewnik Pezzera, 3 otwory boczne, podwójnie pakowany wew. worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier | CH-28-34 |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Ostrze do skalpela a'100 | 10-26 w tym 10A |  |  | op. | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Ostrze do strzygarki Care -Fusion 4406 |  |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Stripery | 6x100mm lub 5x100mm |  |  | op. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Stripery jałowe zapakowane w papier-folia, min.5 sztuk w papier-folii, opakowanie zbiorcze min.50 sztuk papier-folii
ZADANIE 6
1 | Osłona sterylna na kamerę laparoskopową foliowa z dwoma tasmami na końcach 200x16cm lub 250x16cm, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Zestaw przewodów przedłużających do dwukanałowych cewników do drenażu opłucnowego (łącznik Y zakończony miękkim drenem do połączenia 2 cewników Thorax i zestawem do drenażu klatki piersiowej. Końcówki łącznika powinny posiadać zejście schodkowe. Łacznik (dreny) wykonany z lateksu, rozdwojony Y z plastiku). | Y:10x10x10mm |  |  | szt. | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | zestaw jałowy pakowany papier-folia pojedyńczo
ZADANIE 8
1 | Elektroda REM dwudzielna do diatermii hydrożelowa 174x122mm (powierzchnia przewodząca 110mm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów |  |  |  | szt | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Elektroda jednodzielna do lezji np.kod 8149F a 5szt do aparatu Neuro N 50 | op.80x 5szt. |  |  | op | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca,powierzchnia aktywna 11mm2,średnica 0,6 mm,wykonana ze stali nierdzewnej,zwinięty spiralnie proksymalny koniec,przewód: dł. 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, średnica 0,2 mm.Dwie igły: transtorakalna (długość 90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 22mm, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki) |  |  |  | szt | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sterylne, pakowane pojedyńczo
ZADANIE 11
1 | Pisak do skóry, sterylny, jednorazowy ze standardowym szpicem, wkładka fiolet krystaliczny, gencjana |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający co najmniej dwa filtry i trzy końcówki ssące - 2 zagięte i 1 prosta, z drenem o długości min. 250cm, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier |  |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka w kształcie litery " L" pogrubiona, obustronnie spłaszczona z izolacją z tworzywa sztucznego (z wyjątkem porcelany) np. Valeyllab E2774-36 |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka haczykowata druciana w kształcie litery "L" obustronnie np. Valeyllab E2773-45 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda czynna jednorazowa monopolarna do diatermii Valleylab /tylko taka, która jest kompatybilna z elektrodą do Hooka laparoskopowego 5mm |  |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 14 KOMIS
1 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki proste |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki zakrzywione |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Narzędzie do zabiegów klasycznych. Szczęki z wbudowanym nożem z powleczeniem w nano technologii. Trzon owalnu średnicy 13,5mm; dł. 18cm, zakres obrotu 180stopni, szczęki wygięte lub narzędzie do zabiegów klasycznych do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm, długość narzędzia 23mm . |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda Liga Sure SMALL zgodna z platformą Force Triad i FT10 typu LF1212/LF2019 |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda Liga Sure Atlas laparoskopowa 10mm,37cm kod LS1037 do urządzenia Valleylab. |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda do diatermii LigaSure Atlas 10mm, do mezorectum kod. LS 1020 do urządzenia Valleylab. |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda do wpinania do wielorazowych kleszczyków o dł. 25cm, z przewodem kompatybilnym z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie . |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Zaciski plastykowe do naczyń pod kątem 45 żółte, bez gąbki, znakowanie radiologiczne, siła ścisku: 75-80 gramów po 10szt np..Scanlan 1001-533 |  |  |  | op | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zaciski plastykowe do naczyń proste, białe, bez gąbki, znakowane radiologicznie, siła ścisku 25-30 gramów po 10szt np.. Scanlan 1001-500 |  |  |  | op | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Zestaw węży jednorazowych płukanie /ssanie 23 kHz i 36kHz do urządzenia CUSA |  |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Magnetyczny licznik igieł z uchwytem do zdejmowania ostrzy i podwójnym czarnym magnesem(pojemność 30). |  |  |  | szt | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Zestaw jednorazowych markerów pasywnych do adapterów lokalizujących systemu neuronawigacji VectorVision nr.kat.41773 | a120szt. |  |  | szt. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Jałowe,pakowane w blistry po 3 sztuki Opakowanie min.30 blistrów
ZADANIE 19
1 | Stapler skórny 35 śr drutu 0,5 zszywka po zamknięciu przybliżenie 7x4mm po zamknięciu |  |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na czas obowiązywania umowy 4 przyrządy do zdejmowania zszywek
ZADANIE 20
1 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 130x125mm |  |  | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 134x110mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Barwne oznaczenie naczyń z przędzy poliestrowej w formie pasm o krawędziach zawiniętych do wewnątrz np..R3-R2 x 900mm | nr 2-3 |  |  | szt | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych silikonowa dł. min 40cm , śred. Mini 1,5-1.0, śred. Maxi 2,4-1,2 | mini/ maxi |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: 1x pęseta 13-15cm,1x pean 14cm-15cm,5x tupfery kula z gazy,1x pojemnik plasikowy 120-125ml, 8x kompresy warstwowe z gazy 7,5x7,5 cm,1x serweta z laminatu 42-45g/m2,wym.50x60cm, chłonność min.700%, 1x serweta z laminatu 42-45g/m2,wym.50x60cm, chłonność min.700% z otworem o średnicy 5-7cm z rozcięciem otworu do krawędzi serwety, 2 pary rekawiczek nitrylowych M, 1 strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml, 1x strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml (strzykawki mogą być dopakowane poza tacą) |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Zestaw sterylizowany w procesie zwalidowanym zapakowany poza strzykawkami w sztywne opakowanie, zawierający tacę, zamkniety papierem medycznym z etykietą + dwie etykiety do wklejania do dokumentacji medycznej
ZADANIE 24
1. | Nożyk okulistyczny, ostrze skośne, kąt ścięcia 30 |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1. | Jednorazowy sterylny przyrząd do czyszczenia końcówek w czasie operacji koagulacji i pincety bipolarnej np. Tipolisher firmy Tyko |  |  |  | op | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Zgłębnik Fogarty'ego | CH-2-7/80 |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Filc z PTFE 15,2 x 15,2 cm, gr 1,65 np. Bard 007837 |  |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1 | Futerał do końcówek elektrochirurgicznych jednorazowy sterylny a 50szt |  |  |  | op. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Skalpel jednorazowy bezpieczny z wysuwanym ostrzem np. kod BA823SU |  |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
1 | Przedłużacz wysokociśnieniowy min 120cm, z rotacyjnym adapterem kompatybilny z wkładem do strzykawki np.. HPCT8.8-180-P-FM (COOK) |  |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
1 | Wycinak aortalno (kardiopunch)/żylny , posiadający minimum jedną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory średnica od 2mm do 3mm |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sterylny pakowany pojedynczo
ZADANIE 32
1 | Elektroda ostrzowa wydłużona | dł. całkowita 15,2cm, dł. ostrza 1,9cm, do trzpienia o średnicy 2,4mm |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 33
1 | Endoloop z nitką wchłnialną o całkowitej hydrolizie ok.70 dni i grubości 2/0 |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Automatyczny przyrząd do szycia intrakoralnego laparoskopowego 10mm |  |  |  | szt | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ładunek pojedynczy do przyrządu intrakoralnego 2/0, dł. 18cm Poliester pleciony powlekany |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. Trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L( wymiar klipsa 3,6 mmx9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt |  |  |  | szt | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 34
1 | Siatka polipropylenowa płaska | 7x15cm |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
2 | Siatka polipropylenowa płaska | 10x15cm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
3 | Siatka polipropylenowa płaska | 15 x 15 cm |  |  | szt | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
4 | Siatka polipropylenowa płaska | 30 x 30 cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 35
1 | Siatka polipropylenowa płaska | 10x15cm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna, gramatura siatki 100g/m2
2 | Siatka kompozytowa na jelito do przepukliny brzusznej | 30x30cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | wykonana z monofilamentu polipropylenowego i ePTFE, gramatura siatki 120 g/m2
3 | Siatka kompozytowa do laparoskopowego leczenia przepuklin | 15x15cm |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | wykonana z monofilamentu polipropylenowego gramatura siatki 37-38 g/m2
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 36
1 | Zestaw - obłożenie izolacyjne / pionowe, jałowe, skład: 1 x serweta wertykalna wykonana z transparentnej folii polietylenowej o grubości 50 μm. Serweta ze zintegrowanymi dwiema kieszeniami dwukomorowymi, workiem na płyny z filtrem i portem z zatyczką do podłączenia drenu, organizerem, przylepcem oraz otworem wypełnionym folią chirurgiczną o grubości 38 μm. Rozmiar serwety 330 x 240 cm, rozmiar kieszeni dwukomorowych 24 x 24 cm, rozmiar torby na płyny 54 x 49 cm, rozmiar organizerów 7,5 x 4 cm, rozmiar otworu 86 x 25 cm. Otwór w serwecie umieszczony centralnie, kieszenie dwukomorowe umieszczone po obu stronach otworu, pod otworem worek. Parametry wytrzymałościowe: odporność na wypychanie na sucho i mokro min. 40 kPa, barierowość dla wody min. 100 cm H2O. I klasa palności wg CFR 1610. 1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia 66 cm - owinięcie zestawu 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 2 x serwetka do rąk z włókniny kompresowej 40 g/m2, rozmiar 20 x 40 cm Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie papier - folia, etykieta z pełną identyfikacją składu w formie symboli graficznych poszczególnych elementów (szybka, wizualna identyfikacja składu), znakiem CE potwierdzającym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu zgodnie z aktualnymi przepisami o wyrobach medycznych, posiadający samoprzylepne odcinki służącego do wklejania do dokumentacji zabiegu. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 37
1 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki XL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 200 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe XL 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
2 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki L, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 klipsownica wielorazowa L 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
3 | Klips polimerowy Medium - Large(ML) do zamykania naczyń od 3mm do 10mm. | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe ML 5mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
4 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki XXL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 60 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe XXL 10mm |  |  |  | szt | 2 | [5 empty] | użyczenie
5 | Klips polimerowy niewchłanialny naprzemiennie ząbkowany z nachyleniem do laparoskopowego zaopatrywania naczyń, rozmiar XL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 20 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 38
1 | Klips tytanowy mały ( S ) dł. całkowita 3,6mm, po zamknięciu dł. otwartego klipsa 3.0mm, szer.otwartego klipsa 4,2mm przekrój klipsa poprzeczny w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia atraumatyczna romboidalna.Każde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki | 1500 magazynków, min x 6 klipsów |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, prosty od 18cm-20cm. Kolor rękojesci w kolorze magazynku 10szt |  |  |  | szt. | 10 |  | użyczenie
2 | Klips tytanowy średnio- mały (S/M) dł. Całkowita 4,7mm, po zamknięciu dł. Otwartego klipsa 4,1mm, szer. Otwartego klipsa 4,6mm przekrój klipsa poprzeczny w kształcie trójkata, wew. Powierzchnia atraumatyczna romboidalna. Kazde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki. | 80 magazynków, min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, prosty od 18cm-20cm. Kolor rękojesci w kolorze magazynku 3szt |  |  |  | szt. | 3 |  | użyczenie
3 | Klips tytanowy średni ( M ) dł.całkowita po zamknięciu 5,6mm, dł otwartego klipsa 4,8mm, szer.otwartego klipsa 5,8mm, przekrój klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki, | 1800 magazynków, min x 6 klipsów |  |  | szt | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aplikator wielorazowy kompatybikny z klipsami od 18-20 cm. Kolor rękojeść w kolorze magazynku 8szt. |  |  |  | szt. | 8 |  | użyczenia
| 2 szt. aplikatorów wielorazowych od 25-28cm, |  |  |  | szt. | 2
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 39
1 | Klips tytanowy średno duży (M/L ) dł całkowita 9,0mm, dł otwartego klipsa 7,8mm, szer. otwartego klipsa 8,8mm. Przekrój poprzeczny klipsa w kstałcie trójkąta, wew. Powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna. Kazde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki. | 810 magazynków, min x 6 klipsów |  |  | szt | 810 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 Aplikatory wielorazowe proste od 18cm-20cm |  |  |  | szt. | 3 |  | użyczenie
| 4 klipsownice o średnicy 10mm wielorazowe do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 4
2 | Klips tytanowy duży (L ), dł całkowita klipsa po zamknięciu 12,3mm, dł. otwartego klipsa 10,8mm, szer. Otwartego klipsa 11,3. Przekrój porzeczny klipsa w kształcie trójkata, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki. | 80 magazynków, min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 klipsownice o średnicy 12mm wielorazowa do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 3 |  | użyczenie
| 2 aplikatory proste 25-27cm |  |  |  | szt. | 2
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 40
1 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw do ssania z kaniulą pokrytą polytetrafluoroethylenem. | kaniula średnicy 10 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Długość podwójnych drenów 2 500 mm
2 | Kaniula wymienna do zestawu ssącego . | średnica 10 mm, długość 330 mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem.
3 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw do ssania z kaniulą pokrytą polytetrafluoroethylenem. | kaniula średnicy 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Długość podwójnych drenów 2 500 mm
4 | Kaniula wymienna do zestawu ssącego . | średnica 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem.
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 41
1 | Końcówka do ssaka neurochirurgicznego z układem czyszczącym typu Chicago Tip | Rozmiar 12F |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sterylna,jednorazowego użytku,w opakowaniu papiero-folia
ZADANIE 42 KOMIS
1 | Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji, dł. 20cm, ekspozycja 3cm, kompatybilny z technologią Cool - Tip Valleylab (skład zestawu: pojedyncza elektroda, 2 płytki uziemiające, zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) |  |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 43 KOMIS
1 | Laparoskopowe urządzenie mocujące 5mm z minimum 30 tytanowymi spiralnymi zszywkami helikalnymi. |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 44 KOMIS
1 | Stapler uniwersalny laparoskopowy, pozwalajacy używać ładunki z zintegrowanym nożem o dł. 30,45,60mm możliwością wygicia szczęk do 45 stopni. Umożliwia 20 strzałów, śr. trzonu 12mm |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek uniwersalny z nożem o dł. 60mm o trzech wysokościach zszywek, wys otwartych zszywek umożliwiających kompresję szerszego zasięgu tkanki z możliwością zgięcia 45 stopni: wys otwartych zszywek 3,0 - 3,5 -4,0mm, możliwość kompresji tkanki w zakresie od 1,5mm do 2,25mm (tkanka standardowa/ gruba) |  |  |  | szt | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 45 KOMIS
1 | Stapler prosty z nożem 60-61mm, wysokość zszywki tytanowej otwartej 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm, zszywka bilateralna spłaszczona na całej długości. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie, wys po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stapler prosty z nożem 80-81mm, wysokość zszywki tytanowej: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm , zszywka bilateralna spłaszczona na całej długosci drutu. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Magazynek do staplera z nożem 80-81mm wysokość zszywki 3,8 -3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralna spłaszczona na całej długości drutu. |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Magazynek do staplera z nożem 60-61mm wysokość zszywki: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralnie spłaszczona na całej długosci drutu, wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Stapler liniowy z nożem . Długość lini szwu 60mm lub 80mm . Wysokość otwartej zszywki 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm . |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Stapler liniowy jednorazowy 30-32mm, podwójna linia zszywek tytanowych, ułożonych naprzemiennie.Zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości . Wysokość zszywki otwartej: 3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stapler liniowy jednorazowy 55-60mm z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki otwartej: 3,5 - 3,8mm i 4,5 -4,8mm. Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości .Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Stapler liniowy jednorazowy 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, ułożonych naprzemiennie.Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości. Wysokość zszywki otwartej:3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm |  |  |  | szt | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokosci otwartej zszywki 3,5mm lub 4,5mm - 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm . |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,5mm-3,8mm i 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1.5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Przyrząd do zakładania szwu kapciuchowego 45mm lub 55mm np. Pursting |  |  |  | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 46 KOMIS
1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 25mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =16,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 28mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =19,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefa docisku o rozmiarze w zakresie 28mm lub 31mm, wysokosć otwartej zszywki zszywek 4mm- 4,5mm- 5mm |  |  |  | szt | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 31mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =22,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykającą |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) |  |  |  | szt. | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 47 KOMIS
1 | Igła insuflacyjna 120 mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła insuflacyjna 150mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nożyczki 5 mm, długie 35cm odgięte 16mmm z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360 |  |  |  | szt | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kleszczyki chwytne z ząbkami 5mm, 21mm(max, rozwarcie 32mm), dł. trzonu 33 lub 35cm (zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy) ,z możliwością koagulacji monopolarnej, szczęki okienkowe z ząbkami, urządzenie tytanowe |  |  |  | szt | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Trokar 5mm- 12mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem),dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Trokar 12mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 150mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Trokar 15mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Trokar 15mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 150mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Kleszczyki chwytne typu disektor 5mm dł.31 cm lub 35cm, z możliwością koagulacj monopolarnej. |  |  |  | szt | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kleszczyki chwytne typu Grasper dł. 5mm, dł. trzonu 31cm lub 35cm ,zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy umożliwiający pracę w pozycji zamkniętej, szczęki narzędzia tytanowe płaskie z silikonowymi podkładkami |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 48 KOMIS
1. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy z wysuwaną elektrodą nożową 2,5cm, do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, kompatybilny z generatorem Valleylab |  |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 49 KOMIS
1 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o średnicy 10mm,worek o pojemności 200 lub 225ml nie zawierajacy lateksu. Worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara. |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr. 12mm, worek o pojemności 1500-1600ml, dł trzonu 29-29,5cm. Nie zawiera lateksu.Worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 50 KOMIS
1 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem długości około 15 cm, umożliwiający retrakcję 360 stopni,o różnej kolorystyce pierścieni, rozmiar M | M |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | M-linia cięcia 5-9cm
2 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni,o różnej kolorystyce pierścieni, zabezpieczony dodatkowym sztywnym pierścieniem retrakcyjnym, rozmiar L | L |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | L-linia cięcia 9-14cm
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 51 KOMIS
1 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 6mm | 5,5mm |  |  | op. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa
2 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 11mm | 10,5mm |  |  | op. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa
3 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 12mm | 11,5mm |  |  | op. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 52 KOMIS
1 | Nóż harmoniczny laparoskopowy jednorazowego użytku o średnicy 5mm, długości 36cm, z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Końcówka pistoletowa z przyciskami max/min, współpracujący z generatorem G11 lub Y16-E |  |  |  | szt. | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sterylny,jednorazowego użytku

## zadanie 53-54
L.p. | nazwa | rozmiar/wielkość | Pełen kod towaru | Producent | J.M | Ilość oferow. | % VAT | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 53 KOMIS
1 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczlność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne. | 16,18,20,22,24mm, dł 15-25mm |  |  | szt | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczlność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstepne wykrzepianie nie jest konieczne. | 8,10mm, dł 55-65 |  |  | szt | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Proteza naczyniowa, rozwidlona, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczlnośc wody<5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne | 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, dł. 40-45 cm |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umozliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających. | 6 mm, dł. min dł.30-40 cm |  |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umozliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających. | 6,7,8 mm, dł. 60-80cm |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, zbrojona, z usuwalnym spiralnym zbrojeniem wykonanym z PTFE sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umozliwia jej nacięcie podłuzne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczjących. | 6,8 mm, dł. 70-80 cm |  |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 54 KOMIS
1 | Proteza naczyniowa dziana, prosta , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalnosc do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojom, impregnowane solami srebra - srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godz po inplantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy | 8mm, dł. 60cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalnosc do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojm, impregnowane solami srebra -srebro uwalnia się najaktywniej w przebiegu pierwszych 24 godzin i utrzymuje się do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy | 14/7, 16/8 dł.40cm |  |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Łata naczyniowa dziana,poliestrowa,uszczelniana kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność nie większa niż 5ml/cm/min; grubość ściany 0,41 mm (ultrathin). Z markerem przez środek łaty. | 10 x 150, 14 x 75, 25 x 100 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa,uszczelniana kolagenem, z dodatkowo odwróconym splotem;przepuszczlność< 5ml/cm2/min;łata o grubości 0,41mm (ultrathin). Łata w wersji taperowanej i prostej-do wyboru; z markerem przez środek łaty. | 6, 8,10,12,14;dł. 75-150mm |  |  | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0