| Zadanie 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Producent/typ/ kod towaru | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| 1. | Wirówka | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do wirówki kompatybilne z zaoferowaną wirówką w pozycji nr 1 | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
| 1. | Wirówka wyposażona w wirnik horozyntalny cytologiczny z czterema zawieszkami. |  | TAK |  |  |
| 2. | Duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności. |  | TAK |  |  |
| 3. | 2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy). |  | TAK |  |  |
| 4. | Menu w języku polskim. |  | TAK |  |  |
| 5. | Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy. |  | TAK |  |  |
| 6. | 100 programów użytkownika. |  | TAK |  |  |
| 7. | 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania. |  | TAK |  |  |
| 8. | Regulacja prędkości lub RCF. |  | TAK |  |  |
| 9. | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF). |  | TAK |  |  |
| 10. | Zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości. |  | TAK |  |  |
| 11. | Zliczanie czasu rosnąco lub malejąco. |  | TAK |  |  |
| 12. | Tryb pracy ciągłej HOLD. |  | TAK |  |  |
| 13. | Praca w trybie SHORT. |  | TAK |  |  |
| 14. | Zmiana parametrów podczas wirowania. |  | TAK |  |  |
| 15. | Automatyczna identyfikacja wirnika. |  | TAK |  |  |
| 16. | Automatyczne otwieranie pokrywy. |  | TAK |  |  |
| 17. | Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła. |  | TAK |  |  |
| 18. | Efektywny system wentylacji. |  | TAK |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. |  | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). |  | TAK |  |  |
| 3. | Deklaracja(e) zgodności CE. |  | TAK |  |  |
| 4. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  | TAK |  |  |
| 5. | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego. |  | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja – minimum 24 miesiące, maximum 60 miesięcy Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK |  |  |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. |  | TAK |  |  |
| 4. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. |  | TAK |  |  |
| 5. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK |  |  |
| 6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. |  | TAK |  |  |
| 7. | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. |  | TAK |  |  |
| 8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. |  | TAK |  |  |
| 9. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. |  | TAK |  |  |
| 10. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). |  | TAK |  |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. |  | TAK |  |  |
| Zestawy do wirówki |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestawy do wirówki kompatybilne z zaoferowaną wirówką w pozycji nr 1 zadania | TAK |  |  |
| 2 |  | Wkładka cyto do wirnika cytologicznego , kompletna (podstawka, szkiełko mikroskopowe, bibuła filtracyjna, nakładka, probówka z PP 2,2 ml z pokrywką), gotowa do użycia, 1 kpl = 100 sztuk (wkładka cyto dedykowana do wirówki). | TAK |  |  |