Dobór, dostawa  i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej z bezstopniową płynna regulacją w budynkach UAM w Poznaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres Obiektu:

Collegium Minus WO-01/341 Pierwszy Ciąg Zasilania

ul. Henryka Wieniawskiego 1

Collegium Maius WO-890,

ul. Aleksandra Fredry 10

Collegium Iridicum Novum WO-310,

ul. Niepodległości 53

Budynek Administracji UAM WO-1092 Zasilanie 1,

ul. Święty Marcin 78

Budynek Naukowo - Dydaktyczny D WO-5755,

ul. Augustyna Szamarzewskiego 89

Collegium Novum WO-4278

ul. Al. Niepodległości 4

Collegium Novum WO-5188

ul. Al. Niepodległości 4

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- zakres zamówienia obejmuje: dobór, dostawę, montaż i uruchomienie nowych urządzeń (kompensatorów indukcyjno – pojemnościowych z bezstopniową płynna regulacją SVG) i aparatury w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia - wszelkie rozwiązania techniczne, w szczególności miejsce montażu urządzeń i instalacji muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- realizacja prac w obiektach:

- Collegium Minus WO-01/341 PIERWSZY CIAG ZASILANIA ul. Henryka Wieniawskiego 1

- Collegium Maius WO-890, ul. Aleksandra Fredry 10

- Collegium Iridicum Novum WO-310, ul. Niepodległości 53

- Budynek Administracji UAM WO-1092 Zasilanie 1, ul. Święty Marcin 78

- Budynek Naukowo - Dydaktyczny D WO-5755,  ul. Augustyna Szamarzewskiego 89

- Collegium Novum WO-4278 ul. Al. Niepodległości 4

- Collegium Novum WO-5188 ul. Al. Niepodległości 4

- zakres zamówienia obejmuje analizę strat obydwu obiektów za okres 6 miesięcy (Załącznik Nr.1 -zestawienie informacji techniczno-rozliczeniowych), z tytułu opłat ponoszonych za energię bierną, dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzeń w celu kompensacji energii biernej oraz ich montaż.

- wykonanie niezbędnej rozbudowy urządzeń i systemów istniejących wraz z dostawą niezbędnych, uzupełniających aparatów, okablowania oraz wykonanie prac adaptacyjnych, w tym oprzewodowania dla nowych urządzeń i aparatury,

- wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
np. demontażu, utylizacji urządzeń i materiałów itp.,

- wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury objętych przedmiotem zamówienia,

- przekazanie do odbioru urządzeń i aparatury będących przedmiotem zamówienia, po pozytywnym zakończeniu prób technicznych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (dokumentacja sprzętu, licencje, itp.), obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przed podpisaniem protokołów odbioru dla każdego PPE

- przeprowadzenie szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji systemu i urządzeń układu kompensacyjnego,

- wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz na jakość wykonanej usługi.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: doboru, dostawy, montażu i uruchomienia nowych urządzeń do kompensacji mocy biernej takich, jak:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Należy uwzględnić pracę w czynnym obiekcie.

- Każdorazowo z użytkownikami poszczególnych pomieszczeń należy ustalić datę rozpoczęcia prac w danym pomieszczeniu.

- Harmonogram prac musi uwzględnić etapowanie prac tak, aby zapewnić funkcjonowanie administracji.

- Dla wykonania zadania Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) zgodnie z przedstawionym opisem, łącznie ze świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace i przejęte pomieszczenia aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

- Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów PPoż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami).

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz miejsca postojowe na parkingu.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań dobranych przez oferenta.

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją przedstawioną przez oferenta . Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentacja powykonawcza

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Wyniki pomiarów i testów

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.