Bydgoszcz dnia: 2022-05-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 65/2022

Pismo: 4342/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne bielizny szpitalnej” – znak sprawy 65/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Jako producent bielizny operacyjnej i szpitalnej składamy następujące zapytania do SIWZ: Zapytania do Zadania 1: - Zamawiający w Zadaniu nr 1 wymaga pościeli szpitalnej wykonanej z tkaniny bawełnianej o gramaturze nie mniejszej niż 160g/m2. W ofercie posiadamy pościel wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze 150 g/m2. Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester mają żywotność około 1,5 razy dłuższą od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia jest też fakt bezpyłowości tkanin z domieszką poliestru, co jest bardzo ważne z punktu widzenia epidemiologii. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne wymaga, aby pościel, tj. poszewki, poszwy, prześcieradła oraz podkłady wykonane były z niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości poliestru co najmniej 52% oraz minimalnej gramaturze 150 g/m2, co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny załączonej do oferty lub na wezwanie Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej: - prześcieradło 250x160 cm, - podkład 110x160 cm lub 160x180 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny o splocie płóciennym? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Czy Zmawiający dopuści oznakowanie asortymentu z Zadania 1 nadrukiem o treści „10 WSK” i nazwą skróconą oddziału, gdzie wielkość liter wynosi 0,6 lub 1,0 cm w jednym wybranym przez Zamawiającego miejscu? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. Zapytania do Zadania 7 i Zadania 9: - Zamawiający w Zadaniu 7 i 9 złożył zamówienie na bieliznę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bielizna operacyjna powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Czy Zamawiający wymaga dla prześcieradeł i serwet z Zadania 7 i Zadania 9 zgodności z normą PN-EN 13795 co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie wynikami z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i powiadomieniem o zmianach treści SWZ, pismo nr 4343/22 z dnia 24.05.2022 r. - Zamawiający w Zadaniu nr 7 i 9 złożył zamówienie prześcieradła i serwety wykonane z tkaniny 100% bawełna. Bawełna nie powinna być używana na bloku operacyjnym, ponieważ pyli i nie spełnia obowiązującej normy PN-EN 13795. W ofercie posiadamy serwety i prześcieradła wykonane z niepylącej nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 70%, poliestru 29% i nitki węglowej 1%. Oferowane wyroby są zgodne z normą PN-EN 13795 oraz posiadają zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający mając na uwadze przepisy prawa oraz bezpieczeństwo użytkowania wymaga, aby prześcieradła i serwety z Zadania 7 i Zadania 9 były wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z nitką węglową o zawartości bawełny co najmniej 70%, zgodnej z normą PN-EN 13795? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Czy Zmawiający dopuści oznakowanie asortymentu z Zadania 7 i 9 nadrukiem o treści „10 WSK” i nazwą skróconą oddziału, gdzie wielkość liter wynosi 0,6 lub 1,0 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 7 i 9 wymiary asortymentu jak poniżej: - prześcieradło 150x280 cm, - prześcieradło 150x220 cm, - serweta z otworem 75x120 cm, - serweta 75x120 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru, kształtu i położenia otworu w serwecie z Zadania 9 poz. 1. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że otwór w serwecie w zadaniu nr 9 poz. 1 winien mieć średnicę 40 cm, być kształcie okrągłym i znajdować się na środku serwety. - Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania prześcieradeł i serwet operacyjnych z Zadania 7 i 9 max. 70 st. C? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. - Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu przez tkaninę dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia. Czy Zamawiający wymaga posiadania Certyfikatu Oeko-Tex standard 100? Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu na bieliznę pościelową szpitalną – zgodnie z zapisami pkt. 10.1 ppkt. 1 SWZ dla zadań nr 1, 7 i 9. Zamawiający zmieni zapisy pkt. 10.1 SWZ poprzez wykreślenie wymogu złożenia oświadczenia o posiadaniu dopuszczenia (dla materiału) do użytku w służbie zdrowia oraz gotowości do złożenia go na wezwanie Zamawiającego - dla zadań nr 1, 7 i 9 – pkt. 10.1. ppkt. 2 SWZ i dodanie zadań nr 7 i 9 w pkt. 10.1 ppkt. 1 SWZ. Zapytania do ogólnych warunków zamówienia: - Zamawiający, jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy częściowej. Maksymalny termin dostawy akceptowalny przez Zamawiającego wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dostaw wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia m. in. w Zadaniu 1, 7 i 9 tak krótki termin dostawy niestety jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Wykonawca, bowiem musi każdorazowo wyprodukować wyroby na podstawie przedstawionych w zamówieniu szczegółów. Dodatkowo Zamawiający wymaga wyrobów oznakowanych nadrukiem co znacznie wydłuża realizację. Ponadto obecnie na Rynku usług transportowych istnieje wiele czynników, które powodują znaczne opóźnienia w dostawach surowców, m. in. czynniki pogodowe, częściowe zamknięcia tras morskich, czy nadal trwający czas pandemii, powodujący przestoje w portach. Czy Zamawiający zmieni minimalny punktowany termin dostawy w zakresie Zadania 1, 7 i 9 na co najmniej 14 dni roboczych, a maksymalny na 21 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji zapisów SWZ zmieniając termin dostawy z min. 2 dni roboczych – max. 5 dni roboczych na min. 14 dni roboczych – max. 21 dni roboczych dla zadań nr 1, 7 i 9. W zakresie pozostałych zadań Zamawiający pozostawia termin dostawy w tym samym brzmieniu.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota –tel. 261 417 49

data: 24.05.2022 r.