## Pakiet_1
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 1
Podkłady ginekologiczne
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Podkład ginekologiczny niejałowy: - wkłąd chłonny celulozowy owinięty bibułą higieniczną lub włókniną - folia - jako cześć izolacyjna Materiały nadające się do sterylizacji. Podkład nie może posiadać żadnej warstwy klejowej z paskiem osłaniającym. Rozmiar: 27 x 7,5 cm Opakowanie: 10 szt | op. | 4500
2. | Podkład ginekologiczny jałowy: - wkłąd chłonny celulozowy owinięty bibułą higieniczną lub włókniną - folia - jako cześć izolacyjna Materiały nadające się do sterylizacji. Podkład nie może posiadać żadnej warstwy klejowej z paskiem osłaniającym. Rozmiar: 27 x 7,5 cm Opakowanie: 10 szt | op. | 11000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_2
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 2
Lignina i wata
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Wata celulozowa (lignina) bielona do celów medycznych chłonność wody 12g/g, Opakowanie foliowe zapobiegające zawilgoceniu. Arkusze 60x40cm | kg | 1000
2. | Wata celulozowa (lignina) bielona do celów medycznych chłonność wody 12g/g, Opakowanie foliowe zapobiegające zawilgoceniu. Arkusze 20x20cm | kg | 1900
3. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa lub bawełniana, opakowanie 500g | op. | 400
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_3
PAKIET 3
Opaski gipsowe
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 3
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opaska gipsowa 3m x 12cm Czas wiązania 12 min. | szt. | 300
2. | Opaska gipsowa 4m x 15cm Czas wiązania 12 min. | szt. | 200
3. | Opaska gipsowa 3m x 10cm Czas wiązania 5-6 min. | szt. | 4400
4. | Opaska gipsowa 3m x 12cm Czas wiązania 5-6 min. | szt. | 4000
5. | Opaska gipsowa 4m x 15cm Czas wiązania 5-6 min. | szt. | 5200
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Poz. 1-5 wymaga się zaoferowania opaski gipsowej w opakowaniua foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu.
Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na tubusie z tworzywa ułatwiającego szybkie namoczenie opaski, który nie ulegnie zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_4
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 4
Podkłady podgipsowe
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opaska/bandaż podgipsowy syntetyczny 3m x 10cm | szt. | 5000
2. | Opaska/bandaż podgipsowy syntetyczny 3m x 15cm | szt. | 6000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_5
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 5
Opaski dziane
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opaska dziana wiskozowa vel poliestrowa 4m x 5cm | szt. | 8500
2. | Opaska dziana wiskozowa vel poliestrowa 4m x 10 cm | szt. | 36000
3. | Opaska dziana wiskozowa vel poliestrowa 4m x 15 cm | szt. | 30000
4. | Opaska dziana wiskozowa vel poliestrowa 4m x 15 cm sterylna | szt. | 500
5. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 8 cm | szt. | 1000
6. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 10 cm | szt. | 3500
7. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 12 cm | szt. | 3800
8. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15 cm | szt. | 21000
9. | Bandaż eleastyczny, tkany z 1 zapinką o skladzie przędza bawelniana - 62,2 %, jedwab poliamidowy - 30,8 % przędza eleastomerowa - 4% rozciągliwości 120%, a po praniu 150 %, 15 cm x 4 cm | szt. | 500
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_6
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 6
Siatki opatrunkowe
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Siatka opatrunkowa elastyczna podtrzymująca o dużych oczkach i dużej elastyczności na udo, głowę, biodro rozmiar 8cmx10m vel 11,6m. Długość 25m (wstępnie rozciągnięta) | szt. | 50
2. | Siatka opatrunkowa elastyczna podtrzymująca o dużych oczkach i dużej elastyczności na biodro, brzuch, rozmiar 10cmx10m vel 11,6m. Długość 25m (wstępnie rozciągnięta) | szt. | 50
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | …………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_7
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 7
Gaza i chusta trójkątna
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 300
2. | Gaza bawełniana niejałowa 17-nitkow. 1m2 | szt. | 1000
3. | Gaza opatrunkowa jałowa 13 - nitkowa 1/2m x 1m | szt. | 1500
4. | Gaza opatrunkowa jałowa 13 - nitkowa 1m x 1m | szt. | 2500
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Pozycje 3-4 sterylizowane w parze wodnej.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_8
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 8
Kompresy niejałowe
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 7,5 x 7,5 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 1,2075g/cm2 | op. | 5000
2. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 10 x 20 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 3,956g/cm2 | op. | 1000
3. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitk. 8-warstw. z nitk.radiac. RTG 5 x 5 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 0,575g/cm2 | op. | 8000
4. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitk. 12-warstw. z nitk.radiac. RTG 7,5 x7,5 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 1,622g/cm2 | op. | 1000
5. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitk. 12-warstw. z nitk.radiac. RTG 10 x 10 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 2,760g/cm2 | op. | 1500
6. | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitk. 8-warstw. z nitk.radiac. RTG 10 x 20 cm x 100 szt minimalna waga kompresów 3,956g/cm2 | op. | 500
| RAZEM | X | X | X |  | x | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_9
PAKIET 9
Kompresy jałowe
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 9
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 5cm x 5cm x 3 szt minimalna waga kompresów 0,644g/cm2 | op. | 40000
2. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 7,5cmx7,5cm x 3 szt minimalna waga kompresów 1,311g/cm2 | op. | 80000
3. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 10cm x 10cm x 3 szt minimalna waga kompresów 2,208g/cm2 | op. | 150000
4. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 10cm x 20cm x 3 szt minimalna waga kompresów 4,232g/cm2 | op. | 10000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_10
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 10
Barwny oznacznik
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Barwny oznacznik odciag chirurgiczny sterylny dziany, poliestrowy czerwony 3mmx900mm. Opakowanie a 10 szt. | op. | 20
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_11
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 11
Pakiety z gazy jałowe (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 5 x 5 cm x 10 szt. | op. | 5000
2 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 5 x 5 cm x 20 szt. | op. | 1000
3 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm x 10 szt. | op. | 1500
4 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm x 20 szt. | op. | 400
5 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 10 x 10 cm x 10 szt. | op. | 8000
6 | Kompresy gazowe jałowe 12-warstw 17nitk z nitką RTG 10 x 10 cm x 20 szt. | op. | 7000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
W poz. 2, 4-8 wymaga, aby pakiety zapakowane był w opakowania typu papier-folia ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności
Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy zgodna z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą"
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_12
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 12
Pakiety z gazy jałowe (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Serwety 2warstwowe 17Nit N+T 75 x 75 cm x 2 szt. | op. | 4500
2. | Serwety 2warstwowe 17Nit N+T 75 x 75 cm x 5 szt. | op. | 3000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Zamawiajacy wymaga, aby pakiety były zapakowane w opakowanie typu papier/folia, ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V", zaopatrzone w minimum dwie etykiety samoprzylepne, umożliwiajace przyklejenie ich do dkumetacji zabiegowej, zawierające informację LOT lub seria, indeks identyfikacyjny oraz datę ważności
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_13
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 13
Pakiety z gazy jałowe (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Tupfer z gazy 17-nitkowej kula 20 x 20cm x 5 szt. | op. | 1000
2. | Tupfery twarde fasola z nitką RTG 9,5 x 9,5cm x 5szt. Opakowanie typu blister. | op. | 1000
3. | Setony z gazy 17 Nit. 2m x 1cm x 1 szt. | szt | 2500
4. | Setony z włókniny 1,2cm x 10cm x 2szt. | op. | 1500
5. | Setony z włókniny 1,2cm x 20cm x 2szt. | op. | 4000
6. | Setony z gazy 17Nit z nitką RTG 2m x 5cm x 1 szt. | szt | 1500
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Poz 1-6 sterylizowane w parze wodnej
Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. Gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą"
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_14
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 14
Zestawy i pakiety jałowe otolaryngol. chirurg. (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Kompres włókninowy 40g 5x5cm x 3 szt. | op. | 21000
2. | Pakiet do rurek tracheotomijnych włókninowy - 30g vel 40g - z rozcięciem "O" - 7,5x7,5cm x 2 szt | op. | 600
3. | Pakiet do rurek tracheotomijnych włókninowy, 40g, z rozcięciem "Y" 10x10cm x 2szt | op. | 23000
4. | Pakiet do rurek tracheotomijnych włókninowy, 40g, z rozcięciem "Y" 10x10cm x 3szt | op. | 8000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Poz 1-4 sterylizowane w parze wodnej
Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. Gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą"
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_15
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 15
Przylepce i opatrunki
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opatrunek samoprzylepny włókninowy - z wkładem chłonnym o niskim stopniu przyczepności do powierzchni rany, - do stosowania na rany pooperacyjne - przylepiec z klejem hypoalergicznym, elastyczny - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. Rozmiar 8 x 10 cm | szt. | 1400
2. | Opatrunek samoprzylepny włókninowy - z wkładem chłonnym o niskim stopniu przyczepności do powierzchni rany, - do stosowania na rany pooperacyjne - przylepiec z klejem hypoalergicznym, elastyczny - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. Rozmiar 10 x 25 cm | szt. | 1000
3. | Opatrunek samoprzylepny włókninowy - z wkładem chłonnym o niskim stopniu przyczepności do powierzchni rany, - do stosowania na rany pooperacyjne - przylepiec z klejem hypoalergicznym, elastyczny - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. Rozmiar 10 x 35 cm | szt | 450
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_16
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 16
Opatrunek do zabezpieczania kaniul
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opatrunek samoprzylepny z nacięciem do zabezpieczenia kaniul - włókninowy z klejem hipoalergicznym, - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, - poduszeczka zabezpieczającą miejsce wkłucia przed uciskiem kaniuli. Rozmiar: 50-60mm x 72-80mm | szt. | 200000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_17
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 17
Przylepce
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Przylepiec - włókninowy - klej hipoalergiczny, - na szpulce, - ząbkowane brzegi. 2,5cm x 9-9,5 m | szt | 22000
2. | Przylepiec - na tkaninie wiskozowej, - klej hipoalergiczny, - na szpulce, - ząbkowane brzegi. 5cm x 5m | szt | 1500
3. | Plaster z tkaniny z opatrunkiem: - do zaopatrywania drobnych ran, skaleczeń, - klej hipoalergiczny, - przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. 6cmx1m | szt | 400
4. | Plaster z tkaniny z opatrunkiem: - do zaopatrywania drobnych ran, skaleczeń, - klej hipoalergiczny, - przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. 8cmx1m | szt | 400
5. | Przylepiec chirurgiczny włókninowy (włóknina perforowana, przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej) 2,5cm x 10m | szt | 500
6. | Przylepiec chirurgiczny włókninowy (włóknina perforowana, przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej) 20cm x 10m | szt | 130
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_18
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 18
Przylepce do mocowania cewników i sond donosowych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Przylepiec do mocowania cewników i sond donosowych. Rozmiar mały dla dorosłych. | szt. | 3500
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_19
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 19
Gąbki hemostatyczne
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, niewywołująca patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości.Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 1 mm | szt | 500
2. | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, niewywołująca patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 10 mm | szt | 900
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Zamawiający wymaga podwójnego sterylnego opakowania produktu
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_20
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 20
Opatrunki z chlorheksydyną
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Opatrunek chirurgiczny jałowy nasączony parafiną i chlorheksydną; 10x10 cm+/-10%. | szt. | 1600
2. | Opatrunek chirurgiczny jałowy nasączony parafiną i chlorheksydną; 15x20cm+/-10%. | szt. | 1000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_21
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 21
Obłożenia do badań laryngologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Jednorazowy sterylny zestaw do badania nosa, gardła i ucha. Wziernik nosowy w kształcie klasycznego wziernika typu Hartmann z szpatułką i wziernikiem usznym pojedynczo pakowany w pakiety foliowo-papierowe. Umożliwia bardziej komfortowe diagnozowanie pacjenta, zarówno w warunkach ambulatoryjnych. Zestaw wzierników jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej, jamy ustnej i ucha. Zestaw ma być pakowany sterylnie, pojedynczo w pakiet foliowo - papierowy. Wziernik nosowy ma mieć klasycznie wyprofilowaną rękojeść - wedle kształtu wziernika typu Hartmana. Materiał w części aplikacyjnej ma być gładki, w części rękojeści karbowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny ma być matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni nie ma refleksów i odbić światła podczas badania. Szpatułka w zestawie zbudowana z białego, sprężystego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowana. Biały kolor szpatułki ma nie wpływać na postrzeganie barw zwłaszcza zewnętrznym źródłem światła. Narzędzie w części aplikacyjnej ma być gładkie, więc ma nie powodować odruchu wymiotnego u pacjenta. Produkt dostępny w 2 wymiarach wziernika usznego: Max 4 mm i Medium – 2mm. Długi okres ważności zestawu do 5 lat. | szt. | 5500
| RAZEM | X |  | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_22
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 22
Zestawy do zakładania i zdejmowania szwów
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Jednorazowy zestaw do do zakładania szwów składający się z minimum: - 1 kleszcze plastikowe rozm. 14 cm, - 1 pęsety metalowej chirurgicznej rozm. 12 cm, - 6 tamponów z gazy bawełnianej wielkości śliwki, - 1 igłotrzymacza rozm. 12 cm, - 1 nożyczek metalowych ostrych rozm . 11 cm, - 1 strzykawki typu Luer Lock 10 ml, - 1 igły rozm. 1,2 mm 40 mm, 18 G, - 1 igły rozm. 0,8 mm x 40 mm, 21 G, - 1 serwety włókninowej rozm 50x50 cm z przylepnym otworem 5cm x 10 cm, - 1 serwety włókninowej nieprzylepnej rozm 60x60 cm | szt. | 30
2. | Jednorazowy zestaw do zdejmowania szwów składający się z minimum: - 3 tamponów (tupferów) włókninowych wielkości śliwki, - 1 pęsety anatomicznej metalowej rozm. 12 cm, - 1 pęsety plastikowej rozm. 12,5 cm, - 1 ostrza – skalpela rozm. 6,5 cm | szt. | 30
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_23
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 23
Obłożenia do hemodializy
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Jednorazowy zestaw do hemodializy składający się z minimum: A. Podłączanie: - 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M, - 1 serwety włókninowej nieprzylepnej rozm 38x45 cm, - 4 kompresów z gazy bawełnianej rozm. 7,5 x 7,5 cm, - 2 opatrunków transparentnych z folii poliuretanowej 6 x 7 cm, - 2 przylepców włókninowych podtrzymujących rozm. 1,25 cm x 15 cm. B. Rozłączanie: - 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M, - 1 pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L, - 4 kompresy z gazy bawełnianej rozm. 7,5 cmx 7,5 cm, - 2 samoprzylepne opatrunki chłonne rozm. 5x7,2 cm | szt. | 2000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_24
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 24
Zestawy jałowe specjalistyczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Pakiet brzuszny KG 12 W 17N RTG 6 x 10 szt.- 10 x10 KG 12 W 17N RTG 10 szt. - 7,5 x7,5 KG 12 W 17 N RTG 10 szt. - 5 x5 Serweta 2 W 17 N N+T 3szt. - 75 x75 KG 8W 17 N 3 szt. - 10 x20 | op. | 600
2. | Pakiet cięcia cesarskie KG 12W17N RTG 5 x 10 szt. - 10 x10 Serweta 2W 17 N N+T 6 szt. - 75 x75 KG 8W 17N 3 szt. - 10 x20 | op. | 600
3. | Pakiet mały KG 12W 17N RTG 10 szt. - 10 x10 KG 12W 17N RTG 2 x 10 szt. - 7,5 x7,5 KG 12W 17N RTG 2 x 10 szt. - 5 x5 Tupfery fasola RTG 5 szt. - 9,5 x9,5 | op. | 600
4. | Pakiet ortopedyczny KG 12W 17N RTG 5 x 10 szt. - 10 x10 KG 12W 17N RTG 10 szt. - 7,5 x7,5 Serweta 2W 17N N+T 5 szt. - 75 x75 KG 8W 17N 3 szt. - 10 x20 | op. | 600
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Poz. 1-4 sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 - 1
KG - kompres z gazy
W - warstwowy
N - nitkowy
Zamawiający wymaga, aby pakiety zapakowane były w opakowanie typu papier/ foia, ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V", zaopatrzone w minimum dwie etykiety samoprzylepne, umożliwiające przyklejenie ich do dokumentacji zabegowej, zawierające informację LOT lub seria, indeks identyfikacyjny oraz datę ważności
Zamawiający wymaga potwierdzenia sterylizacji w parze wodnej raportem z ponownej kwalifikacji
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_25
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 25
Zestawy jałowe specjalistyczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134°C)
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego o składzie minimalnym: kleszczyki plastikowe 19cm niebieskie -1 szt,pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wysokość 3cm - 1szt, tupfery 17N 30x30cm RTG - 5 szt. Całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister służące jako pojemnik. | op. | 5000
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania
Poz. 1-4 sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 - 1
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_26
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 26
Sterylne zestawy obłożeń, serwety sterylne.
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 3500
2. | Serweta sterylna przylepna o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 1900
3. | Serweta sterylna samoprzylepna o wymiarach 150 x 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 2900
4. | Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 150 x 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 2600
5. | Sterylna jednokomorowa kieszeń na płyny o wymiarach 60 x 40 /± 1cm/ samoprzylepna. Kieszeń wykonana z przezroczystej folii, posiadająca sztywnik. Produkt wolny od lateksu. | szt. | 1155
6. | Serweta sterylna samoprzylepna o wymiarach 175 x 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 100
7. | Serweta sterylna samoprzylepna o wymiarach 225 x 260cm i wycięciem "U" 10 x 100 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 460
8. | Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 7 x 10 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 500
9. | Serweta o wymiarach 75 x 90 cm z otworem samoprzlepnym o średnicy 8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa), polipropylen). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro min.185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, min.175 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.197cm H2O Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Oferowane zestawy muszą być pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 4050
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów wchodzących w skład zestawu, z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania. Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_27
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 27
Sterylne zestawy obłożeń , serwety sterylne oraz inne akcesoria sterylne
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Serweta sterylna, nieprzylepna, 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu 2-warstwowego (polietylen, polipropylen) 48g/m2. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 94 kPa, na mokro min. 114 kPa Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 20000
2. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 2-komorowa, o wymiarach 38x40 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, bez sztywnika. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 1400
3. | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm | szt. | 3500
4. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 1-komorowa o wymiarach 38 x 40 cm, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej ,bez sztywnika. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 3400
5. | Sterylna osłona foliowa z taśmami do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min. 104 x 188 cm /± 1cm/, folia PE min. 40g/m2. | szt. | 900
6. | Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 3100
7. | Osłona na kamerę o wymiarach 15 x 250 cm, sterylna, zakończona pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 1860
8. | Serweta o wymiarach 150 x 200 cm z otworem okrągłym samoprzlepnym o średnicy 12 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/-3g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1500
9. | Sterylne ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane z celulozy o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze min. 65 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 48700
10. | Osłona na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami 10 cm x 50 cm Wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. Opakowanie jednostkowe posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, nr serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 90
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów wchodzących w skład zestawu, z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania. Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_28
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 28
Fartuchy sterylne
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny bawełnianopodobnej o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiar XL | szt. | 600
2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł. min 7cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami o wymiarach 18x25cm(+/-1cm) do wytarcia rąk oraz dodatkowym papierowym zawinięciem jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar L, XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2; Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej front/rękaw 149/138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa. | szt. | 20000
3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 7 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami o wymiarach max. 18x25cm(+/-1cm) do wytarcia rąk, zawinięty w dodatkowy papier krepowy jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar L. | szt. | 3600
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA Dowodem spełnienia/potwierdzenia /w parametrów krytycznych oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 13795; 3 oraz deklaracji CE będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość) W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy . Na opakowaniach zewnętrznych powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_29
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 29
Zestaw do znieczuleń przewodowych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład zestawu: - serweta jako owinięcie zestawu - 1szt - serweta dwuwarstwowa 120x150 /± 1cm/, otwór przylepny 12 cm /± 1cm/ - 1szt - tupfery włókninowy min 20/20cm - 5szt - pean plastikowy do mycia pola operacyjnego - 1szt - strzykawka 2 ml - 1szt Strzykawka 5ml – 1szt Miska dwudzielna - 1szt - kompresy włóninowe 7,5x7,5cm – 10 szt | szt. | 3660
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety nie mogą zawierać celulozy. Tasmy lepne akrylowe - umozliwiajáce repozycje. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość). W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_30
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 30
Zestaw obłożeń do cięcia cesarskiego
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego w składzie: 1) Serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego zintegrowana z nogawicami o wymiarach 180x240cm/±1/ posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu wypełniony folią o wymiarach – wysokość 23cm/±1/, dolna podstawa 33,5cm/±1/, górna podstawa 23cm./±1/ Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów okalająca otwór o wymiarach 60x85cm/±1/ i gramaturze 80mikronów, serweta wykonana z włókniny o gramaturze minimum 24 g/m2 oraz folii PE 32 mikronów, odporność na przenikanie cieczy min. 275cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 230/216kPa w strefie krytycznej. 2) Ręcznik chłonny 18x25cm - 3szt. 3) Fartuch chirurgiczny,L - 2szt 4) Fartuch chirurgiczny wzmocniony, XL - 3szt 5) Osłona na stolik Mayo wzmocniona max. 79x145cm, obszar chłonny min. 65x85cm - 1szt 6) Papierowa torba max 11x19cm -1szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 23 (SS) - 2szt 8) Pojemnik na igły magnetyczno-piankowy max 7.5x5.5x2.8cm na 10 igieł - 1szt 9) Kompres gazowy laparotomijny 40x70cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, kolor)wiązane 1 x po 5 szt. 10) Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa,12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) wiązane 5 x po 10szt 11) kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm - 1szt 12) Taśma lepna min.9x49cm - 1szt 13) Opatrunek na ranę, chłonny, piankowy rozm. max. 10x25cm - 1szt 14) Kocyk dziecięcy 90x120cm, biały - 2szt 15) Papier krepowy 60x60cm - 1szt 16) Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt 17) Osłona na uchwyty do lampy operacyjnej – 2szt. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serweta służąca do owinięcia powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 Odporność na przenikanie cieczy min 150 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 180/150 kPa, absorpcja min 650% | szt. | 850
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość). W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy. Na opakowaniach zewnętrznych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_31
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 31
Zestawy obłożeń do zabiegów ginekologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw sterylny do zabiegów histeroskopowych Skład zestawu – minimalny: 1) Obłożenie do zabiegów ginekologicznych histeroskopowych wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.56 g/m2, nieprzemakalnego o wym. 200x275 cm /± 5cm/ zintegrowane z nogawicami, posiadające w części kroczowej otwór lepny o wymiarach 10x15 cm. Obłożenie zintegrowane również z torbą w kształcie stożka o wym. min. 70x 60 cm do przechwytywania płynów z sitem włókninowym oraz z podłączeniem do drenów. 2) Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, wykonana z folii o grubości min. 70 µm i włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min. 60 g/m2, wielkość warstwy chłonnej min.85x76 cm, rozmiar całkowity min. 80cmx 145cm – 1 szt. 3) Serweta z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni min.150 x 200cm, która służy jako przykrycie stolika instrumentarium i stanowi owinięcie zestawu - 1 szt 4) ściereczki chłonne o wym. min 20x40cm z włokniny 40 g kompresowej - 1 szt. 5) tubus na kamerę foliowy o grubości 0,03 mm i min. wymiarze 15x 250cm. - 1szt MINIMALNE PARAMETRY : Obłożenie główne oraz serweta jako zawiniecie zestawu powinno być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2, chłonnośći 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. | szt. | 300
2. | Zestaw sterylny do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie: 1) Obłożenie do zabiegów ginekologicznych histeroskopowych wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.56 g/m2, nieprzemakalnego o wym. 240x260 cm /± 5cm/ zintegrowane z nogawicami, posiadające w części kroczowej otwór lepny o wymiarach 10x15 cm. 2) Serweta sterylna o wym min 150x100cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego na całej powierzchni – 1 szt 3) Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, wykonana z folii o grubości min. 70 µm i włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min. 60 g/m2, wielkość warstwy chłonnej min.85x76 cm, rozmiar całkowity min. 80cmx 145cm – 1 szt. 4) Serweta z laminatu L2 min. 75x90 z taśmą lepną – 2szt. 5) Serweta z laminatu L2 min. 75x90 bez taśmy lepnej – 1szt 6) Serweta z laminatu L2 min. 150x100 z taśmą lepną – 1szt 7) pojemnik na zużyte igły, kolor czerwony - 1szt 8) taśma samoprzylepna włokninowa min. 9 x 50cm - 1 szt. 9) dwukomorowa kieszeń przylepna (taśma lepna o szer. min 5cm) wym. min 2x15x 40 cm na ssak i koagulacje - 1 szt 10) ściereczki chłonne o wym min. 20x40cm z włokniny 40 g kompresowej - 2 szt. 11) Serweta z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni min 150x180cm, która służy jako przykrycie stolika do instrumentarium i stanowi owinięcie zestawu - 1szt MINIMALNE PARAMETRY : Obłożenie główne oraz serwety chirurgiczne i serweta jako zawinięcie zestawu, powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2, chłonnośći 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O,5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. | szt. | 200
3. | Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o składzie: 1) Serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 265 x 180cm, zintegrowana z nogawicami. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu o wymiarach 28x20x19cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór prostokątny o wymiarach 10x15cm wraz z przykrywającą klapką. 2) Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, wykonana z folii o grubości min. 70 µm i włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min. 60 g/m2, wielkość warstwy chłonnej min.85x76 cm, rozmiar całkowity min. 80cmx 145cm – 1 szt. 3) ściereczki chłonne o wym min. 20x40cm z włokniny 40 g kompresowej - 2 szt. 4) Taśma włókninowa lepna min. 9 x 50 cm – 1 szt. 5) Dwukomorowa kieszeń przylepna min. 2x 35x42 cm – 1 szt., 6) tubus na kamerę foliowy o grubości 0,03 mm i rozmiarze min.15 x 250cm - 1 szt. 7) Serweta z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni min 150x180cm, która służy jako przykrycie stolika do instrumentarium i stanowi owinięcie zestawu - 1szt MINIMALNE PARAMETRY : Obłożenie główne oraz serweta jako zawiniecie zestawu powinno być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2, chłonności 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. | szt. | 200
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety nie mogą zawierać celulozy.Tasmy lepne akrylowe - umozliwiajáce repozycje. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość) W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_32
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 32
Zestawy obłożeń chirurgicznych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw uniwersalny ze wzmocnieniami 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego , na każdej z sewet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 1500
2. | Zestaw uniwersalny z wycięciem 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 800
3. | Zestaw brzuszno-kroczowy 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 440
4. | Sterylny zestaw do pobrań narządów o składzie : 1) serweta wykonana z włókniny nieprzemakalnej min dwuwarstwowej o wym.min.200 x 300 z otworem wypełnionym folia operacyjną 2) osłona na stolik Mayo 1 szt. 3) taśma przylepna min 9 x 49 /± 1cm/ -1szt 4) organizator przewodów typu rzep min. 2 x 22 cm - 1 szt. 6) serwetki chłonne - min 2 szt. 7) miska i pean od mycia pola operacyjnego 8) Całość owinięta w serwetę laminowana nieprzemakalna 150 x 200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika.- 1 szt Materiał serwet: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej min.60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.168 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) min.165cm H2O Serweta na stół Mayo: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura min.55 g/m2 Wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej min.55g/m2 + gramatura w części chłonnej min.85g/m2. Całkowita gramatura min.140 g/m2 Opakowanie jednostkowe – torebka papierowo foliowa z etykietą z 4 odklejanymi etykiety z brandem wytwórcy, numerem REF, serii, datą ważności produktu. Opakowanie pośrednie ( dyspenser ) oraz opakowanie transportowe /zawiera etykietę produktu. W opakowaniu zbiorczym mają znajdować się minimum dwa dyspensery | szt. | 160
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów wchodzących w skład zestawu, z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania. Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_33
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 33
Zestawy obłożeń ortopedycznych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2) Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy | szt. | 800
2 | Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy. | szt. | 1900
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
WYMAGANIA: Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów wchodzących w skład zestawu, z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania. Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy dla sterylizacji tlenkiem etylenu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_34
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 34
Zestawy obłożeń jednorazowych urologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw sterylny do zabiegów TUR: Skład zestawu: 1) Obłożenie do zabiegów TUR wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56g/m² nieprzemakalnego o wym. 180x150x240cm /±1/ zintegrowane z nogawicami, posiadające w części kroczowej otwór lepny o średnicy min. 6cm oraz końcówkę do zabiegu per rectum o długości min 9cm. Obłożenie zintegrowane z torbą 50x50cm /±1/ do przechwytywania płynów z sitem oraz podłączeniem do drenu. 2) Pokrowiec na stolik Mayo z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną /min 60x140cm/ rozmiar całkowity min 75x145cm - 1szt 3) Taśma lepna 9x49 /±1/ - 1szt 4) Fartuch urologiczny typu SMS o gramaturze min 43 g/m², z przodu z kontrafałdami rozmiar XL – 1 szt 5) Ściereczki o wymiarach min 33x33cm 6) Serweta lepna dwuwarstwowa o wymiarach min 75x75cm 7) Dren 25 CH o długości min. 1m 8) Serweta owinięcie o rozmiarach min 150x180cm -1 szt MINIMALNE PARAMETRY: Nieprzemakalność – min. 290 g/m² Absorbcja laminatu - > 550 g/m² Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro - >290/265 kPa | szt. | 210
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania: Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych obłożeń oraz zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN -EN 13795; 3 i deklaracji CE, będzie dołączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji. W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym, a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość). W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy. Na opakowaniach zewnętrznych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_35
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 35
Pakiet noworodkowy
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Jałowy pakiet noworodkowy: - serwety z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2 rozmiar 80 x 60 cm 2szt - Podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej, w rozmiarze 90 x 60 cm - Czapeczka dla noworodka (10 x 12 cm) | szt. | 2500
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wymagania: Sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonanej z okresloną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 - 1 Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. Gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą" pakiet zapakowany był w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk, i był zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_36
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 36
Paski do zamykania ran
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Plaster do zamykania brzegów rany, sterylny 6mmx75mm (a 3 szt.) | szt. | 1800
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_37
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 37
Plastry z opatrunkiem uciskowym
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Plaster z opatrunkiem uciskającym, 30 x 72mm | szt | 3550
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_38
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 38
Folie chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Jałowy opatrunek-folia operacyjna, samoprzylepna, transparentna Rozmiar całkowity:
1. | 10 x 20 cm +/- 10% | szt | 150
2. | 15 x 28 cm +/- 10% | szt | 100
3. | 30 x 40cm +/- 10% | szt | 500
4. | 40 x 42cm +/- 10% | szt | 200
5. | 56 x 84cm +/-10% | szt | 200
6. | 60 x 90cm +/- 10% | szt | 100
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_39
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 39
Zestaw sprzętu jednorazowego do koronarografii z obłożeniem
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar. |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Sprzęt | Ilość | Specyfikacja | 3: szt.; 4: 4000
1. | Skalpel bezpieczny z przyciskiem umożliwiający jednoręczną obsługę | 1 szt. | mechanizm blokujący ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie
2.
3. | Igła angiograficzna do techniki Seldingera | 1 szt. | 18G 1,3x 70mm
4. | Kompresy, 8 warstwowe | 30 szt. | 10x10 cm
5. | Prowadnik diagnostyczny ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczona PTFE | 1 szt. | dł. 200 cm, 0,035 „J”, giętki, dobrze widoczny w skopi
6. | Strzykawka wkręcana typ luer lock | 1 szt. | Z gumowym tłokiem 10 ml, przezroczysta komora poliwęglowa
7. | Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego | 1 szt. | -
8. | Strzykawka 2-częściowa typ luer | 1 szt. | 20 ml
9. | Strzykawka 2 – częściowa typ luer | 1 szt. | 10 ml
10. | Strzykawka wkręcana typ luer lock | 1 szt. | Z gumowym tłokiem 5 ml
11. | Igła punkcyjna | 2 szt. | 0.6 x 25 mm 23G
12. |  |  | 1,2 x 40 mm 18G
13. | Miska z uchwytami na prowadnik 2500 ml | 1 szt. | Średnica 24 cm wysokość 7 cm
14. | Miska o pojemności min.150 ml | 1 szt. | Przezroczysta, z podziałką
15. | Chusta 2-warstwowa, wzmocniona | 1 szt. | 100 x150 cm
16. | Ręcznik papierowy do rąk, biały | 2 szt. | 30 x 40 cm
17. | Chusta angiograficzna 208/330 cm z tkaniny typu SMS z dwoma okrągłymi otworami o średnicy 12 cm podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu (sam otwór 7 cm). Otwory umieszczone ok. 75 cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 81/122 cm. Przezroczysty panel z prawej strony o wymiarach 69/330 cm | 1 szt. | Materiał podstawowy: tkanina typu SMS (polipropylen) gr 47g/m2. Wzmocnienie: Control Plus SMF (polipropylen) 99 g/m2. Osłona: folia przezroczysta (polietylen) 38 µg
18. | Osłona foliowa typu czapka | 1 szt. | 45x80 cm
19. | Serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią | 2 szt. | 40x60 cm
20. | Aparat do przetoczeń płynów z kolcem i drenem, z filtrem hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki | 1 szt. | Filtr hydrofobowy na końcu drenu, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracyjnej bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i lateksu.
21. | Fartuch sterylny XL oraz L z włókniny sms | 2 szt. | Wysoka przepuszczalność powietrza, fartuch XL wzmocniony
22. | Miska plastikowa o pojemności 250 ml | 1 szt. | Niebieska z miarką
23. | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków | 1 szt. | Nakładki chroniące przed zakażeniem i poprzeczkę stabilizującą kolec
24. | Dren wysokociśnieniowy 84 bar męsko – męski do kontrastu z zastawką bezzwrotną kompatybilny z kolcem do pojemników z kontrastem | 1 szt. | Dł. 200 cm
25. | Rampa wysokociśnieniowa z adapterem rotacyjnym, dwukranikowa, OFF | 1 szt. | 84 BAR
26. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnień z systemem płuczącym 3 ml/h, Częstotliwość własna przetwornika 200Hz, Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia z systemem płuczącym i kranikiem 3-drożnym czerwonym, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 200 cm, 1 x system infuzyjny 150cm, zatyczka ochronna. | 1 szt. | Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne kompatybilny z posiadanymi przez szpital kardiomonitorami
27. | Aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike | 1 szt.
28. | Koreczki Combi-stopper, zapakowane oddzielnie | 2 szt
29. | Rękawice sterylne | 1 szt. | Rozmiar 6,5
30. | Ręcznik | 1 szt. | 56x80 cm
31. | Serweta wzmocniona | 1 szt. | 190x152 cm
32. | Osłona foliowa typu torba z gumką | 1 szt. | 85x90 cm
33. | Chusta do zawinięcia zestawu. Wzmocniona | 1 szt. | 100x150 cm
34. | Opakowanie zestawu papier – folia | - | Opis na opakowaniu w j. polskim, skład zestawu musi znajdować się na etykiecie zewnętrznej
x |  |  | RAZEM | bar: 3 to 6; 8
Dodatkowe wymagania
Zestaw pakowany sterylnie w całości!
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami Angiografów firm SIEMENS i PHILIPS
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy skład oferowanego zestawu.
Uwaga: W przypadku braku kompatybilności z posiadanym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | 3: ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet_40
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
PAKIET 40
Zestaw sprzętu jednorazowego do implantacji stymulatora z obłożeniem
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar. |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Sprzęt | Ilość | Specyfikacja | 3: szt.; 4: 350
1. | Fartuch rozmiar XL | 2 szt. | włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany (ściągacz)
2. | Serweta rozmiar min 130x130 cm | 2 szt. | włóknina SMS, przepuszczająca powietrze
3. | Serweta o wymiarach min 100 x 150 cm | 2 szt. | Włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy
4. | Serweta o wymiarach min 70x90 cm z otworem | 1 szt. | Serweta 2 częściowa, możliwa regulacja wielkości otworu (szer min 5 cm , długość od min 10 do 20 cm), z pasem klejowym wokół otworu, włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy
5. | Serweta o wymiarach min. 150x200cm | 1 szt. | Włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy
6. | Powłoka ochronna o wymiarach min 80x90 cm | 1 szt. | Foliowa, z gumką, bezbarwna, przezroczysta
7. | Powłoka ochronna o wymiarach min 70x80 cm | 1 szt. | Foliowa, z gumką, bezbarwna, przezroczysta, w kształcie czepka
8. | Kompres o wymiarach min 40x60cm | 1 szt. | Wysoka absorpcja płynów, dolna warstwa nie przepuszczalna
9. | Kompresy 100x100mm | 30 szt. | Bawełniane, min 12 warstwowe, 100x100 mm
10. | Miska pojemność min 250ml | 1 szt. | Z tworzywa sztucznego, przezroczysta
11. | Etykieta | 1 szt. | w języku polskim, powinna zawierać nr katalogowy i datę ważności
RAZEM | bar: 3 to 6; 8
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy skład oferowanego zestawu.
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | 3: ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## Pakiet 41
Załącznik nr ____do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 41
Opaska elastyczna jałowa
Lp. | Nazwa asortymentu, opis, rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bandaż elastyczny, tkany z 1 zapinką o składzie: przędza bawełniana - 62,2%jedwab poliamidowy - 30,8%przędza elastomerowa - 4%i rozciągliwości 120%, a po praniu 150%, 15 cm x 4m | szt. | 550
| RAZEM | X | X | X | X |  | X
| …………………………..dnia……………………….. |  |  | ………………………………………...…………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)