## PROGRAM FUNKCJONO-UŻYTKOWY

- STRONA TYTUŁOWA.

  - Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem platformy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Collegium Geologicum przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12 w Poznaniu

  - Przedmiot i zakres prac

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w części istniejących schodów zewnętrznych do budynku z uzyskaniem decyzji na użytkowanie (w tym uzyskaniem stosowych pozwoleń  i uzgodnień UDT).

  - Adres zamierzenia inwestycyjnego:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Geologicum

ul. Bogumiła Krygowskiego 12 w Poznaniu

  - Kod zamówienia – CPV:

- 71220000-6  Usługi w zakresie projektowania architektonicznego.

- 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych.

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel. 061 829 4440, fax. 061 829 4012

  - Zakres stosowania niniejszego opracowania:

    - Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie prac.

    - Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych i wykonaniu prac objętych przetargiem.

    - Podstawą sporządzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych ujęty w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym wraz z wykonaniem prac i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- STRONA TYTUŁOWA

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Opis wymagań

  - Wymagania inne

  - Uzgodnienia

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej platformy dla niepełnosprawnych w części istniejących schodów zewnętrznych do budynku Collegium Geologicum z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz jej wykonanie z uzyskaniem decyzji na użytkowanie (w tym uzyskaniem stosowych pozwoleń  i uzgodnień UDT).

  - Opis wymagań:

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji z uzyskaniem potrzebnych map i podkładów geodezyjnych

- Wykonanie koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego

- Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

- Wykonanie prac budowlanych z zakupem i wbudowaniem platformy dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zatwierdzoną koncepcja i projektem budowlanym

- Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych w tym uzyskaniem stosowych pozwoleń  i uzgodnień UDT

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zalecana wizja lokalna.

  - Wymagania inne:

- Przed  przystąpieniem  do wykonywania dokumentacji należy  uzyskać u Zamawiającego zatwierdzenia koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych materiałów.

- Do dokumentacji projektowej należy załączyć kserokopie uprawnień projektowych oraz zaświadczenie o przynależności do stosownych Izb.

- W projekcie należy przewidzieć uzgodnienia ze specjalistą ds. osób

z niepełnosprawnością UAM.

- Zapewnienie konserwacji w okresie udzielonej gwarancji

- W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wydzielić obszar pracy zabezpieczając budynek przed kurzem i pyłem.

- Doprowadzenie zasilanie 230 V z istniejącej rozdzielni (uzgodnić z Inspektorem UAM branża elektryczna)

- Montaż zabezpieczenia w rozdzielni (Wyłącznik różnicowo-prądowy ………..+ ES 301   …….)

Wytyczne dotyczące platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

- Platforma pionowa o wymiarach szerokość 130cm długość 150cm

- Kasety dyspozycji wezwań w opisie Braillea

- Awaryjny dojazd platformy

Dokumenty odbiorowe

- Rejestracja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pierwszej decyzji na eksploatację – odbiór UDT oraz odbiór UAM

- Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Etap II konserwacja w okresie gwarancji  - będzie przeprowadzana na podstawie osobnego zlecenia po wykonaniu Etapu I.

- Wykonywanie dokumentacji Resurs

- Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych

- Asysta przy badaniach okresowych UDT

- Wymiana eksploatacyjna akumulatorów

- Dbanie o czystość

  - Uzgodnienia:

- Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego korekt mających wpływ na zakres prac projektowych.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia:

- Dokumentacja prawna musi odpowiadać obowiązującym przepisom prawa budowlanego

- Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i zapewniania w całości robocizny, materiałów, sprzętu transportu i dostaw. Podczas robót jest On odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora

- Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów Ppoż.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac po konsultacji z Kierownikami Obiektów oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego wraz z innymi postanowieniami umowy

- Zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków

- Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru do odbioru każdego etapu robót zanikających i po uzyskaniu akceptacji może przystąpić do realizacji kolejnego etapu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie zgłoszona przez Wykonawcę w formie pisemnej do Zamawiającego. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej nastąpi w terminie określonym w umowie i będzie obejmowało ocenę jakościową oraz wizualną a także zgodność wykonania z robót z PN i warunkami technicznymi

- Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika danego obiektu, protokół wykonania i odbioru robót.

Sporządził:

Elżbieta Góra

Sebastian Czekalski