Poznań dnia: 2022-05-27

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego” – znak sprawy SZW/DZP/18/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycja 2-3: Siatkę kompozytową wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,62 mm, gramatura średnia 108 g/m2 , porowatość 85%, wielkość porów max. 1,36 mm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach: poz. 2 - 14 x 18 cm, poz. 3 - 30x30 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2, poz. 2-3: Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 i 3 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie na złożenie oferty Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2, 3, 5 : 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru. 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. 5. Maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia poszczególnej dostawy, wyliczonej zgodnie z §11 ust 1 nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty zamówionego towaru. Maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia wymiany zareklamowanego towaru, wyliczonej zgodnie z §11 ust 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto zareklamowanego towaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikuje projekt umowy. Pytanie nr 5 W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 - dot. Pakietu nr 10, poz.1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 7-krotne przeładowanie ładunku i 8 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki

otwartej 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek bez chwytnej powierzchni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera zamykająco-tnącego z prostą główką, długość linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm Zszywki zamykają się w kształt litery „B”. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek bez chwytnej powierzchni, ładunki pakowane pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - dot. Pakietu nr 10, poz.3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności jednorazową, uniwersalną rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią, z artykulacją w ładunku, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 lub 60 mm. Długość ramienia bez ładunku 26 cm, z ładunkiem 36,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - dot. Pakietu nr 10, poz.4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek liniowy  do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowany do trzonu staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej / cienkiej / standardowej / średnio-grubej / grubej / bardzo grubej wyposażony w dwa potrójne rzędy zszywek wykonane ze stopu tytanu, po zamknięciu przyjmujące kształt litery „B”, o wysokości 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm ; 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm ; 4,2 mm po zamknięciu 1,8 mm ; 4,8 mm po zamknięciu 2,00 mm, 5,0 mm po zamknięciu 2,35 mm. Ładunki posiadają specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek, pakowane pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 10, poz.6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową, uniwersalną rękojeść staplera endoskopowego, z możliwością artykulacji non-stop 45° w obie strony, artykulacja w ładunku, pokrętło do artykulacji na górze staplera, rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 lub 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia bez ładunku 26 cm, 
z ładunkiem 36,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - dot. Pakietu nr 10, poz.7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, mocowany do trzonu staplera, pozostałe parametry wg SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - dot. Pakietu nr 12, poz.1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  4,8 mm do tkanki grubej lub 3,8 mm do tkanki standardowej; pozostałe parametry wg SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - dot. Pakietu nr 12, poz.2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  4,8 mm do tkanki grubej lub 3,8 mm do tkanki standardowej; pozostałe parametry wg SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 - dot. Pakietu nr 12, poz.3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, 
z ładunkiem zawierającym zszywki o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 - dot. Pakietu nr 12, poz.4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, o długości linii szwu 60 lub  80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o 3,8 mm  przed zamknięciem do tkanki standardowej lub  4,8 mm  przed zamknięciem do tkanki grubej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 - dot. Pakietu nr 12, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 - dot. Pakietu nr 12, poz.9+wymagania dodatkowe

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania jednorazowych osłon, w przypadku zaoferowania elektrycznego staplera endoskopowego, jednorazowego, zasilanego baterią jednorazową. Stapler rozpoznaje grubość tkanki i przy pomocy koloru diody podpowiada czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości 6 cm, 16 cm, 26 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w obie strony nie mniej niż 45°, średnica trzonu 12 mm, dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm. Do 15 wystrzeleń podczas jednego zabiegu.  Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 - dot. Pakietu nr 12, poz.17

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, 
o średnicy 21 mm, 24mm (wysokość otwartych zszywek 4,5 mm), 26mm, 29mm (wysokość otwartych zszywek 4,8 mm), z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 - dot. Pakietu nr 12, poz.18

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy o średnicy 29mm lub 32mm  zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler posiadający 2 rzędy tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm (rozmiar 29) i 5,0mm (rozmiar 32). Zamawiający określi średnicę staplera i wysokość zszywek  przy składaniu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 - dot. Pakietu nr 12, poz.20 (19)

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, trokar bezostrzowy, jednorazowy o rozm. 15 mm z uszczelką umożliwiającą redukcję od 10-15 mm. Posiadający plastikowy separator tkanek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści klips w rozm S o dł. po zamknięciu 3,70 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 -  dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy wymaga użyczenia klipsownic laparoskopowych do klipsów M/L z branszami prostymi czy zagiętymi pod kątem 25 stopni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Bransze zagięte.

Pytanie nr 23 -  dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający oczekuje/wymaga zaoferowania klipsów polimerowych naczyniowych niewchłanialnych (II Generacji) z serią zębów w kształcie stożka .Kąt podcięcia zamykanej struktury tkankowej 45 stopni. Stabilność poprzeczka klipsa na poziomie 15 N

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jednorazowej końcówki noża harmonicznego o długościach 22, 35 oraz 45 cm. Narzędzie posiada dwa przyciski aktywujące min oraz max, zamykanie naczyń do pięciu mm. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi zobowiązujemy się do użyczenia na czas trwania umowy generatora do noża harmonicznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr  3 poz. 4 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie worka automatycznego z aplikatorem na metalowych widełkach, worek wykonany z poliuretanu, dodatkowy sznurek pozwalający ewakuować prowadnicę, zwalniając port pozostawiając worek w jamie brzusznej ze sznurkiem na zewnątrz trokara, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność 250 lub 350ml do wybory przez zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr  3 poz. 5 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie worka automatycznego z aplikatorem na metalowych widełkach, worek wykonany z poliuretanu, dodatkowy sznurek pozwalający ewakuować prowadnicę, zwalniając port pozostawiając worek w jamie brzusznej ze sznurkiem na zewnątrz trokara, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność 1500ml

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 3 poz. 9 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jednorazowego trokara optycznego 15mm o długości 10cm, obturator atraumatyczny wyprofilowany prosto z separującymi skrzydełkami. Kaniula żebrowana.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jednorazowego trokara optycznego 12mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, obturator atraumatyczny wyprofilowany prosto z separującymi skrzydełkami, system fiksacji w powłokach przy pomocy rozkładanej „parasolki”, długość 100mm lub trokar optyczny 12mm, kaniula żebrowana o długości 120mm do wyboru przez zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 29 - dot. Pakietu nr 3 poz 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu ssąco płuczącego o długości 32cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: (Pytanie dot. poz. 11) - Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 30 (A-B) - Dotyczy Wzór umowy

Zgodnie z  § 7 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ pt. „UMOWA NR [____]/2022”:

„5.	Termin płatności (dostawy): przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy  po wykonaniu każdej sukcesywnej dostawy w terminie do 60 dni licząc od doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur w (na adres mailowy………………lub w formie papierowej nie później niż w dniu dostawy) wraz z sukcesywną dostawą, przy czym wartość faktury będzie uwzględniała wartości jednostkowe przyjęte w ofercie (formularzu cenowym) złożonym w niniejszym postępowaniu przetargowym i ilość dostarczonego Asortymentu.”

Mając na uwadze powyższe postanowienie Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ w następujący sposób:

„5.	Termin płatności (dostawy): przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy  po wykonaniu każdej sukcesywnej dostawy w terminie do 60 dni licząc od doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur w (na adres mailowy………………lub w formie papierowej nie później niż w dniu dostawy lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej) wraz z sukcesywną dostawą, przy czym wartość faktury będzie uwzględniała wartości jednostkowe przyjęte w ofercie (formularzu cenowym) złożonym w niniejszym postępowaniu przetargowym i ilość dostarczonego Asortymentu.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (A): Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

- Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (B): Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

Pytanie nr 31  - dot. Pakietu nr 9
Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 9 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na etapie prowadzonej procedury przetargowej – zgodnie z SWZ, na etapie realizacji umowy zamawiający dopuszcza składanie zamówienia na pełne opakowania.

Pytanie nr 32 - dot. Pakietu nr 10

Niniejszym zwracamy się z prośbą o korektę/ nadanie prawidłowej numeracji w pakiecie nr 10.

W bieżącym formularzu cenowym numeracja jest niejednoznaczna – np. jedna z pozycji (3-cia w kolejności) nie posiada numeracji, brak numeru 5.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonuje korekty.

Pytanie nr 33 - dot. Pakietu nr 10

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 10 Pozycja 3 (w kolejności) nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na etapie prowadzonej procedury przetargowej – zgodnie z SWZ, na etapie realizacji umowy zamawiający dopuszcza składanie zamówienia na pełne opakowania.

Pytanie nr 34 - dot. Pakietu nr 10
Czy Zamawiający w poz. 7 (pozycja 6 w kolejności) dopuści „Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki