## Pakiet 1
Załącznik nr 3 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1
Klipsy naczyniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
Klipsy tytanowe sterylne posiadające wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie na całej długości klipsa oraz zewnętrzne poprzeczne żłobienie w miejscu styku z branszami klipsownicy. Klipsy zamykane oczkowo. Klipsy pakowane po 6 szt w magazynku
1. | Wymiary klipsa po zamknięciu 9mm. Rozmiar M/L. | 900 magazynków
2. | Wymiary klipsa po zamknięciu 3,6mm. Rozmiar S . | 36 magazynków
Klipsy polimerowe sterylne wykonane z trwałego nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne. Klipsy pakowane po 6 szt w magazynku.
3. | wielkość naczynia 3-10mm /ML/ | 42 magazynki
4. | wielkość naczynia 5-13mm /L/ | 42 magazynki
5. | wielkość naczynia 7-16 mm /XL/ | 140 magazynków
6. | Klipsownica do klipsów polimerowych rozm. L | 2
7. | Klipsownica do klipsów polimerowych rozm. XL | 2
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu, taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia na czas umowy - 2 klipsownic do klipsów tytanowych z poz. 1 - 1 klipsownicy do klipsów tytanowych z poz 2 - po 1 klipsownicy do klipsów polimerowych z poz. 3, 4 i 5 4. Klipsy powinny zawierać metryczki (producent, nazwa klipsa, nr referencyjny, nr LOT/serii oraz datę ważności) z możliwością wklejenia do historii choroby. 5. Oświadczenie producenta że klipsy tytanowe wykonane są z materiału odpowiadającym stosownym normą dla implantów chirurgicznych, niegenerujących ryzyka dla pacjenta poddawane badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Implanty powięziowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny wskaźnik położenia igły, Srednica 14G, dł. 120 lub 150mm | 10
2. | Implant powięziowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów /polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi/ z kolorowym wyznaczniekiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elestyczność, grubość 0,7mm, rozmiar porów 80%> 1,0mm,waga 60g/m², rozmiar 15x20cm. | 8
3. | Implant powięziowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów /polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi/ z kolorowym wyznaczniekiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elestyczność, grubość 0,7mm, rozmiar poró w 80%> 1,0mm,waga 60g/m², rozmiar 30x30cm. | 8
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
Specjalistyczny sprzęt do zabiegów laparoskopowych cz.1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, kompatybilny z trokarem 5 mm, pojemność worka 50 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem | 10
2. | Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, kompatybilny z trokarem 10 mm, pojemność worka 100 ml./= 2/ Worek wykonany z wytrzymałego i ¦ odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 ¦ powleczonego polimerem | 300
3. | Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200 ml. /+ 2/Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem | 200
4. | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo seperator tkankowy umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 225 ml/+ 2/. | 10
5. | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo seperator tkankowy w postaci koralika umożliwiającego łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 15 mm. Objętość 1600 ml./+ 2/ | 15
6. | Worek laparoskopowy do morcelacji wykonany z odpornego na uszkodzenia nylon Ripstop, wyposażony w dodatkowy rękaw dla troakara z optyką oraz wytworzenia odmy wewnątrz worka, pojemność 2000 lub 4000ml, przeznaczony odpowiednio do trokara 12 i 15mm, do wyboru przez zamawiającego | 10
7. | Protektor chirurgiczny do usuwania dużych preparatów złożony z dwóch pierścieni połączonych elastycznym rękawem. Rozmiar L : 9 — 14 cm /+ l/jednorazowego użytku pakowany pojedynczo. | 5
8. | Protektor chirurgiczny do usuwania dużych preparatów złożony z dwóch pierścieni połączonych elastycznym rękawem. Rozmiar XL : 11 — 17 cm/+ 1/ jednorazowego użytku pakowany pojedynczo. | 5
9. | Trokar optyczny 15 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula — żebrowanie atraumatyczne długość 10 i 15 cm | 60
10. | Trokar optyczny 5 - 12 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula — żebrowanie atraumatyczne, system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu oraz dysku retencyjnego długość 10 i 15 cm do wyboru przez zamawiającego | 30
11. | Jednorazowy zestaw ssąco-płuczący do zabiegów laparoskopowych 5mm x 33cm. | 30
12. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 lub 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe | 8
13. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 8
14. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 100 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe | 3
15. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 3
16. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 6
17. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 6
18. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 4
19. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 4
20. | Stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar 21, 25, 28 lub 32 mm. Wysokość zszywki 5mm, szerokość 4mm, manualna kontrolna kompresji tkanki w zakresie 1-2mm, całkowita długość robocza 42cm oraz stapler okrężny prosty w rozmiarze 28 i 32 w wersji krótkiej o długości roboczej 34,5cm, oraz rozmiar 25mm, zakrzywiony z główką w postaci stożka prostego z otworem w dystalnej części stożka umożliwiającym przeprowadzenie szwu do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe | 8
21. | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 4
22. | Stapler liniowy jednorazowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 160mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku | 3
23. | Ładunek do w/w staplera 45mm,60mm, zamykający na 1,5; 1,7 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego | 15
24. | Urządzenie do zamykania tkanek w procedurach laparoskopowych w rozmiarach 0, 2/0, 3/0 | 32
25. | Igła jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych, pakowana po 2 igły, do ręcznego nawlekania typu spring eye, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, wzmocniona, 27 mm. | 24
26. | Igła jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych, pakowana po 2 igły, do ręcznego nawlekania typu spring eye, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, wzmocniona, 29 mm. | 24
27. | Znaczniki silikonowe do zabiegów laparoskopowych, 2,5 mm oraz 1,5 mm, 2x70 cm, żółte. | 36
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
Specjalistyczny sprzęt do zabiegów laparoskopowych, kompatybilny z aparatem Einstein Vision 3D typ EV-000001C (własność Zamawiającego)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku do kamery 0° ze zintegrowanym mechanizmem blokującym dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu bez latexu, pokrowiec kompatybilny z kamerą 3D Aesculap | 16
2. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku do kamery 30° ze zintegrowanym mechanizmem blokującym dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu bez latexu, pokrowiec kompatybilny z kamerą 3D Aesculap | 48
3. | Filtr CO2 do insuflatora jednorazowy sterylny, kompatybilny z insuflatorem Aesculap | 25
4. | Wielorazowy dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu przyłącze typu Luer-Lock kompatybilny z insuflatorem Aesculap | 1
5. | Wielorazowy dren płuczący z przyłączem typu Luer-Lock z możliwością podłączenia dwóch butli z płynem jednocześnie przeznaczony na 20 cykli sterylizacji kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap | 2
6. | Jednorazowy dren płuczący z przyłączem typu Luer-Lock z możliwością podłączenia dwóch butli z płynem jednocześnie kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap | 150
7. | Wielorazowy dren z filtrem do wytwarzania próżni w słoiku, kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap. | 10
8. | Jednorazowy pojemnik na odsysaną treść o poj. 2 l posiadający zabezpieczenie przed przelaniem pojemnika oraz uszkodzeniem pompy. | 40
9. | Wielorazowy instrument ssąco-płuczący śr. 5 mm dł. 330 mm | 1
10. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum obrotowe rozbieralne czteroczęściowe wielorazowego użytku ząbkowane końce zakrzywione odgięte w lewą stronę z wkładką węglową śr. 5 mm dł. 310 mm | 1
11. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland monopolarne obrotowe rozbieralne czteroczęściowe wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią bez blokady śr. 5 mm dł. 310 mm | 1
12. | Wielorazowa uszczelka redukcyjna z 10/12 mm na 5 mm kompatybilne z trokarami Aeskulap | 5
13. | Wielorazowy korpus zaworu insuflacyjnego do trokarów 10/12 mm Aesculap | 1
14. | Wielorazowy dolny zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym kompatybilny z trokarem 10/12 Aeskulap | 20
15. | Wielorazowa tuleja trokaru śr. 5mm długość 110mm, korpus gładki z kurkiem insuflacyjnym, końcówka ścięta, kodowany kolorem wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym | 1
16. | Zapasowy wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokaru 5mm kodowany kolorem. | 20
17. | Wielorazowa tuleja trokaru śr. 10mm długość 110mm, korpus gładki z kurkiem insuflacyjnym, końcówka ścięta, kodowany kolorem wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym | 1
18. | Wielorazowa elektroda haczykowa, uchwyt rozbierany, śr 5mm dł. 330mm końcówka haczyka „L” w ceramicznej osłonie | 1
19. | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock proste obie szczęki ruchome monopolarne obrotowe rozbieralne 4-częściowe, wielokrotnego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5mm, dł 310mm | 1
20. | Wielorazowa kaniula insuflacyjna Veress 120mm rozbieralna | 1
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2.Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
Staplery skórne i klipsy naczyniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Klipsy tytanowe do zamykania naczyń średnio-duże zamykane oczkowo kompatybilne z klipsownicą pneumatyczną Aesculap CO2 opakowanie zawierające 12 magazynków. | 240 magazynków
2. | Stapler do zamykania skóry z 35 klamerkami z przeźroczystym wskaźnikiem, jednorazowy, sterylny. Zszywki pokryte teflonem | 300 zszywek
3. | Klipsy tytanowe rozmiar M /średnie/ zamykane „oczkowo” , każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne , jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary 4,9mm x 6,2mm długość zamkniętego klipsa 5,9mm kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą Aesculap będącą na wyposażeniu zamawiającego. | 180
4. | Klipsy tytanowe rozmiar ML /średnio-duże/ zamykane „oczkowo” , każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne , jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary 7,9mm x 8,1mm długość zamkniętego klipsa 9mm kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą Aesculap będącą na wyposażeniu zamawiającego. | 120
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wykonawca na czas trwania umowy użyczy 2 aplikatory, kompatybilne z klipsami w poz.1
Warunki do spełnienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2.Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
Akcesoria do generatora GN200 Aesculap (własność Zamawiającego)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Narzędzie bipolarne tarczycowe, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do chirurgii otwartej, średnica 5mm, długość 125mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego. Kompatybilne z posiadanym generatorem | 12
2. | Narzędzie bipolarne, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego. Kompatybilne z posiadanym generatorem | 12
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2.Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
Ostrza i płytki do dermatomu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Sterylne ostrze do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 | 10
2. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:3 | 10
3. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:5 | 10
4. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:6 | 10
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2.Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
Ostrza i pętle laryngologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Ostrza do piły do cięcia mostka, kompatybilne z piłą Aesculap model GA674 (własność Zamawiającego) | 5
2. | Pętle jednorazowego użytku do wycinania migdałków, średnica 0,5 mm. | 30
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2.Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
Końcówka noża harmonicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego- dł. ramienia 23/36/45 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego generatorem GEN 11 | 215
2. | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5 kH, przewód łączący końcówkę noża z generatorem | 3
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 10
Pakiet nr 10
Sprzęt jednorazowy do zabiegów endoskopowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Z Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. | 12
2. | Ładunki do staplera - Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6szt./op.) | 24
3 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją w staplerze przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 34 cm. | 2
4. | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej/standardowej/średnio-grubej/grubej/bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm.,3,6 mm po zamknięciu 1,5 mm,3,8 mm po zamknieciu 1,8 mm, 4,1 mm po zamknieciu 2,00 mm, 4,2 mm po zamknieciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) | 96
5. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną częścią rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową dł. ramienia 34 cm. | 6
6. | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. | 12
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 11
Pakiet nr 11
Ostrza do shavera Dyonics Power
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowe, sterylne, proste ostrze do shavera z ząbkowanym wewnętrznym ostrzem rozm. 3,5 | 6
2. | Jednorazowe, sterylne, proste ostrze do shavera posiadające zaokrąglone zakończenie rozm. 4,5 i 5,5 (do wyboru przez Zamawiającego) | 150
3. | Jednorazowe sterylne, długie, proste wiertło do resekcji i konturowania wyrostka barkowego, rozm. 4,0 | 5
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 12
Pakiet nr 12
Staplery i ładunki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o zróżnicowanej wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem do tkanki średnio-grubej lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem do tkanki bardzo grubej; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | 36
2. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o zróżnicowanej wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem do tkanki średnio-grubej lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem do tkanki bardzo grubej; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | 36
3. | Stapler jednorazowego użytku 100 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku) | 36
4. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, o długości linii szwu 60 lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o zróżnicowanej wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem do tkanki średnio-grubej lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem do tkanki bardzo grubej | 72
5. | Ładunki do staplera jednorazowego użytku 100mm z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku) | 36
6. | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigowy, dł. szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3.5 mm lub 4,8 mm z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku | 12
7. | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigowy, dł. szwu 45mm lub 60mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3.5 mm lub 4,8 mm z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku | 6
8. | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360o dł. około 16 cm i 26cm | 36
9. | Jenorazowa osłona staplera elektrycznego | 8
10. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego. | 192
11. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem i (1,75mm-2,0mm2,25mm) po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo-grubego. | 12
12. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego. | 84
13. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony. | 12
14. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony. | 12
17. | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 21 mm, 25mm i 28mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm | 12
18. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm lub 31mm zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler posiadający 3 rzędy tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach do tk. średnio-grubej-wysokość otwartych zszywek 3,0-3,5-4,0mm, minimalna ilość zszywek 39 szt. lub do tk. bardzo grubej -wysokość otwartych zszywek4,0-4,5-5,0mm, minimalna ilość zszywek 45 szt. Zamawiający określi średnicę staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | 6
20. | Trokar bezostrzowy, jednorazowy o rozm. 15 mm z uszczelką umożliwiającą redukcję od 5 – 15 mm. Posiadający plastikowy separator tkanek. | 6
21. | Trokar bezostrzowy, jednorazowy posiadający uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-12mm, z plastikowym ruchomym ostrzem oraz przezroczystą karbowana kaniulą.. | 6
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, na czas trwania umowy, bezpłatnego użyczenia staplera elektrycznego kompatybilnego z wszystkimi ładunkami endoskopowymi z powyższego opisu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego Asortymentu 3. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 13
Pakiet nr 13
Łaty hemostatyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Łata hemostatyczna do zabiegów laparoskopowych zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej rozmiar 2cm x 4cm | 6
2. | Łata hemostatyczna do zabiegów laparoskopowych zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej rozmiar 5cm x 10cm | 7
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 14
Pakiet nr 14
Energia do zamykania naczyń krwionośnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Wpinana elektroda z nożem pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 25 cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja ręczna | 66
2. | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania naczyń dł. 37 cm, śr. trzonu 5 mm, dł. szczęk 19,5 mm aktywowane ręcznie lub nożnie z przewodem z wbudowanym nożem | 48
3. | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń dł. elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia 28st., dł. 18-19 cm z przewodem i wbudowanym nożem aktywowany ręcznie lub nożnie | 6
4. | Narzędzie do uszczelniania naczyń dł. 20 cm, śr. trzonu 10mm z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem | 48
5. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń o dł. 18 cm, trzon obracany o 180 st. Szczęki zakrzywione pod kątem 14 st. Aktywowany ręcznie lub nożnie z przewodem i wbudowanym nożem | 24
6. | Bezprzewodowe urządzenie do preparowania ultradźwiękowego o średnicy 5 mm i długości 26cm lub 39cm, szczęki urządzenia zagięte. | 6
7. | Elektroda bierna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szer. 4 cm (+/- 0,1) wyposażona w system kontroli styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta | 50
8. | Jednorazowe urządzenie do czyszczenia i podgrzewania optyki podczas zabiegu laparoskopowego. W zestawie 2 ściereczki z mikrofibry oraz wacik do czyszczenia trokara | 12
9. | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 10 mm automatyczna z 20 tytanowymi klipsami o długości 9 mm po zamknięciu | 50
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Bezprzewodowe narzędzie do preparowania z poz. 8 wymaga zabezpieczenia przez Oferenta wielorazowego przetwornika piezoelektrycznego oraz baterii 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 3. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczy
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 15
Pakiet nr 15
Elektrody do generatora Mitec VAPR 3 do operacji artroskopowych kolana i barku
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowa elektroda boczna | 10
2. | Jednorazowa elektroda prosta | 5
3. | Jednorazowa elektroda haczyk | 5
4. | Przewód elektrody czynnej | 5
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 16
Pakiet nr 16
Specjalistyczny sprzęt do zabiegów urologicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów Fr. 6,0; 7,0 dł. 26 i 28 cm, wykonany z czarnego. Zespól stentu nitkowanego umożliwiający wprowadzenie typu one-pass (cewnik wyposażony w nitkę ułatwiającą pozycjonowanie). Skład zestawu: cewnik Pigtail podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherfzowej 2 cm, prowadnik 0,035" lu 0,038", popychacz dł.co najmniej 50 cm, możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 mcy. | 10
2. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów Fr. 4,7 dł. 26 i 28 cm. Fr. 6,0 dł. 28 cm; Skład zestawu: cewnik Pigtail podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm. Prowadnik 0.035¨ lub 0.038¨, popychacz dł. co najmniej 50 cm. System blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie | 80
3. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów Fr. 3,7 o regulowanej długości 22-32 cm. 26 cm. Fr. 6,0 dł. 28 cm; Skład zestawu: cewnik Pigtail podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm. Prowadnik 0.025¨, popychacz dł. co najmniej 50 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie | 40
4. | Ureteroskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę w kształcie walca | 10
5. | Prowadnik hydrofilny, prosty 0,35, dł. 150 z giętką końcówką- prostą lub pod kątem typ HiWire | 100
6. | Nitrylowy koszyk do przechowywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozm. Fr. 2,8 dł. 115 cm. rozm. Koszyka 6-8 mm | 10
7. | Ekstraktor złogów nitilonowy Fr. 1,7 oraz 2,2 dł. 115 cm. otwarcie koszyka od 8-11 mm, umożliwiający chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub w moczowodzie | 10
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 17
Pakiet nr 17
Elektrody kompatybilne z aparatem Neurosing
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Elektroda igłowa laryngologiczna | 20
2. | Elektroda widelcowa laryngologiczna | 10
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

## Pakiet 18
Pakiet nr 18
Ostrza i frezy do shavera
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto (zł) | Stawka Vat w % | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto (zł) | wartość brutto [zł] | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula: Ostrze typu Aggresive o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej, średnica 4 mm. | 200
2. | Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula: Ostrze typu Aggresive o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej, średnica 5,5 mm. | 20
3. | Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula: Ostrze typu Tomcat o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej i zewnętrznej, średnica 4 mm. | 100
4. | Jednorazowy, sterylny frez shavera Formula: Frez typu różyczka z sześcioma powierzchniami skrawającymi, średnica 4 mm. | 10
5. | Jednorazowy, sterylny frez shavera Formula: Frez typu walec z powierzchniami skrawającymi, średnica 4 mm. | 10
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto