Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/041/2022                                        KRAKÓW dnia: 2022-06-01

L.Dz.KA-2/ 375 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa budynku domu regionalnego  "Stara Polana"  wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem  subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn  z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane"” – znak sprawy KA-2/041/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Wyjaśnienie Zamawiającego: 1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). Ad. 1 Pliki PDF ze specyfikacjami przekazujemy w folderze : Wyjaśnienie treści SWZ 1.06.2022 c.d. 2. W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wyniesienie, zabezpieczenie istniejącego wyposażenia. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje oraz dokładne wskazanie elementów jakie należy usunąć z obiektu i zabezpieczyć Ad.2 Pomieszczenia przed rozpoczęciem prac budowlanych zostaną opróżnione z wyposażenia 3. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż sauny? Ad.3 Tak 4. Zgodnie z opisem na rys. K01 istniejące schody do wyburzenia, a nowe wykonać zgodnie z rys. K11 – brak takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. Ad. 4 Plik K11 PDF w folderze : Wyjaśnienie treści SWZ 1.06.2022 c.d. 5. Zgodnie z projektem należy zamontować stolarkę drewnianą z modrzewia syberyjskiego. Czy Zamawiający dopuści wykonanie stolarki z drewna sosnowego? Ad.5 Należy zamontować stolarkę drewnianą z modrzewia syberyjskiego zgodnie z dokumentacją projektową