OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn. :

Remont kuchni -Roboty remontowe w budynku nr 12

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlanych ujętych w wyżej wymienionym zadaniu budowlanym. Zakres prac obejmuje:

  - Zmatowienie ścian

  - Zmatowienie i zmycie starej farby

  - Gruntowanie ścian i sufitów

  - Wykonanie gładzi na sufitach i ścianach

  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitów

  - Malowanie grzejników i rur pionów centralnego ogrzewania farbą olejną

  - Odtłuszczanie i malowanie balustrad schodowych

  - Wykucie bruzd pod kabel

  - Ułożenie przewodu kabelkowego

  - Zaprawienie bruzd

  - Przyklejenie blachy kwasoodpornej na ścianę przy użyciu kleju montażowego

  - Wypełnienie ubytków w płytkach

  - Malowanie płytek farbą przeznaczoną do malowania płytek

  - Demontaż odbojnika ściennego

  - Demontaż narożników ochronnych

  - Dostawa i montaż odbojników ściennych i narożników ochronnych

  - Wykucie z muru ościeżnic

  - Wymiana drzwi na aluminiowe dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe

  - Rozebranie posadzki z płytek

  - Skucie nierówności betonu

  - Wykonanie posadzki z zaprawy samopoziomującej

  - Wykonanie izolacji przeciwwodnej (folia w płynie ) na posadzce

  - Ułożenie płytek na posadzce wraz z cokolikami

  - Wywóz i utylizacja gruzu

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Specyfikacja warunków zamówienia, która jest wiążąca dla obu stron,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Opis przedmiotu zamówienia.