Załącznik nr 12 do SWZ

WARUNKI ORGANIZACJNE

Remont kuchni -Roboty remontowe w budynku nr 12

Informacje ogólne :

- Dział techniczny ma obowiązek powiadomienia kierownika kuchni o zakresie prac, terminie

i potrzebie zabezpieczenia żywności oraz przyrządów i miejsc mających z nią kontakt przed ujemnym wpływem z zewnątrz /zanieczyszczenie mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne/.

- Kierownik kuchni odpowiedzialny jest za przygotowanie i wydzielenie powierzchni, na której będą prowadzone prace remontowo-usługowe.

- Kierownik kuchni ustala z pracownikiem nadzorującym prace z ramienia dostawcy, zakres i termin prowadzonych robót oraz zakres i sposób przeszkolenia jego pracowników wykonujących prace w zakresie postępowania zgodnego z obowiązującymi zasadami.

- Pracownicy wykonujący prace remontowo-usługowe zobowiązani są do postępowania zgodnie 
z niniejszą instrukcją.

- Kierownik kuchni ustala z Działem Technicznym termin i zakres prowadzonych prac, a następnie wyznacza pracowników do usunięcia żywności z miejsca gdzie będą prowadzone prace, a miejsca i przyrządy mające kontakt z żywnością przykrywa bardzo dokładnie folią

- Pracownicy wykonujący prace usługowo-remontowe wchodzą i wychodzą wejściem znajdującym się najbliżej /specjalnie w tym celu otwartym/, aby ograniczyć poruszanie się ich po kuchni.

- Po zakończeniu prac, pracownicy dostawcy zobowiązani są do sprzątnięcia miejsca wykonywania prac i zabrania narzędzi i sprzętu.

- Po zakończeniu prac, a przed rozpoczęciem produkcji miejsce, w którym były wykonywane prace remontowo-usługowe powinno być myte i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników, zgodnie z adekwatnymi instrukcjami, a czynności te podlegają kontroli Kierownika kuchni.

- Za koordynację prac, nadzór merytoryczny oraz decyzje wykonawcze odpowiada Dział Techniczny.

- Wejście pracowników firmy zewnętrznej zostaje odnotowane na formularzu Księga gości, każdego dnia przed rozpoczęciem prac.

Prace remontowe wewnętrzne :

Zamawiający informuję, że wyłączy z użytku pomieszczenia kuchni na czas remontu w pomieszczeniach kuchni właściwej (pom. 1/9), kuchni zimnej (pom. 1/10), zmywalni (pom. 1/3), pomieszczeń przykuchennych (pom. 1/4, pom. 1/5, pom. 1/6, pom. 1/7) i części korytarza (pom. 1/17) na okres maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Zamawiający nie przewiduje zamknięcia w całym okresie remontu wszystkich pomieszczeń kuchni, dlatego roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami:

- strefa(korytarz) w której będą prowadzone prace przy wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz malowanie należy wygrodzić od strefy czynnej technologicznie tymczasową ścianką konstrukcji drewnianej i szczelnie zabezpieczającą folią.

- pozostałe prace malarskie prowadzić zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej remont i kierownictwa kuchni.

Zapisy wspólne  ( Kuchnia )

Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2021.779 z późn. zm.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia zewnętrznego i wewnętrznego miejsca robót, uprzątnięcia pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego 
w przypadku jego zabrudzenia lub zaśmiecenia - niezwłocznie po zakończeniu robót w danym dniu.