## Zad. 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Aparaty do pomiaru ciśnienia, słuchawki lekarskie, termometry, baseny, kaczki i miski nerki z polipropylenu
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop, rodzaj mankietu: pediatryczny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop,rodzaj mankietu: standard 32-42 cm, tęgie przedramię 38-48 cm, mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie uniwersalne internistyczno-pediatryczne z dwustronną głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej , wyposażone w membrany; średnica głowicy dla dzieci - 3,5 cm, średnica głowicy dla dorosłych - 4,7 cm, z obrotową głowicą wyposażoną w pierścień zapobiegający uczuciu chłodu.; słuchawki zakończone wymiennymi miekkimi oliwkami. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Słuchawki lekarskie internistyczne z tworzywa trwałego i elastycznego, zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami oraz membraną, z jednostronna głowicą wykonaną z aluminium, lira wykonana z aluminium | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Słuchawki lekarskie noworodkowe z dwustronna głowicą ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w membrany i zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami. Przewód wykonany z tworzywa sztucznego połączony z lirą. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z jednym drenem dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dzieci, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Gruszka do aparatu do pomiaru ciśnienia kompletna | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny nadgarstkowy | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny na przedramię | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Basen szpitalny przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej wyposażony w wygodny uchwyt i szczelną przykrywkę,która zapobiega wylewaniu się cieczy, wykonany z polipropylenu, łatwy w utrzymniu w czystości,odporny na działnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Termometr elektroniczny bezdotykowy | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kaczka przeznaczona dla mężczyzn, wyposażonw w wygodny uchwyt, poj. 1000 ml (podzIałka w ml) wykonanan z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na dziaąnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 28 cm pojemność ok. 600 ml | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 20 cm pojemność ok. 300 ml | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Igły do infuzji doszpikowej
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła sterylna do infuzi doszpikowej jednorazowego użytku, igła automatycznie wkłuwana do jamy szpikowej; umożliwiająca bezpieczną i prostą techniką uzyskanie dostępu do jamy szpikowej w celu podania leków i płynów infuzyjnych, posiadająca wskaźnik głębokości
1.1 | Rozmiar fi 1,8/47/6 mm regulacvja długoścvi, 9,5 mm-22 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar fi 1,2/36,5 mm regulacja długości 1,6 mm-12,5 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 3: Ostrza do piły oscylacyjnej
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej pracującej z posiadanymi przez Zamawiającego napędami DePuy Synthes - Colibri oraz TRS. Ostrza w wersji standardowej małe do napędu Colibri oraz agresywnej do napędu TRS. Ostrza agresywne wystepujące w 3 rozmiarach. Ostrza niesterylne w różnych rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego. | [7 empty] | x | x
1.1 | ostrza nieagresywne do napędu Colibri | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ostrza nieagresywne do napędu TRS | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ostrza agresywne, standardowe do napędu TRS | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ostrza o wysokim stopniu agresywności do napędu TRS | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4. Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatorów LIFEPAK
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
1.1 | do defibrylatora Lifepak 12 | kpl | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | do defibrylatora Lifepak 20 | kpl | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektrody jednorazowego użytku pediatryczne z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
2.1 | do defibrylatora Lifepak 12 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Rękawice nitrylowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne , bezpudrowe, w kolorze niebieskim; kształt uniwersalny - polimeryzowane; teksturowane końcówki palców; w rozmiarach od S do XL; długość min. 240 mm (potwierdzone badaniami producenta); ściana palca min. 0,10 - 0,12 mm (potwierdzone badaniami producenta); grubość dłoni min. 0,07 do 0,08 mm (potwierdzone badaniami producenta); AQL 1,0 (potwierdzone badaniami producenta). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodne z EN 374-3 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną). Rekawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, potwierdzone deklaracją producenta. Rekawice oznakowane fabrycznie : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL, zgodne z normami: EN 455, EN 374, ASTMF 1671. Przebadane na przenikanie wirusów potwierdzone badaniami przez jednostkę niezależną.
1.1 | roz. S | op/100szt | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. M | op/100szt | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. L | op/100szt | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [8 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: System do zbiórki luźnego stolca
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy czysty biologicznie system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym, z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną kieszonką dla umieszczenia palca widącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia oraz do irygacji. Klamra zzamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobrania próbek stolca. W zestawie 3 worki o poj. 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, oraz filtrem węglowym. | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe czyste biologicznie wymienne worki do kontrolowanej zbiórkikompatybilne (poz.nr. 1) o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka. op/10 szt | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [7 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Akcesoria do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Infant Flow-aparat Infant Flow i Fabian Acutronic
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w składzie: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, wew. 10 mm, - dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodądren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania <60 sek. | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwościa zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możłiwoścvią regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania - po dwa osobne dla NIV i HFOT, część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację częci zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W zestawie: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki dzieki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodoatkową warstwę klejącą - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czapeczka do Fabian Acutronic , minimum 7 rozmiarów (podać rozmiary) | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S,M,L,XL | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr wyciszający | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Smoczek, różne rozmiary , do wyboru przez Zamawiającego |  | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Łącznik do funkcji nCPAP do Fabian Acutronic, dł. 0,6 m |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Czujnik brzuszny oddechów | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [7 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8: Maski krtaniowe, pojemniki na wydzielinę z drzewa oskrzelowego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska krtaniowa do wentylacji pacjenta
1.1 | Rozmiar 1 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2,5 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami poj. 40-50 ml | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [8 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 9: Staplery skórne
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,5mm | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku, kompatybilny do staplera z pozycji 1 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [8 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad. 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 10: Jednorazowe maski do resuscytatorów
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska anestetyczna do resuscytatorów jednorazowego użytku
1.1 | Rozmiar 1 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 2 | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 3 | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 4 | szt | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 5 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Data:

## Zad. 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 11: Maski Amara
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska ustno-nosowa Amara, dostępna w 4 rozmiarach (mini, mała, średnia, duża) w obudowie modułowej, z płynną regulacją podpory czołowej zapewniąjącej optymalną szczelność | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Maska ustno-nosowa Amara View, dostępna w 4 rozmiarach (mini, mała, średnia, duża) z poduszką pod nosem, brak podpory czołowej | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [7 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy