Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

Znak sprawy: KA-2/041/2022                                        KRAKÓW dnia: 2022-06-03

L.Dz.KA-2/ 383 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa budynku domu regionalnego  "Stara Polana"  wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem  subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn  z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane"” – znak sprawy KA-2/041/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Wyjaśnienie Zamawiającego: - Zgodnie z opisem technicznym na podestach, biegach klatki schodowej oraz w przedsionku wejściowym należy poddać renowacji istniejące płyty kamienne. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wchodzą w zakres zamówienia – jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje. Ad1) Tak, na podestach, biegach klatki schodowej oraz w przedsionku wejściowym należy poddać renowacji istniejące płyty kamienne. W załączeniu zamienny przedmiar robót budowlanych - budowlany Stara Polana.2022.(przedmiar) zamienny.pdf zawierający uzupełnioną pozycję nr 27.1 - Zgodnie z opisem technicznym ściany drewniane po usunięciu zamurowań i drewnianych boazerii należy poddać konserwacji i odnowieniu wg programu konserwatorskiego. Czy takie roboty wchodzą w zakres postępowania? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje. Prosimy również o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. Ad2) Tak, ściany drewniane po usunięciu zamurowań i drewnianych boazerii należy poddać konserwacji i odnowieniu wg programu konserwatorskiego. W załączeniu zamienny przedmiar robót budowlanych - budowlany Stara Polana.2022.(przedmiar) zamienny.pdf zawierający uzupełnioną pozycję nr 28.1 Plik PDF zawierający przedmiar zamienny przekazujemy w folderze : Wyjaśnienie treści SWZ 3.06.2022 c.d.